附件2

丰泽区2024年第四季度公用变电站分布式电源并网可开放容量信息

序号	所属县
（市、区）	所属变电站主变名称	主变可接入容量	评估等级
5	丰泽区	220kV东星变3号主变	79.94	绿色
6	丰泽区	220kV东星变1号/2号主变	51.11	绿色
7	丰泽区	220kV城东变	99.88	绿色
10	丰泽区	220kV井山变	73.07	绿色
22	丰泽区	万安变1号主变	25.56	绿色
23	丰泽区	110kV万安变2号主变	44.79	绿色
24	丰泽区	110kV中芸洲变1号主变	49.94	绿色
25	丰泽区	110kV中芸洲变2号主变	43.73	绿色
26	丰泽区	110kV丰海变1号主变	25.56	绿色
27	丰泽区	110kV丰海变2号主变	63.51	绿色
28	丰泽区	110kV临漳变1号主变	36.54	绿色
32	丰泽区	110kV凤山变1号主变	49.94	绿色
33	丰泽区	110kV凤山变2号主变	25.56	绿色
34	丰泽区	110kV北峰变1号主变	19.74	绿色
35	丰泽区	110kV北峰变2号主变	36.54	绿色
36	丰泽区	110kV华大变1号主变	25.56	绿色
37	丰泽区	110kV华大变2号主变	41.93	绿色
41	丰泽区	110kV塘西变2号主变	45.05	绿色
42	丰泽区	110kV大淮变1号主变	24.35	绿色
43	丰泽区	110kV大淮变2号主变	58.45	绿色
44	丰泽区	110kV大淮变3号主变	49.94	绿色
48	丰泽区	110kV沉洲变1号主变	25.56	绿色
53	丰泽区	110kV滨城变1号主变	46.83	绿色
54	丰泽区	110kV滨城变2号主变	25.56	绿色
55	丰泽区	110kV释雅变1号主变	49.94	绿色
56	丰泽区	110kV释雅变2号主变	36.54	绿色
57	丰泽区	110kV释雅变3号主变	36.54	绿色
58	丰泽区	110kV院前变1号主变	25.56	绿色
59	丰泽区	110kV院前变2号主变	49.94	绿色
73	丰泽区	110kV西郊变1号主变	36.54	绿色
74	丰泽区	110kV西郊变2号主变	49.94	绿色
487	丰泽区	110kV玉兰变1号主变	25.56	绿色
488	丰泽区	110kV玉兰变2号主变	52.01	绿色
506	丰泽区	110kV港湾变1号主变	25.56	绿色
507	丰泽区	110kV港湾变2号主变	53.44	绿色