附件3

丰泽区2025年第二季度10千伏公用线路分布式电源并网可开放容量信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：兆瓦 |
| 序号 | 所属县（市、区） | 线路名称及编号 | 并网可开放容量 | 评估等级 |
| 1 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 7.26  | 绿色 |
| 2 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 7.40  | 绿色 |
| 3 | 丰泽 | 北峰变10kV北台线915 | 7.46  | 绿色 |
| 4 | 丰泽 | 北峰变10kV北桃线941 | 7.04  | 绿色 |
| 5 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 7.42  | 绿色 |
| 6 | 丰泽 | 北峰变10kV北新线919 | 7.13  | 绿色 |
| 7 | 丰泽 | 北峰变10kV北夷线943 | 7.71  | 绿色 |
| 8 | 丰泽 | 北峰变10kV北园线911 | 7.01  | 绿色 |
| 9 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 7.04  | 绿色 |
| 10 | 丰泽 | 北峰变10kV峰台线946 | 7.04  | 绿色 |
| 11 | 丰泽 | 北峰变10kV峰竹线914 | 6.40  | 黄色 |
| 12 | 丰泽 | 北峰变10kV路运线912 | 7.26  | 绿色 |
| 13 | 丰泽 | 北峰变10kV普贤东线951 | 6.68  | 绿色 |
| 14 | 丰泽 | 北峰变10kV群峰线917 | 6.55  | 黄色 |
| 15 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 9.63  | 绿色 |
| 16 | 丰泽 | 北峰变10kV庄奄线913 | 6.58  | 黄色 |
| 17 | 丰泽 | 北门变10kV后茂线922 | 6.93  | 绿色 |
| 18 | 丰泽 | 北门变10kV仁风线913 | 5.54  | 绿色 |
| 19 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 6.40  | 绿色 |
| 20 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 7.21  | 绿色 |
| 21 | 丰泽 | 滨城变10kV滨城Ⅶ回621 | 6.04  | 绿色 |
| 22 | 丰泽 | 滨城变10kV滨府线616 | 7.58  | 绿色 |
| 23 | 丰泽 | 滨城变10kV滨港线610 | 6.00  | 绿色 |
| 24 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 8.76  | 绿色 |
| 25 | 丰泽 | 滨城变10kV滨泰线628 | 8.16  | 绿色 |
| 26 | 丰泽 | 滨城变10kV滨味Ⅰ回611 | 6.34  | 绿色 |
| 27 | 丰泽 | 滨城变10kV滨味Ⅱ回625 | 6.00  | 绿色 |
| 28 | 丰泽 | 滨城变10kV法石线626 | 6.07  | 黄色 |
| 29 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 7.76  | 绿色 |
| 30 | 丰泽 | 滨城变10kV海星线624 | 4.44  | 绿色 |
| 31 | 丰泽 | 滨城变10kV后厝线618 | 6.13  | 绿色 |
| 32 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 4.33  | 黄色 |
| 33 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 5.88  | 黄色 |
| 34 | 丰泽 | 滨城变10kV师范Ⅰ回617 | 6.71  | 绿色 |
| 35 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉碧线915 | 7.92  | 绿色 |
| 36 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉埭线934 | 5.54  | 绿色 |
| 37 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉峰线921 | 7.93  | 绿色 |
| 38 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 8.11  | 绿色 |
| 39 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 8.26  | 绿色 |
| 40 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 8.59  | 绿色 |
| 41 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉南线927 | 7.59  | 绿色 |
| 42 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 8.41  | 绿色 |
| 43 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉桐线911 | 6.82  | 绿色 |
| 44 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉万三回942 | 8.10  | 绿色 |
| 45 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉乌线925 | 8.75  | 绿色 |
| 46 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉秀线913 | 7.82  | 绿色 |
| 47 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉中线923 | 7.65  | 绿色 |
| 48 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉州线912 | 8.07  | 绿色 |
| 49 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅰ回936 | 5.78  | 绿色 |
| 50 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅱ回931 | 6.51  | 绿色 |
| 51 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 6.76  | 绿色 |
| 52 | 丰泽 | 城东变10kV庄任线932 | 7.04  | 绿色 |
| 53 | 丰泽 | 大淮变10kV城堡线931 | 6.57  | 绿色 |
| 54 | 丰泽 | 大淮变10kV刺桐南线625 | 7.44  | 绿色 |
| 55 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 7.34  | 绿色 |
| 56 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 7.73  | 绿色 |
| 57 | 丰泽 | 大淮变10kV灯星线619 | 6.54  | 绿色 |
| 58 | 丰泽 | 大淮变10kV海滨线618 | 6.73  | 绿色 |
| 59 | 丰泽 | 大淮变10kV和昌线933 | 7.45  | 绿色 |
| 60 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 7.58  | 绿色 |
| 61 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内线611 | 6.56  | 绿色 |
| 62 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 7.87  | 绿色 |
| 63 | 丰泽 | 大淮变10kV聚宝线614 | 6.42  | 绿色 |
| 64 | 丰泽 | 大淮变10kV鲤中线613 | 7.83  | 绿色 |
| 65 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 6.26  | 绿色 |
| 66 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 6.06  | 绿色 |
| 67 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 7.23  | 绿色 |
| 68 | 丰泽 | 大淮变10kV前坂线627 | 7.68  | 绿色 |
| 69 | 丰泽 | 大淮变10kV泉秀西线934 | 7.25  | 绿色 |
| 70 | 丰泽 | 大淮变10kV时代线629 | 6.52  | 绿色 |
| 71 | 丰泽 | 大淮变10kV宿舍线622 | 6.82  | 绿色 |
| 72 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 6.93  | 绿色 |
| 73 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 6.65  | 绿色 |
| 74 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 7.10  | 绿色 |
| 75 | 丰泽 | 大淮变10kV温陵线616 | 7.00  | 绿色 |
| 76 | 丰泽 | 东星变10kV安吉线940 | 6.99  | 绿色 |
| 77 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 8.48  | 绿色 |
| 78 | 丰泽 | 东星变10kV滨江Ⅰ回944 | 7.68  | 绿色 |
| 79 | 丰泽 | 东星变10kV埭头线621 | 6.43  | 绿色 |
| 80 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 7.53  | 绿色 |
| 81 | 丰泽 | 东星变10kV东辅线943 | 6.84  | 绿色 |
| 82 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 6.83  | 绿色 |
| 83 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 7.91  | 绿色 |
| 84 | 丰泽 | 东星变10kV东石线953 | 7.05  | 绿色 |
| 85 | 丰泽 | 东星变10kV东浔线618 | 6.42  | 黄色 |
| 86 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 8.07  | 绿色 |
| 87 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 7.00  | 绿色 |
| 88 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 6.80  | 绿色 |
| 89 | 丰泽 | 东星变10kV星滨线610 | 6.83  | 绿色 |
| 90 | 丰泽 | 东星变10kV星达线941 | 7.96  | 绿色 |
| 91 | 丰泽 | 东星变10kV星埭线634 | 6.79  | 绿色 |
| 92 | 丰泽 | 东星变10kV星光线635 | 6.86  | 绿色 |
| 93 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 7.18  | 绿色 |
| 94 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 7.97  | 绿色 |
| 95 | 丰泽 | 东星变10kV星耀线954 | 7.20  | 绿色 |
| 96 | 丰泽 | 东星变10kV学园线651 | 6.79  | 绿色 |
| 97 | 丰泽 | 东星变10kV玉田线612 | 6.50  | 绿色 |
| 98 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 7.20  | 绿色 |
| 99 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 7.65  | 绿色 |
| 100 | 丰泽 | 丰海变10kV城科线946 | 8.27  | 绿色 |
| 101 | 丰泽 | 丰海变10kV东政线911 | 6.79  | 绿色 |
| 102 | 丰泽 | 丰海变10kV丰安线942 | 6.79  | 绿色 |
| 103 | 丰泽 | 丰海变10kV丰滨线944 | 7.72  | 绿色 |
| 104 | 丰泽 | 丰海变10kV丰辰线922 | 7.15  | 绿色 |
| 105 | 丰泽 | 丰海变10kV丰厝线914 | 6.79  | 绿色 |
| 106 | 丰泽 | 丰海变10kV丰翡线924 | 6.85  | 绿色 |
| 107 | 丰泽 | 丰海变10kV丰港线913 | 7.95  | 绿色 |
| 108 | 丰泽 | 丰海变10kV丰晋线927 | 7.12  | 绿色 |
| 109 | 丰泽 | 丰海变10kV丰剧线921 | 7.07  | 绿色 |
| 110 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 7.76  | 绿色 |
| 111 | 丰泽 | 丰海变10kV丰鹿线915 | 7.61  | 绿色 |
| 112 | 丰泽 | 丰海变10kV丰马线912 | 6.81  | 绿色 |
| 113 | 丰泽 | 丰海变10kV丰匹线932 | 7.44  | 绿色 |
| 114 | 丰泽 | 丰海变10kV丰企线916 | 6.82  | 绿色 |
| 115 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 7.37  | 绿色 |
| 116 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 7.66  | 绿色 |
| 117 | 丰泽 | 丰海变10kV丰亭线923 | 8.09  | 绿色 |
| 118 | 丰泽 | 丰海变10kV丰湾线941 | 7.04  | 绿色 |
| 119 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 7.57  | 绿色 |
| 120 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 7.90  | 绿色 |
| 121 | 丰泽 | 丰海变10kV新政线935 | 7.35  | 绿色 |
| 122 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 8.31  | 绿色 |
| 123 | 丰泽 | 丰州变10kV塔后线953 | 5.54  | 绿色 |
| 124 | 丰泽 | 丰州变10kV西门线946 | 7.71  | 绿色 |
| 125 | 丰泽 | 丰州变10kV正祥线947 | 8.64  | 绿色 |
| 126 | 丰泽 | 凤山变10kV崇福线644 | 6.37  | 绿色 |
| 127 | 丰泽 | 凤山变10kV东湖街线632 | 6.44  | 绿色 |
| 128 | 丰泽 | 凤山变10kV丰泽线621 | 6.75  | 绿色 |
| 129 | 丰泽 | 凤山变10kV凤保线612 | 6.53  | 绿色 |
| 130 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 6.84  | 绿色 |
| 131 | 丰泽 | 凤山变10kV广电线613 | 7.43  | 绿色 |
| 132 | 丰泽 | 凤山变10kV汉唐线629 | 6.40  | 绿色 |
| 133 | 丰泽 | 凤山变10kV湖心Ⅰ回611 | 6.00  | 绿色 |
| 134 | 丰泽 | 凤山变10kV金融北线614 | 6.00  | 绿色 |
| 135 | 丰泽 | 凤山变10kV兰台线615 | 6.16  | 绿色 |
| 136 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 7.38  | 绿色 |
| 137 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 6.60  | 绿色 |
| 138 | 丰泽 | 凤山变10kV商城线628 | 8.07  | 绿色 |
| 139 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 6.72  | 绿色 |
| 140 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 6.00  | 绿色 |
| 141 | 丰泽 | 凤山变10kV升华线635 | 5.94  | 黄色 |
| 142 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 6.33  | 黄色 |
| 143 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 7.46  | 绿色 |
| 144 | 丰泽 | 凤山变10kV新前线626 | 7.43  | 绿色 |
| 145 | 丰泽 | 凤山变10kV永宏北线623 | 6.18  | 绿色 |
| 146 | 丰泽 | 福铁变10kV草埔线611 | 7.91  | 绿色 |
| 147 | 丰泽 | 港湾变10kV东晟线922 | 7.78  | 绿色 |
| 148 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 7.92  | 绿色 |
| 149 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 8.60  | 绿色 |
| 150 | 丰泽 | 港湾变10kV东展线953 | 7.72  | 绿色 |
| 151 | 丰泽 | 港湾变10kV海宸线916 | 8.31  | 绿色 |
| 152 | 丰泽 | 港湾变10kV海宁线919 | 8.41  | 绿色 |
| 153 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 7.79  | 绿色 |
| 154 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 8.34  | 绿色 |
| 155 | 丰泽 | 港湾变10kV金崎线913 | 8.07  | 绿色 |
| 156 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 8.20  | 绿色 |
| 157 | 丰泽 | 华大变10kV后路线918 | 6.83  | 绿色 |
| 158 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 7.59  | 绿色 |
| 159 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 7.37  | 绿色 |
| 160 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 7.80  | 绿色 |
| 161 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 7.40  | 绿色 |
| 162 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 7.17  | 绿色 |
| 163 | 丰泽 | 华大变10kV华浔线945 | 6.59  | 绿色 |
| 164 | 丰泽 | 华大变10kV联兴线941 | 6.28  | 绿色 |
| 165 | 丰泽 | 华大变10kV内山线911 | 6.15  | 绿色 |
| 166 | 丰泽 | 华大变10kV霞美线922 | 6.59  | 绿色 |
| 167 | 丰泽 | 华大变10kV浔美线923 | 8.25  | 绿色 |
| 168 | 丰泽 | 井山变10kV北所Ⅰ回928 | 4.40  | 绿色 |
| 169 | 丰泽 | 井山变10kV北所Ⅱ回938 | 4.39  | 绿色 |
| 170 | 丰泽 | 井山变10kV董西线643 | 6.02  | 绿色 |
| 171 | 丰泽 | 井山变10kV丰州线637 | 7.19  | 绿色 |
| 172 | 丰泽 | 井山变10kV后田线642 | 6.34  | 绿色 |
| 173 | 丰泽 | 井山变10kV甲第线638 | 6.60  | 绿色 |
| 174 | 丰泽 | 井山变10kV见龙线639 | 6.99  | 绿色 |
| 175 | 丰泽 | 井山变10kV龙田线933 | 5.54  | 绿色 |
| 176 | 丰泽 | 井山变10kV普贤线646 | 6.41  | 绿色 |
| 177 | 丰泽 | 井山变10kV石砻线645 | 7.04  | 绿色 |
| 178 | 丰泽 | 井山变10kV素雅线636 | 7.17  | 绿色 |
| 179 | 丰泽 | 井山变10kV塔后线648 | 6.34  | 绿色 |
| 180 | 丰泽 | 井山变10kV糖厂线635 | 9.16  | 绿色 |
| 181 | 丰泽 | 井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 6.09  | 绿色 |
| 182 | 丰泽 | 井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 7.10  | 绿色 |
| 183 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 7.17  | 黄色 |
| 184 | 丰泽 | 井山变10kV新门线633 | 8.72  | 绿色 |
| 185 | 丰泽 | 井山变10kV兴泉线924 | 5.54  | 绿色 |
| 186 | 丰泽 | 临漳变10kV江滨北线625 | 6.11  | 黄色 |
| 187 | 丰泽 | 临漳变10kV清源线610 | 6.70  | 绿色 |
| 188 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 7.85  | 绿色 |
| 189 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 7.56  | 绿色 |
| 190 | 丰泽 | 释雅变10kV淮口线651 | 8.10  | 绿色 |
| 191 | 丰泽 | 释雅变10kV煌星线644 | 6.93  | 绿色 |
| 192 | 丰泽 | 释雅变10kV津坂线939 | 6.93  | 绿色 |
| 193 | 丰泽 | 释雅变10kV南广线626 | 7.00  | 绿色 |
| 194 | 丰泽 | 释雅变10kV释湖线930 | 7.26  | 绿色 |
| 195 | 丰泽 | 释雅变10kV释田线615 | 7.43  | 绿色 |
| 196 | 丰泽 | 释雅变10kV泰和线619 | 6.92  | 绿色 |
| 197 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 7.60  | 绿色 |
| 198 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 7.42  | 绿色 |
| 199 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 7.89  | 绿色 |
| 200 | 丰泽 | 万安变10kV万柏线613 | 7.37  | 绿色 |
| 201 | 丰泽 | 万安变10kV万屿线643 | 6.91  | 绿色 |
| 202 | 丰泽 | 万安变10kV五金线642 | 6.85  | 绿色 |
| 203 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 7.18  | 绿色 |
| 204 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰东线622 | 6.62  | 绿色 |
| 205 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰南线629 | 6.51  | 绿色 |
| 206 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰西线613 | 6.53  | 绿色 |
| 207 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 7.69  | 绿色 |
| 208 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 6.81  | 绿色 |
| 209 | 丰泽 | 西郊变10kV海峡线642 | 8.03  | 绿色 |
| 210 | 丰泽 | 西郊变10kV花园线612 | 6.27  | 黄色 |
| 211 | 丰泽 | 西郊变10kV环山线624 | 6.74  | 绿色 |
| 212 | 丰泽 | 西郊变10kV潭尾线643 | 6.50  | 绿色 |
| 213 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 8.11  | 绿色 |
| 214 | 丰泽 | 西郊变10kV西边线633 | 6.89  | 绿色 |
| 215 | 丰泽 | 西郊变10kV西环Ⅱ回641 | 7.59  | 绿色 |
| 216 | 丰泽 | 西郊变10kV希夷线623 | 6.26  | 绿色 |
| 217 | 丰泽 | 西郊变10kV新华北线611 | 6.71  | 绿色 |
| 218 | 丰泽 | 玉兰变10kV兰霞线918 | 6.93  | 绿色 |
| 219 | 丰泽 | 玉兰变10kV美玉线922 | 6.98  | 绿色 |
| 220 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉滨线914 | 7.75  | 绿色 |
| 221 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉城线923 | 7.65  | 绿色 |
| 222 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉堤线915 | 8.44  | 绿色 |
| 223 | 丰泽 | 玉兰变10KV玉恒线916 | 7.70  | 绿色 |
| 224 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉花线917 | 6.98  | 绿色 |
| 225 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 8.21  | 绿色 |
| 226 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉石线926 | 6.76  | 绿色 |
| 227 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉欣线924 | 7.59  | 黄色 |
| 228 | 丰泽 | 院前变10kV碧水线914 | 6.79  | 绿色 |
| 229 | 丰泽 | 院前变10kV成洲Ⅰ回935 | 7.03  | 绿色 |
| 230 | 丰泽 | 院前变10kV东美线947 | 7.42  | 绿色 |
| 231 | 丰泽 | 院前变10kV东门线927 | 7.68  | 绿色 |
| 232 | 丰泽 | 院前变10kV东霞线922 | 6.70  | 绿色 |
| 233 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 7.19  | 绿色 |
| 234 | 丰泽 | 院前变10kV海峰线911 | 6.91  | 绿色 |
| 235 | 丰泽 | 院前变10kV淮云线931 | 7.28  | 绿色 |
| 236 | 丰泽 | 院前变10kV金帝线921 | 6.27  | 绿色 |
| 237 | 丰泽 | 院前变10kV金融南线924 | 7.06  | 绿色 |
| 238 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 6.89  | 绿色 |
| 239 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 6.79  | 绿色 |
| 240 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 6.74  | 绿色 |
| 241 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀南线925 | 6.61  | 黄色 |
| 242 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 8.21  | 绿色 |
| 243 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 7.68  | 绿色 |
| 244 | 丰泽 | 院前变10kV圣湖线923 | 6.79  | 绿色 |
| 245 | 丰泽 | 院前变10kV石埔线917 | 6.16  | 绿色 |
| 246 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 7.07  | 绿色 |
| 247 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 7.97  | 绿色 |
| 248 | 丰泽 | 院前变10kV银座线946 | 6.48  | 绿色 |
| 249 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 8.26  | 绿色 |
| 250 | 丰泽 | 院前变10kV元乐线915 | 6.33  | 绿色 |
| 251 | 丰泽 | 院前变10kV院石线936 | 8.68  | 绿色 |
| 252 | 丰泽 | 院前变10kV院祥线941 | 7.46  | 绿色 |
| 253 | 丰泽 | 院前变10kV云鹿线945 | 7.90  | 绿色 |
| 254 | 丰泽 | 院前变10kV云山线913 | 6.79  | 绿色 |
| 255 | 丰泽 | 院前变10kV中骏线916 | 7.01  | 绿色 |
| 256 | 丰泽 | 中芸洲变10kV福星线643 | 6.92  | 绿色 |
| 257 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 7.27  | 绿色 |
| 258 | 丰泽 | 中芸洲变10kV恒富线616 | 7.12  | 绿色 |
| 259 | 丰泽 | 中芸洲变10kV冷冻线622 | 6.62  | 绿色 |
| 260 | 丰泽 | 中芸洲变10kV丽景线644 | 7.19  | 绿色 |
| 261 | 丰泽 | 中芸洲变10kV美山线624 | 10.40  | 绿色 |
| 262 | 丰泽 | 中芸洲变10kV南淮线641 | 7.44  | 绿色 |
| 263 | 丰泽 | 中芸洲变10kV千瑞线612 | 6.80  | 绿色 |
| 264 | 丰泽 | 中芸洲变10kV通吉线614 | 6.32  | 绿色 |
| 265 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 6.87  | 绿色 |
| 266 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸泰线621 | 8.29  | 绿色 |
| 267 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 7.67  | 绿色 |
| 268 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中峰线625 | 7.40  | 绿色 |
| 269 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中宏线613 | 7.09  | 绿色 |