附件4

丰泽区2025年第二季度公用台区分布式电源并网可开放容量信息

单位：千瓦

| 序号 | 所属县 （市、区） | 所属10千伏线路 （名称及编号） | 台区名称 | 台区编号 | 并网可开放容量 | 评估等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰泽 | 中芸洲变10kV通吉线614 | 宝洲花园箱式变 | 3507241001000009 | 320 | 绿色 |
| 2 | 丰泽 | 中芸洲变10kV千瑞线612 | 宝洲壹号院配电室#1变 | 3M80515000088110 | 640 | 绿色 |
| 3 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 长春 | 09002255 | 252 | 绿色 |
| 4 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 长春新村1# | 09410743 | 252 | 绿色 |
| 5 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 长春新村4# | 3M80501000006401 | 257.472 | 绿色 |
| 6 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 长美安置房 | 00062655 | 663.46 | 绿色 |
| 7 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中宏线613 | 沉洲花园二期开闭所2#变 | 3M80515000055663 | 640 | 绿色 |
| 8 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中宏线613 | 沉洲花园二期开闭所4#变 | 3M80515000055665 | 693.43 | 绿色 |
| 9 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 法石社区居委会 | 00062654 | 262.68 | 绿色 |
| 10 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 丰泽区文化发展中心配电室1#变 | 00093588 | 800 | 绿色 |
| 11 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 丰泽区文化发展中心配电室2#变 | 00093689 | 653.8 | 绿色 |
| 12 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景凤凰岛1#箱式变 | 3M80515000088919 | 640 | 绿色 |
| 13 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园10#箱变 | 3M80501000004040 | 640 | 绿色 |
| 14 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园11#箱变 | 3M80501000004041 | 504 | 绿色 |
| 15 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园3#开闭所兼3-1#配电室1#变 | 3M80501000007840 | 654.4 | 绿色 |
| 16 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园3#开闭所兼3-1#配电室2#变 | 3M80501000007841 | 640 | 绿色 |
| 17 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园3#开闭所兼3-1#配电室3#变 | 3M80501000007842 | 640 | 绿色 |
| 18 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园3#开闭所兼3-1#配电室4#变 | 3M80501000007843 | 504 | 绿色 |
| 19 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园3#开闭所兼3-1#配电室5#变 | 3M80501000007844 | 517.06 | 绿色 |
| 20 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园3-2#配电室1#变 | 3M80501000007845 | 663.496 | 绿色 |
| 21 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园3-2#配电室2#变 | 3M80501000007846 | 664.888 | 绿色 |
| 22 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园3-2#配电室3#变 | 3M80501000007847 | 640 | 绿色 |
| 23 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园3-3#配电室1#变 | 3M80501000007848 | 517.6 | 绿色 |
| 24 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园3-3#配电室2#变 | 3M80501000007849 | 504 | 绿色 |
| 25 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园4-3#配电室1#变 | 3M80501000008664 | 517.58 | 绿色 |
| 26 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园4-3#配电室2#变 | 3M80501000008665 | 504 | 绿色 |
| 27 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园4-3#配电室3#变 | 3M80501000008666 | 512.78 | 绿色 |
| 28 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园8#箱式变 | 0001140008 | 418.09 | 绿色 |
| 29 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园9#箱式变 | 0001140009 | 417.175 | 绿色 |
| 30 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园城1#箱式变 | 00157775 | 320 | 绿色 |
| 31 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园城2#箱式变 | 00157776 | 421.408 | 绿色 |
| 32 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园城3#箱式变 | 00157777 | 418.112 | 绿色 |
| 33 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园城4#箱式变 | 00157778 | 400 | 绿色 |
| 34 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园城5#箱式变 | 00157779 | 332 | 绿色 |
| 35 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园城6#箱式变 | 00157780 | 425.424 | 绿色 |
| 36 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园城7#箱式变 | 00199779 | 528.12 | 绿色 |
| 37 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园九组团低层住宅1#地埋式箱变 | 3M80501000018844 | 640 | 绿色 |
| 38 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园九组团低层住宅2#地埋式箱变 | 3M80501000018842 | 640 | 绿色 |
| 39 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园九组团低层住宅3#地埋式箱变 | 3M80501000018843 | 636.52 | 黄色 |
| 40 | 丰泽 | 中芸洲变10kV海景线610 | 海景花园荣域配电室#2变 | 3M80515000089870 | 1000 | 绿色 |
| 41 | 丰泽 | 中芸洲变10kV千瑞线612 | 景第小区二期#1配电室#2变 | 3M80515000115017 | 1000 | 绿色 |
| 42 | 丰泽 | 中芸洲变10kV千瑞线612 | 景第小区二期#1配电室#4变 | 3M80515000115019 | 1000 | 绿色 |
| 43 | 丰泽 | 中芸洲变10kV千瑞线612 | 景第小区二期#2配电室#2变 | 3M80515000115021 | 1000 | 绿色 |
| 44 | 丰泽 | 中芸洲变10kV千瑞线612 | 景第小区二期#3配电室#2变 | 3M80515000115023 | 1000 | 绿色 |
| 45 | 丰泽 | 中芸洲变10kV千瑞线612 | 景第小区二期#4配电室#2变 | 3M80515000115025 | 1015.72 | 绿色 |
| 46 | 丰泽 | 中芸洲变10kV千瑞线612 | 景第小区二期#5配电室#2变 | 3M80515000115027 | 1000 | 绿色 |
| 47 | 丰泽 | 中芸洲变10kV千瑞线612 | 景第小区二期#5配电室#4变 | 3M80515000115029 | 1026.96 | 绿色 |
| 48 | 丰泽 | 中芸洲变10kV千瑞线612 | 景第小区二期#6配电室#2变 | 3M80515000115032 | 1000 | 绿色 |
| 49 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 盛世美寓配电室#1变 | 3M80515000074569 | 320 | 绿色 |
| 50 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 盛世美寓配电室#2变 | 3M80515000074572 | 320 | 绿色 |
| 51 | 丰泽 | 中芸洲变10kV恒富线616 | 盛世融城1#配电室1#变 | 0000107504 | 504 | 绿色 |
| 52 | 丰泽 | 中芸洲变10kV恒富线616 | 盛世融城1#配电室2#变 | 0000108001 | 504 | 绿色 |
| 53 | 丰泽 | 中芸洲变10kV恒富线616 | 盛世融城2#配电室1#变 | 0000107505 | 640 | 绿色 |
| 54 | 丰泽 | 中芸洲变10kV恒富线616 | 盛世融城3#配电室1#变 | 0000107506 | 504 | 绿色 |
| 55 | 丰泽 | 中芸洲变10kV恒富线616 | 盛世融城3#配电室2#变 | 0000107507 | 504 | 绿色 |
| 56 | 丰泽 | 中芸洲变10kV恒富线616 | 盛世融城6#配电室1#变 | 0000107509 | 665.968 | 绿色 |
| 57 | 丰泽 | 中芸洲变10kV恒富线616 | 盛世融城7#配电室1#变 | 0000107510 | 504 | 绿色 |
| 58 | 丰泽 | 中芸洲变10kV恒富线616 | 盛世融城8#配电室1#变 | 0000107511 | 400 | 绿色 |
| 59 | 丰泽 | 中芸洲变10kV恒富线616 | 盛世融城8#配电室2#变 | 0000107512 | 400 | 绿色 |
| 60 | 丰泽 | 中芸洲变10kV恒富线616 | 盛世融城开闭所1#变 | 0000107508 | 640 | 绿色 |
| 61 | 丰泽 | 中芸洲变10kV通吉线614 | 通吉线#1开关站#1站用变 | 3502232201003993 | 24 | 绿色 |
| 62 | 丰泽 | 中芸洲变10kV通吉线614 | 通吉线#1开关站#2站用变 | 3502232201000912 | 24 | 绿色 |
| 63 | 丰泽 | 中芸洲变10kV万达二回618 | 万达二期1#配电室1#变 | 3M80515000060293 | 810.68 | 绿色 |
| 64 | 丰泽 | 中芸洲变10kV万达二回618 | 万达二期1#配电室2#变 | 3M80515000060294 | 819.5 | 绿色 |
| 65 | 丰泽 | 中芸洲变10kV通吉线614 | 蔚蓝国际1#箱式变 | 3M80501000004860 | 522.06 | 绿色 |
| 66 | 丰泽 | 中芸洲变10kV通吉线614 | 蔚蓝国际2#箱式变 | 3M80501000004861 | 504 | 绿色 |
| 67 | 丰泽 | 中芸洲变10kV通吉线614 | 温陵新城Ⅱ期1#箱式变 | 3M80501000031265 | 524.64 | 绿色 |
| 68 | 丰泽 | 中芸洲变10kV通吉线614 | 温陵新城Ⅱ期2#箱式变 | 3M80501000031266 | 326.24 | 绿色 |
| 69 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 壹号公馆东区#1配电室#2变 | 3505231801002073 | 640.48 | 绿色 |
| 70 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 壹号公馆东区#1配电室#4变 | 3505231801000060 | 640.68 | 绿色 |
| 71 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 壹号公馆东区#2配电室#2变 | 3505231801002071 | 640 | 绿色 |
| 72 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 壹号公馆西区#1配电室#2变 | 3505231801001119 | 648.8 | 绿色 |
| 73 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 壹号公馆西区#2配电室#2变 | 3505231801003054 | 642.32 | 绿色 |
| 74 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 壹号公馆西区#3配电室#2变 | 3505231801002080 | 640 | 绿色 |
| 75 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 壹号公馆西区#3配电室#4变 | 3505231801000148 | 641.84 | 绿色 |
| 76 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 壹号公馆西区#4配电室#2变 | 3505231801000066 | 640 | 绿色 |
| 77 | 丰泽 | 中芸洲变10kV文兴线617 | 壹号公馆西区#4配电室#4变 | 3505231801000063 | 640 | 绿色 |
| 78 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中宏线613 | 中骏国金中心2#配电室1#变 | 3M80501000014287 | 640 | 绿色 |
| 79 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中宏线613 | 中骏国金中心2#配电室2#变 | 3M80501000014288 | 640 | 绿色 |
| 80 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中宏线613 | 中骏国金中心2#配电室3#变 | 3M80501000014289 | 640 | 绿色 |
| 81 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中宏线613 | 中骏国金中心2#配电室4#变 | 3M80501000014290 | 640 | 绿色 |
| 82 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中宏线613 | 中骏国金中心2#配电室5#变 | 3M80501000014291 | 640 | 绿色 |
| 83 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中宏线613 | 中骏国金中心二期开闭所2#变 | 3M80515000061971 | 1000 | 绿色 |
| 84 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中宏线613 | 中骏国金中心二期开闭所4#变 | 3M80515000061963 | 1000 | 绿色 |
| 85 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中宏线613 | 中骏国金中心开闭所兼1#配电室1#变压器 | 3M80501000014282 | 640 | 绿色 |
| 86 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中宏线613 | 中骏国金中心开闭所兼1#配电室2#变压器 | 3M80501000014283 | 640 | 绿色 |
| 87 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中宏线613 | 中骏国金中心开闭所兼1#配电室3#变压器 | 3M80501000014284 | 656.848 | 绿色 |
| 88 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中宏线613 | 中骏国金中心开闭所兼1#配电室4#变压器 | 3M80501000014285 | 640 | 绿色 |
| 89 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中宏线613 | 中骏国金中心开闭所兼1#配电室5#变压器 | 3M80501000014286 | 644.992 | 绿色 |
| 90 | 丰泽 | 中芸洲变10kV冷冻线622 | 宝洲壹号院配电室#2变 | 3M80515000088111 | 640 | 绿色 |
| 91 | 丰泽 | 中芸洲变10kV美山线624 | 长春新村2# | 00060714 | 337.412 | 绿色 |
| 92 | 丰泽 | 中芸洲变10kV美山线624 | 长春新村3# | 0000431516 | 263.98 | 绿色 |
| 93 | 丰泽 | 中芸洲变10kV福星线643 | 长春新村5#箱式变 | 3M80515000092117 | 504 | 绿色 |
| 94 | 丰泽 | 中芸洲变10kV冷冻线622 | 沉洲村3# | 00155339 | 40 | 绿色 |
| 95 | 丰泽 | 中芸洲变10kV丽景线644 | 沉洲花园二期1#配电室1#变 | 3M80515000055658 | 660.94 | 绿色 |
| 96 | 丰泽 | 中芸洲变10kV丽景线644 | 沉洲花园二期1#配电室2#变 | 3M80515000055659 | 660.07 | 绿色 |
| 97 | 丰泽 | 中芸洲变10kV丽景线644 | 沉洲花园二期1#配电室3#变 | 3M80515000055660 | 659.14 | 绿色 |
| 98 | 丰泽 | 中芸洲变10kV丽景线644 | 沉洲花园二期1#配电室4#变 | 3M80515000055661 | 668.71 | 绿色 |
| 99 | 丰泽 | 中芸洲变10kV丽景线644 | 沉洲花园二期开闭所1#变 | 3M80515000055662 | 640 | 绿色 |
| 100 | 丰泽 | 中芸洲变10kV丽景线644 | 沉洲花园二期开闭所3#变 | 3M80515000055664 | 640 | 绿色 |
| 101 | 丰泽 | 中芸洲变10kV丽景线644 | 成洲1#箱式变 | 00159092 | 546.72 | 绿色 |
| 102 | 丰泽 | 中芸洲变10kV丽景线644 | 成洲2#箱式变 | 00159094 | 504 | 绿色 |
| 103 | 丰泽 | 中芸洲变10kV丽景线644 | 成洲开闭所1#变 | 00090887 | 800 | 绿色 |
| 104 | 丰泽 | 中芸洲变10kV丽景线644 | 成洲开闭所2#变 | 00090888 | 800 | 绿色 |
| 105 | 丰泽 | 中芸洲变10kV福星线643 | 东海泰禾广场二期配电室1#变 | 3M80515000043748 | 640 | 绿色 |
| 106 | 丰泽 | 中芸洲变10kV福星线643 | 东海泰禾广场二期配电室2#变 | 3M80515000043749 | 640 | 绿色 |
| 107 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中峰线625 | 海城房地产1#变 | 3M80501000001041 | 516.52 | 绿色 |
| 108 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中峰线625 | 海城房地产2#变 | 3M80501000002280 | 405.73 | 绿色 |
| 109 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园1#开闭所1#变 | 0000075521 | 420.16 | 绿色 |
| 110 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园1#开闭所2#变 | 0000076501 | 800 | 绿色 |
| 111 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园1#开闭所3#变 | 0001912061 | 800 | 绿色 |
| 112 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园2#开闭所1#变 | 0001912520 | 504 | 绿色 |
| 113 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园2#开闭所2#变 | 0001912060 | 549.94 | 绿色 |
| 114 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园2#开闭所3#变 | 0000075522 | 859.7 | 绿色 |
| 115 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园2#开闭所4#变 | 0001912521 | 800 | 绿色 |
| 116 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园2-1#配电室1#变 | 0001912062 | 504 | 绿色 |
| 117 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园2-1#配电室2#变 | 0001912063 | 504 | 绿色 |
| 118 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园2-2#配电室1#变 | 0001912064 | 504 | 绿色 |
| 119 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园2-2#配电室2#变 | 0001912522 | 528.8 | 绿色 |
| 120 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园4-1#配电室1#变 | 3M80501000008660 | 640 | 绿色 |
| 121 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园4-1#配电室2#变 | 3M80501000008661 | 640 | 绿色 |
| 122 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园4-2#配电室1#变 | 3M80501000008662 | 659.728 | 绿色 |
| 123 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园4-2#配电室2#变 | 3M80501000008663 | 667.648 | 绿色 |
| 124 | 丰泽 | 中芸洲变10kV芸洲线645 | 海景花园荣域配电室#1变 | 3M80515000089869 | 1000 | 绿色 |
| 125 | 丰泽 | 中芸洲变10kV冷冻线622 | 海逸国际公寓箱式变 | 00197233 | 640 | 绿色 |
| 126 | 丰泽 | 中芸洲变10kV美山线624 | 海印寺2#箱式变 | 3M80515000130098 | 346.784 | 绿色 |
| 127 | 丰泽 | 中芸洲变10kV美山线624 | 海印寺箱式变 | 0001717035 | 541.52 | 绿色 |
| 128 | 丰泽 | 中芸洲变10kV福星线643 | 后厝宫口1#箱式变 | 3512232601005021 | 320 | 绿色 |
| 129 | 丰泽 | 中芸洲变10kV美山线624 | 锦井箱式变 | 00162425 | 504 | 绿色 |
| 130 | 丰泽 | 中芸洲变10kV福星线643 | 景第小区二期#1配电室#1变 | 3M80515000115016 | 1000 | 绿色 |
| 131 | 丰泽 | 中芸洲变10kV福星线643 | 景第小区二期#1配电室#3变 | 3M80515000115018 | 1009.92 | 绿色 |
| 132 | 丰泽 | 中芸洲变10kV福星线643 | 景第小区二期#2配电室#1变 | 3M80515000115020 | 1000 | 绿色 |
| 133 | 丰泽 | 中芸洲变10kV福星线643 | 景第小区二期#3配电室#1变 | 3M80515000115022 | 1013.8 | 绿色 |
| 134 | 丰泽 | 中芸洲变10kV福星线643 | 景第小区二期#4配电室#1变 | 3M80515000115024 | 1000 | 绿色 |
| 135 | 丰泽 | 中芸洲变10kV福星线643 | 景第小区二期#5配电室#1变 | 3M80515000115026 | 1016.4 | 绿色 |
| 136 | 丰泽 | 中芸洲变10kV福星线643 | 景第小区二期#5配电室#3变 | 3M80515000115028 | 1000 | 绿色 |
| 137 | 丰泽 | 中芸洲变10kV福星线643 | 景第小区二期#6配电室#1变 | 3M80515000115030 | 1022 | 绿色 |
| 138 | 丰泽 | 中芸洲变10kV美山线624 | 美山新村1# | 09504782 | 284.9 | 绿色 |
| 139 | 丰泽 | 中芸洲变10kV美山线624 | 美山新村1#箱式变 | 3M80515000070723 | 378.77 | 绿色 |
| 140 | 丰泽 | 中芸洲变10kV美山线624 | 美山新村2# | 00143984 | 330.452 | 绿色 |
| 141 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中峰线625 | 瑞士花园开闭所1#变 | 00161979 | 669.952 | 绿色 |
| 142 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中峰线625 | 瑞士花园开闭所2#变 | 00216089 | 640 | 绿色 |
| 143 | 丰泽 | 中芸洲变10kV万达三回642 | 万达广场步行街2#配电室2#变 | 3M80000000004503 | 800 | 绿色 |
| 144 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中峰线625 | 云山棚户区配电室1#变 | 3M80501000018381 | 664.576 | 绿色 |
| 145 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中峰线625 | 云山棚户区配电室2#变 | 3M80501000018382 | 669.232 | 绿色 |
| 146 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中峰线625 | 云山棚户区配电室3#变 | 3M80501000018383 | 670.144 | 绿色 |
| 147 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中峰线625 | 云山棚户区配电室4#变 | 3M80501000018384 | 666.784 | 绿色 |
| 148 | 丰泽 | 中芸洲变10kV中峰线625 | 云山棚户区配电室5#变 | 3M80501000018385 | 655.6 | 绿色 |
| 149 | 丰泽 | 中芸洲变10kV丽景线644 | 中骏国金中心二期开闭所1#变 | 3M80515000061959 | 1000 | 绿色 |
| 150 | 丰泽 | 中芸洲变10kV丽景线644 | 中骏国金中心二期开闭所3#变 | 3M80515000061961 | 1000 | 绿色 |
| 151 | 丰泽 | 中芸洲变10kV美山线624 | 坂头抽水 | 3M80501000021821 | 80.327 | 绿色 |
| 152 | 丰泽 | 中芸洲变10kV丽景线644 | 鑫亿大厦配电室1#变 | 00060066 | 640 | 绿色 |
| 153 | 丰泽 | 中芸洲变10kV丽景线644 | 鑫亿大厦配电室2#变 | 00060067 | 640 | 绿色 |
| 154 | 丰泽 | 院前变10kV碧水线914 | 碧水湾花园2#配电室1#变 | 00121368 | 640 | 绿色 |
| 155 | 丰泽 | 院前变10kV碧水线914 | 碧水湾花园2#配电室2#变 | 00121369 | 468.82 | 黄色 |
| 156 | 丰泽 | 院前变10kV碧水线914 | 碧水湾花园3#配电室1#变 | 00121370 | 666.52 | 绿色 |
| 157 | 丰泽 | 院前变10kV碧水线914 | 碧水湾花园3#配电室2#变 | 00121371 | 640 | 绿色 |
| 158 | 丰泽 | 院前变10kV碧水线914 | 碧水湾花园开闭所1#变 | 00089403 | 640 | 绿色 |
| 159 | 丰泽 | 院前变10kV碧水线914 | 碧水湾花园开闭所2#变 | 00169396 | 675.76 | 绿色 |
| 160 | 丰泽 | 院前变10kV碧水线914 | 碧水湾花园开闭所3#变 | 00121367 | 640 | 绿色 |
| 161 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 东霞村2#箱式变 | 3M80501000008164 | 568.9 | 绿色 |
| 162 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 东霞村3#箱式变 | 3M80515000096314 | 543.84 | 绿色 |
| 163 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 国网电动汽车服务2#箱式变 | 3512230601005022 | 504 | 绿色 |
| 164 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 豪盛花苑配电室1#变 | 00090945 | 518.91 | 绿色 |
| 165 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 豪盛花苑配电室2#变 | 00090948 | 504 | 绿色 |
| 166 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 虹邦阳光水岸箱式变 | 00117794 | 504 | 绿色 |
| 167 | 丰泽 | 院前变10kV海峰线911 | 淮口花苑南区配电室1#变 | 0001084506 | 529.6 | 绿色 |
| 168 | 丰泽 | 院前变10kV海峰线911 | 淮口花苑南区配电室2#变 | 0001084006 | 528.86 | 绿色 |
| 169 | 丰泽 | 院前变10kV海峰线911 | 淮口花苑南区配电室3#变 | 0001084007 | 517.86 | 绿色 |
| 170 | 丰泽 | 院前变10kV石埔线917 | 淮头榕树下2#箱式变 | 00101199 | 339.632 | 绿色 |
| 171 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 金亿置富大厦配电室1#变 | 00105148 | 531.52 | 绿色 |
| 172 | 丰泽 | 院前变10kV石埔线917 | 铭人世家配电室1#变 | 00115306 | 522.62 | 绿色 |
| 173 | 丰泽 | 院前变10kV石埔线917 | 铭人世家配电室2#变 | 00145881 | 515.92 | 绿色 |
| 174 | 丰泽 | 院前变10kV云山线913 | 泉秀东街安置房Ⅰ | 00127673 | 522.2 | 绿色 |
| 175 | 丰泽 | 院前变10kV云山线913 | 泉秀东街安置房Ⅱ1# | 00127676 | 329.65 | 绿色 |
| 176 | 丰泽 | 院前变10kV云山线913 | 泉秀东街安置房Ⅱ2# | 00144358 | 327.66 | 绿色 |
| 177 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 省公路一公司2#箱式变 | 3M80515000103468 | 538.04 | 绿色 |
| 178 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 盛达花苑1#箱变 | 0001399004 | 640 | 绿色 |
| 179 | 丰泽 | 院前变10kV石埔线917 | 石埔3#箱式变 | 00004245 | 504 | 绿色 |
| 180 | 丰泽 | 院前变10kV石埔线917 | 石埔4# | 00004246 | 262.46 | 绿色 |
| 181 | 丰泽 | 院前变10kV石埔线917 | 石埔5#箱式变 | 00101224 | 403.216 | 绿色 |
| 182 | 丰泽 | 院前变10kV云山线913 | 世纪嘉园1#配电室3#变 | 3M80000000005762 | 504 | 绿色 |
| 183 | 丰泽 | 院前变10kV云山线913 | 世纪嘉园1#配电室4#变 | 3M80000000005763 | 504 | 绿色 |
| 184 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 世纪巨星1#箱式变 | 3M80515000102050 | 425.872 | 绿色 |
| 185 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 市供销社配电室1#变 | 00159841 | 204.096 | 绿色 |
| 186 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 毅达商厦配电室1#变 | 00090141 | 1000 | 绿色 |
| 187 | 丰泽 | 院前变10kV元乐线915 | 园乐3# | 0000431520 | 261.14 | 绿色 |
| 188 | 丰泽 | 院前变10kV石埔线917 | 院后1# | 09503829 | 320 | 绿色 |
| 189 | 丰泽 | 院前变10kV石埔线917 | 院后2# | 00060718 | 320 | 绿色 |
| 190 | 丰泽 | 院前变10kV石埔线917 | 院后3#变 | 3509230401005036 | 320 | 绿色 |
| 191 | 丰泽 | 院前变10kV石埔线917 | 院后箱式变 | 0001160511 | 504 | 绿色 |
| 192 | 丰泽 | 院前变10kV元乐线915 | 云鹿 | 07400386 | 342.536 | 绿色 |
| 193 | 丰泽 | 院前变10kV元乐线915 | 云鹿2# | 00176590 | 504 | 绿色 |
| 194 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 云山 | 00155398 | 40 | 绿色 |
| 195 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 云山花圃1# | 00008656 | 320 | 绿色 |
| 196 | 丰泽 | 院前变10kV石埔线917 | 云洋商住楼箱式变 | 3M80515000061919 | 329.756 | 绿色 |
| 197 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 中骏广场二期1#配电室2#变 | 3M80515000063412 | 640 | 绿色 |
| 198 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 中骏广场二期1#配电室4#变 | 3M80515000063414 | 640 | 绿色 |
| 199 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 中骏广场二期开闭所2#变 | 3M80501000038800 | 658.792 | 绿色 |
| 200 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 中骏广场二期开闭所4#变 | 3M80501000038802 | 649.168 | 绿色 |
| 201 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 中骏广场一期开闭所2#变 | 3M80501000027679 | 640 | 绿色 |
| 202 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 中骏广场一期开闭所4#变 | 3M80501000027681 | 640 | 绿色 |
| 203 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀中线912 | 中骏广场一期开闭所6#变 | 3M80501000027683 | 640 | 绿色 |
| 204 | 丰泽 | 院前变10kV金帝线921 | 巴厘印象1#箱式变 | 0001095005 | 529.68 | 绿色 |
| 205 | 丰泽 | 院前变10kV金帝线921 | 巴厘印象2#箱式变 | 0001095507 | 658 | 绿色 |
| 206 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 宝盖工业区 | 00041267 | 252 | 绿色 |
| 207 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 宝盖工业区2# | 00155338 | 324.608 | 绿色 |
| 208 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 宝盖工业区3# | 00202634 | 252 | 绿色 |
| 209 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 宝秀小区3#配电室1#变 | 3M80000000006161 | 504 | 绿色 |
| 210 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 宝秀小区3#配电室2#变 | 3M80000000006162 | 504 | 绿色 |
| 211 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 宝秀小区3#配电室3#变 | 3M80000000006163 | 513.54 | 绿色 |
| 212 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 东宝花苑2#配电室1#变 | 3M80501000024489 | 640 | 绿色 |
| 213 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 东宝花苑2#配电室2#变 | 3M80501000024490 | 640 | 绿色 |
| 214 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 东宝花苑2#配电室3#变 | 3M80501000024491 | 660.592 | 绿色 |
| 215 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 东宝花苑2#配电室4#变 | 3M80501000024492 | 669.976 | 绿色 |
| 216 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 东宝花苑开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80501000024485 | 652.696 | 绿色 |
| 217 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 东宝花苑开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80501000024486 | 665.992 | 绿色 |
| 218 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 东宝花苑开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80501000024487 | 640 | 绿色 |
| 219 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 东宝花苑开闭所兼1#配电室4#变 | 3M80501000024488 | 640 | 绿色 |
| 220 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 东宝花苑四期开闭所兼配电室#1变 | 3510241301008001 | 504 | 绿色 |
| 221 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 东宝花苑四期开闭所兼配电室#2变 | 3510241301008002 | 504 | 绿色 |
| 222 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 东宝花苑四期开闭所兼配电室#3变 | 3510241301008003 | 504 | 绿色 |
| 223 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 东宝花苑四期开闭所兼配电室#4变 | 3510241301008004 | 504 | 绿色 |
| 224 | 丰泽 | 院前变10kV东门线927 | 东美花苑配电站1#变 | 00088744 | 658.36 | 绿色 |
| 225 | 丰泽 | 院前变10kV东门线927 | 东美花苑配电站2#变 | 00088745 | 640 | 绿色 |
| 226 | 丰泽 | 院前变10kV东门线927 | 东美花苑配电站3#变 | 00088746 | 640 | 绿色 |
| 227 | 丰泽 | 院前变10kV东门线927 | 东美小区综合楼1#变 | 00024962 | 640 | 绿色 |
| 228 | 丰泽 | 院前变10kV东霞线922 | 东霞1#配电室1#变 | 00090840 | 504 | 绿色 |
| 229 | 丰泽 | 院前变10kV东霞线922 | 东霞1#配电室2#变 | 00090841 | 504 | 绿色 |
| 230 | 丰泽 | 院前变10kV东霞线922 | 东霞2#配电室1#变 | 00089339 | 532.06 | 绿色 |
| 231 | 丰泽 | 院前变10kV东霞线922 | 东霞2#配电室2#变 | 00089340 | 547.7 | 绿色 |
| 232 | 丰泽 | 院前变10kV东霞线922 | 东霞村11# | 3M80515000121255 | 320 | 绿色 |
| 233 | 丰泽 | 院前变10kV东霞线922 | 东霞村4# | 00153486 | 341.384 | 绿色 |
| 234 | 丰泽 | 院前变10kV东霞线922 | 东霞村7# | 00177382 | 320 | 绿色 |
| 235 | 丰泽 | 院前变10kV东霞线922 | 东霞村9#变 | 3M80501000009061 | 320 | 绿色 |
| 236 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀南线925 | 供销社汽车队 | 00166507 | 262.96 | 黄色 |
| 237 | 丰泽 | 院前变10kV金帝线921 | 国网电动汽车服务1#箱式变 | 3512230601007019 | 504 | 绿色 |
| 238 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀南线925 | 恒祥大厦 | 09801488 | 747.2 | 黄色 |
| 239 | 丰泽 | 院前变10kV东门线927 | 淮云新城配电室1#变 | 00120809 | 504 | 绿色 |
| 240 | 丰泽 | 院前变10kV东门线927 | 淮云新城配电室2#变 | 00150623 | 514.28 | 绿色 |
| 241 | 丰泽 | 院前变10kV东门线927 | 环保研究所 | 00163496 | 128 | 绿色 |
| 242 | 丰泽 | 院前变10kV金帝线921 | 金帝花园二期配电室1#变 | 00073949 | 518.85 | 绿色 |
| 243 | 丰泽 | 院前变10kV金帝线921 | 金帝花园二期配电室2#变 | 00073950 | 515.76 | 绿色 |
| 244 | 丰泽 | 院前变10kV金帝线921 | 金帝花园二期配电室3#变 | 00073921 | 504 | 绿色 |
| 245 | 丰泽 | 院前变10kV金帝线921 | 金帝花园二期配电室4#变 | 00073951 | 532.47 | 绿色 |
| 246 | 丰泽 | 院前变10kV金帝线921 | 金帝花园开闭所1#变 | 00090072 | 504 | 绿色 |
| 247 | 丰泽 | 院前变10kV金帝线921 | 金帝花园开闭所2#变 | 00090073 | 504 | 绿色 |
| 248 | 丰泽 | 院前变10kV金帝线921 | 金帝花园开闭所3#变 | 00090074 | 504 | 绿色 |
| 249 | 丰泽 | 院前变10kV圣湖线923 | 金圣豪园箱式变 | 00128165 | 426.19 | 绿色 |
| 250 | 丰泽 | 院前变10kV东霞线922 | 京泉城建公司配电室1#变 | 00156558 | 400 | 绿色 |
| 251 | 丰泽 | 院前变10kV东门线927 | 鲤城环保局宿舍配电室1#变 | 00156563 | 130.556 | 绿色 |
| 252 | 丰泽 | 院前变10kV金融南线924 | 联成大厦 | 00159002 | 640 | 绿色 |
| 253 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀南线925 | 临江陶瓷厂边 | 00166596 | 332.416 | 黄色 |
| 254 | 丰泽 | 院前变10kV东门线927 | 妙云街4# | 3M80501000002900 | 266.72 | 绿色 |
| 255 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀南线925 | 坪山花园箱式变 | 00055898 | 414.1 | 黄色 |
| 256 | 丰泽 | 院前变10kV金融南线924 | 区国税局东涂宿舍配电室1#变 | 00121378 | 320 | 绿色 |
| 257 | 丰泽 | 院前变10kV圣湖线923 | 圣湖Ⅰ期配电室3#变 | 00088864 | 640 | 绿色 |
| 258 | 丰泽 | 院前变10kV圣湖线923 | 圣湖Ⅰ期配电室4#变 | 00088866 | 640 | 绿色 |
| 259 | 丰泽 | 院前变10kV圣湖线923 | 圣湖Ⅰ期配电站1#变 | 00088862 | 665.35 | 绿色 |
| 260 | 丰泽 | 院前变10kV圣湖线923 | 圣湖Ⅰ期配电站2#变 | 00088863 | 657.52 | 绿色 |
| 261 | 丰泽 | 院前变10kV圣湖线923 | 圣湖Ⅱ期开闭所1#变 | 00088731 | 1000 | 绿色 |
| 262 | 丰泽 | 院前变10kV圣湖线923 | 圣湖Ⅱ期开闭所2#变 | 00088741 | 1022.72 | 绿色 |
| 263 | 丰泽 | 院前变10kV圣湖线923 | 圣湖Ⅱ期配电室3#变 | 00088742 | 800 | 绿色 |
| 264 | 丰泽 | 院前变10kV圣湖线923 | 圣湖Ⅱ期配电室4#变 | 00088743 | 820.08 | 绿色 |
| 265 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀南线925 | 无线电七厂 | 00166597 | 261.75 | 黄色 |
| 266 | 丰泽 | 院前变10kV东霞线922 | 霞淮区农行宿舍配电室1#变 | 00056206 | 160 | 绿色 |
| 267 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 下路 | 08701013 | 328.2 | 绿色 |
| 268 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 下路2# | 0001660008 | 340.028 | 绿色 |
| 269 | 丰泽 | 院前变10kV松苑线926 | 下路3# | 3M80515000082470 | 350.54 | 绿色 |
| 270 | 丰泽 | 院前变10kV东门线927 | 新城花园配电室1#变 | 00090075 | 504 | 绿色 |
| 271 | 丰泽 | 院前变10kV东门线927 | 新城花园配电室2#变 | 00090076 | 518.13 | 绿色 |
| 272 | 丰泽 | 院前变10kV东霞线922 | 新晖花苑配电室1#变 | 00156562 | 504 | 绿色 |
| 273 | 丰泽 | 院前变10kV东霞线922 | 毅达东霞小区Ⅰ | 00052461 | 162.748 | 绿色 |
| 274 | 丰泽 | 院前变10kV东霞线922 | 毅达东霞小区Ⅱ | 00052460 | 324.752 | 绿色 |
| 275 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 北师大附中校园生活区配电室1#变 | 3M80000000004240 | 519.44 | 绿色 |
| 276 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 北师大附中校园生活区配电室2#变 | 3M80000000004241 | 504 | 绿色 |
| 277 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 车管所箱式变 | 00056054 | 400 | 绿色 |
| 278 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 灯洲综合楼3# | 00161744 | 128.984 | 绿色 |
| 279 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 灯洲综合楼配电室4#变 | 00040429 | 208.056 | 绿色 |
| 280 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 东干渠西1# | 09203061 | 334.196 | 绿色 |
| 281 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 东干渠西1#箱式变 | 3M80501000008520 | 514.96 | 绿色 |
| 282 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 东干渠西2# | 00060716 | 320 | 绿色 |
| 283 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 东星苑配电室1#变 | 00073333 | 534.6 | 绿色 |
| 284 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 法石安置房配电室1#变 | 00149558 | 513.34 | 绿色 |
| 285 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 法石安置房配电室2#变 | 00182807 | 514.58 | 绿色 |
| 286 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 法石新村 | 1143129 | 161.518 | 绿色 |
| 287 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 法石油库 | 00161752 | 161.08 | 绿色 |
| 288 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 丰盛假日城堡E栋配电室1#变 | 3M80501000008860 | 640 | 绿色 |
| 289 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 福新花园1#箱式变 | 00056434 | 525.54 | 绿色 |
| 290 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 福新花园2#箱式变 | 00056435 | 504 | 绿色 |
| 291 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 福新花园开闭所1#变 | 00056431 | 677.74 | 绿色 |
| 292 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 福新花园开闭所2#变 | 00056432 | 640 | 绿色 |
| 293 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 福新花园开闭所3#变 | 00056433 | 640 | 绿色 |
| 294 | 丰泽 | 院前变10kV淮云线931 | 富临天下配电室1#变 | 00168973 | 400 | 绿色 |
| 295 | 丰泽 | 院前变10kV淮云线931 | 富临天下配电室2#变 | 00132468 | 400 | 绿色 |
| 296 | 丰泽 | 院前变10kV淮云线931 | 富临天下配电室3#变 | 00168974 | 400 | 绿色 |
| 297 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 冠亚城市花园开闭所1#变 | 00056429 | 640 | 绿色 |
| 298 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 冠亚城市花园开闭所2#变 | 00056428 | 640 | 绿色 |
| 299 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 冠亚城市花园开闭所3#变 | 00056427 | 666.49 | 绿色 |
| 300 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 冠亚城市花园开闭所4#变 | 00056426 | 640 | 绿色 |
| 301 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 虹景花园配电室1#变 | 00083890 | 527.4 | 绿色 |
| 302 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 虹景花园配电室2#变 | 00083891 | 504 | 绿色 |
| 303 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 后厝一层 | 00115079 | 252.936 | 绿色 |
| 304 | 丰泽 | 院前变10kV淮云线931 | 淮云阁配电室1#变 | 00146029 | 640 | 绿色 |
| 305 | 丰泽 | 院前变10kV淮云线931 | 淮云阁配电室2#变 | 00169562 | 640 | 绿色 |
| 306 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 金利来房地产配电室1#变 | 00159842 | 652.24 | 绿色 |
| 307 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 力高房地产 | 00161747 | 209.016 | 绿色 |
| 308 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 刘厝山 | 3M80515000085639 | 320 | 绿色 |
| 309 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 绿榕苑配电室1#变 | 00090949 | 524 | 绿色 |
| 310 | 丰泽 | 院前变10kV淮云线931 | 美人桥大厦配电室#2变 | 3M80515000128769 | 901.04 | 黄色 |
| 311 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 南光花苑配电室1#变 | 00056285 | 504 | 绿色 |
| 312 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 南光花苑配电室2#变 | 00056286 | 521.31 | 绿色 |
| 313 | 丰泽 | 院前变10kV成洲Ⅰ回935 | 难民收容中心箱式变 | 00143304 | 264.44 | 绿色 |
| 314 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 区粮食局宿舍配电室1#变 | 00042647 | 263.481 | 绿色 |
| 315 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 泉秀路冠亚华园配电室1#变 | 00159118 | 1000 | 绿色 |
| 316 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 群盛供销大厦配电室1#变 | 00186118 | 410.38 | 绿色 |
| 317 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 群盛供销大厦配电室2#变 | 00188095 | 420.535 | 绿色 |
| 318 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 群盛供销大厦配电室3#变 | 00192046 | 412.45 | 绿色 |
| 319 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 瑞士花园A地块 | 0001920021 | 421.92 | 绿色 |
| 320 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 瑞士花园开闭所3#变 | 00216090 | 667.984 | 绿色 |
| 321 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 瑞士花园开闭所4#变 | 00216091 | 640 | 绿色 |
| 322 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 石埔1# | 00024192 | 504 | 绿色 |
| 323 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 石埔10# | 3M80515000086216 | 320 | 绿色 |
| 324 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 石埔2# | 00004025 | 331.868 | 绿色 |
| 325 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 石埔6# | 00202036 | 252 | 绿色 |
| 326 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 石埔7# | 0001660011 | 252 | 绿色 |
| 327 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 石埔8# | 3M80501000002080 | 237.49 | 黄色 |
| 328 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 石埔9# | 3M80515000083215 | 320 | 绿色 |
| 329 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 时代华庭配电室1#变 | 09300105 | 535.14 | 绿色 |
| 330 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 时代华庭配电室2#变 | 00055917 | 518.52 | 绿色 |
| 331 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 田源1#箱式变 | 3M80515000057164 | 320 | 绿色 |
| 332 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 田源2#箱式变 | 3M80515000057165 | 285.71 | 绿色 |
| 333 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 田源3# | 0001703017 | 538.3 | 绿色 |
| 334 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 田源3#箱式变 | 3M80515000082537 | 400 | 绿色 |
| 335 | 丰泽 | 院前变10kV院石线936 | 文兴村 | 07800080 | 337.23 | 绿色 |
| 336 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 物资公司云谷宿舍配电室1#变 | 00052456 | 205.336 | 绿色 |
| 337 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 兴淮花苑1#配电室1#变 | 00055887 | 523.64 | 绿色 |
| 338 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 兴淮花苑1#配电室2#变 | 00055888 | 504 | 绿色 |
| 339 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 阳光巴黎开闭所3#变 | 00090114 | 640 | 绿色 |
| 340 | 丰泽 | 院前变10kV泉秀北线932 | 阳光巴黎开闭所4#变 | 00090115 | 640 | 绿色 |
| 341 | 丰泽 | 院前变10kV院石线936 | 壹号公馆东区#1配电室#1变 | 3505231801003041 | 658.08 | 绿色 |
| 342 | 丰泽 | 院前变10kV院石线936 | 壹号公馆东区#1配电室#3变 | 3505231801000058 | 641.6 | 绿色 |
| 343 | 丰泽 | 院前变10kV院石线936 | 壹号公馆东区#2配电室#1变 | 3505231801002069 | 640 | 绿色 |
| 344 | 丰泽 | 院前变10kV院石线936 | 壹号公馆西区#1配电室#1变 | 3505231801000135 | 640 | 绿色 |
| 345 | 丰泽 | 院前变10kV院石线936 | 壹号公馆西区#2配电室#1变 | 3505231801000055 | 645.12 | 绿色 |
| 346 | 丰泽 | 院前变10kV院石线936 | 壹号公馆西区#3配电室#1变 | 3505231801000144 | 662.88 | 绿色 |
| 347 | 丰泽 | 院前变10kV院石线936 | 壹号公馆西区#3配电室#3变 | 3505231801002076 | 643.28 | 绿色 |
| 348 | 丰泽 | 院前变10kV院石线936 | 壹号公馆西区#4配电室#1变 | 3505231801003056 | 640 | 绿色 |
| 349 | 丰泽 | 院前变10kV院石线936 | 壹号公馆西区#4配电室#3变 | 3505231801000132 | 640 | 绿色 |
| 350 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 园乐2# | 00200590 | 274.54 | 绿色 |
| 351 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 园乐4#变 | 3M80501000025425 | 320 | 绿色 |
| 352 | 丰泽 | 院前变10kV成洲Ⅰ回935 | 院前 | 06700149 | 526.8 | 绿色 |
| 353 | 丰泽 | 院前变10kV成洲Ⅰ回935 | 院前2# | 00101221 | 320 | 绿色 |
| 354 | 丰泽 | 院前变10kV成洲Ⅰ回935 | 院前3# | 0001703003 | 334.784 | 绿色 |
| 355 | 丰泽 | 院前变10kV成洲Ⅰ回935 | 院前4# | 3M80501000000016 | 258.47 | 绿色 |
| 356 | 丰泽 | 院前变10kV成洲Ⅰ回935 | 院前5#变 | 3M80501000006361 | 267.588 | 绿色 |
| 357 | 丰泽 | 院前变10kV成洲Ⅰ回935 | 院前6#变 | 3M80501000008130 | 504 | 绿色 |
| 358 | 丰泽 | 院前变10kV成洲Ⅰ回935 | 院前7# | 3M80515000059714 | 325.712 | 绿色 |
| 359 | 丰泽 | 院前变10kV成洲Ⅰ回935 | 院前8# | 3M80515000066193 | 320 | 绿色 |
| 360 | 丰泽 | 院前变10kV淮云线931 | 云山花圃2# | 00188450 | 467.805 | 绿色 |
| 361 | 丰泽 | 院前变10kV成洲Ⅰ回935 | 云山花圃3# | 3M80501000010882 | 327.944 | 绿色 |
| 362 | 丰泽 | 院前变10kV成洲Ⅰ回935 | 云山花圃4#变 | 3509230801006010 | 320 | 绿色 |
| 363 | 丰泽 | 院前变10kV南建线933 | 云山田源 | 09303038 | 263.32 | 绿色 |
| 364 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 中骏广场二期1#配电室1#变 | 3M80515000063411 | 640 | 绿色 |
| 365 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 中骏广场二期1#配电室3#变 | 3M80515000063413 | 640 | 绿色 |
| 366 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 中骏广场二期开闭所1#变 | 3M80501000038799 | 640 | 绿色 |
| 367 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 中骏广场二期开闭所3#变 | 3M80501000038801 | 647.68 | 绿色 |
| 368 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 中骏广场一期开闭所1#变 | 3M80501000027678 | 671.824 | 绿色 |
| 369 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 中骏广场一期开闭所3#变 | 3M80501000027680 | 640 | 绿色 |
| 370 | 丰泽 | 院前变10kV津淮线934 | 中骏广场一期开闭所5#变 | 3M80501000027682 | 664.096 | 绿色 |
| 371 | 丰泽 | 院前变10kV淮云线931 | 晖扬花苑配电室1#变 | 0000613005 | 423.34 | 绿色 |
| 372 | 丰泽 | 院前变10kV淮云线931 | 晖扬花苑配电室2#变 | 0000613504 | 417.325 | 绿色 |
| 373 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 滕王阁配电室1#变 | 0001716506 | 400 | 绿色 |
| 374 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 滕王阁配电室2#变 | 0001715525 | 400 | 绿色 |
| 375 | 丰泽 | 院前变10kV瑞福线937 | 滕王阁配电室3#变 | 0001716507 | 400 | 绿色 |
| 376 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 成功路1#箱式变 | 3M80515000062237 | 400 | 绿色 |
| 377 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 大坪村1#箱式变 | 3512222101003269 | 520.16 | 绿色 |
| 378 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 大坪村2# | 00001664 | 252 | 绿色 |
| 379 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 大坪村3# | 00101200 | 252 | 绿色 |
| 380 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 大坪村4# | 00101239 | 252 | 绿色 |
| 381 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 大坪村5# | 0000328005 | 252 | 绿色 |
| 382 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 大坪村6#箱式变 | 3M80515000069733 | 413.344 | 绿色 |
| 383 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 大坪村7#箱式变 | 3M80515000085957 | 400 | 绿色 |
| 384 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 大坪村8#箱式变 | 3507233101005014 | 504 | 绿色 |
| 385 | 丰泽 | 院前变10kV银座线946 | 东方金典配电室5#变 | 00162301 | 640 | 绿色 |
| 386 | 丰泽 | 院前变10kV银座线946 | 东方金典配电室6#变 | 00163369 | 640 | 绿色 |
| 387 | 丰泽 | 院前变10kV银座线946 | 东方金典配电室7#变 | 00163370 | 640 | 绿色 |
| 388 | 丰泽 | 院前变10kV银座线946 | 东方金典配电室8#变 | 00163371 | 640 | 绿色 |
| 389 | 丰泽 | 院前变10kV银座线946 | 东方银座开闭所1#变 | 00039769 | 640 | 绿色 |
| 390 | 丰泽 | 院前变10kV银座线946 | 东方银座开闭所2#变 | 00039770 | 640 | 绿色 |
| 391 | 丰泽 | 院前变10kV银座线946 | 东方银座开闭所3#变 | 00039771 | 640 | 绿色 |
| 392 | 丰泽 | 院前变10kV银座线946 | 东方银座开闭所4#变 | 00039772 | 674.77 | 绿色 |
| 393 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 东丰园箱式变 | 00022398 | 420.34 | 绿色 |
| 394 | 丰泽 | 院前变10kV东美线947 | 东美菜市场1#箱式变 | 3M80515000131577 | 527.08 | 绿色 |
| 395 | 丰泽 | 院前变10kV东美线947 | 东尾 | 00153484 | 320 | 绿色 |
| 396 | 丰泽 | 院前变10kV东美线947 | 东尾2# | 00143983 | 284.94 | 绿色 |
| 397 | 丰泽 | 院前变10kV东美线947 | 东尾3# | 0001660504 | 504 | 绿色 |
| 398 | 丰泽 | 院前变10kV东美线947 | 东尾4# | 3M80501000005902 | 517.42 | 绿色 |
| 399 | 丰泽 | 院前变10kV东美线947 | 东尾村6# | 00157899 | 347.72 | 绿色 |
| 400 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 东兴商住楼 | 00162677 | 200 | 绿色 |
| 401 | 丰泽 | 院前变10kV云鹿线945 | 法石中西村箱式变 | 3M80501000040339 | 320 | 绿色 |
| 402 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 丰泽豪园配电室1#变 | 00088747 | 800 | 绿色 |
| 403 | 丰泽 | 院前变10kV院祥线941 | 凤山3# | 00088540 | 252 | 绿色 |
| 404 | 丰泽 | 院前变10kV院祥线941 | 凤山5# | 00175626 | 545.25 | 绿色 |
| 405 | 丰泽 | 院前变10kV院祥线941 | 凤山6#变 | 3M80501000008132 | 528 | 绿色 |
| 406 | 丰泽 | 院前变10kV院祥线941 | 凤山7#变 | 00157783 | 320 | 绿色 |
| 407 | 丰泽 | 院前变10kV院祥线941 | 凤山8#变 | 00088561 | 320 | 绿色 |
| 408 | 丰泽 | 院前变10kV院祥线941 | 凤山9#变 | 00088559 | 328.712 | 绿色 |
| 409 | 丰泽 | 院前变10kV院祥线941 | 凤山老人会 | 00088539 | 345.8 | 绿色 |
| 410 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 福龙山庄配电室1#变 | 00031026 | 415.54 | 绿色 |
| 411 | 丰泽 | 院前变10kV院祥线941 | 福邸仁居配电室1#变 | 00021196 | 515.6 | 绿色 |
| 412 | 丰泽 | 院前变10kV院祥线941 | 福邸仁居配电室2#变 | 00044238 | 517.52 | 绿色 |
| 413 | 丰泽 | 院前变10kV云鹿线945 | 海丝安置房C地块配电室1#变 | 00194230 | 400 | 绿色 |
| 414 | 丰泽 | 院前变10kV云鹿线945 | 海丝安置房C地块配电室2#变 | 00204428 | 400 | 绿色 |
| 415 | 丰泽 | 院前变10kV云鹿线945 | 恒通资源大厦 | 3M80515000054105 | 515.52 | 绿色 |
| 416 | 丰泽 | 院前变10kV院祥线941 | 湖心佳苑箱式变 | 00050866 | 400 | 绿色 |
| 417 | 丰泽 | 院前变10kV院祥线941 | 金泰房地产 | 00188118 | 160 | 绿色 |
| 418 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 凯祥大厦配电室1#变 | 00071777 | 518.76 | 绿色 |
| 419 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 凯祥大厦配电室2#变 | 00072010 | 514.8 | 绿色 |
| 420 | 丰泽 | 院前变10kV院祥线941 | 联成房地产 | 00188117 | 203.136 | 绿色 |
| 421 | 丰泽 | 院前变10kV东美线947 | 妙云街 | 00157900 | 351.704 | 绿色 |
| 422 | 丰泽 | 院前变10kV东美线947 | 妙云街2# | 00157786 | 504 | 绿色 |
| 423 | 丰泽 | 院前变10kV东美线947 | 妙云街3# | 00175629 | 252 | 绿色 |
| 424 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 凝香园4#箱变 | 00172620 | 707.128 | 绿色 |
| 425 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 千亿山庄1#箱式变 | 00172613 | 640 | 绿色 |
| 426 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 千亿山庄2#配电室1#变 | 00072617 | 640 | 绿色 |
| 427 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 千亿山庄2#配电室2#变 | 00072622 | 640 | 绿色 |
| 428 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 千亿山庄2#箱式变 | 00172615 | 663.712 | 绿色 |
| 429 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 千亿山庄会所配电室1#变 | 00172616 | 512 | 绿色 |
| 430 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 千亿山庄开闭所1#变 | 0001748017 | 640 | 绿色 |
| 431 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 千亿山庄开闭所2#变 | 0001748015 | 640 | 绿色 |
| 432 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 千亿山庄世外园9#箱式变 | 00172619 | 504 | 绿色 |
| 433 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 千亿山庄世外园配电室1#变 | 00172617 | 676.24 | 绿色 |
| 434 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 千亿山庄世外园配电室2#变 | 00172618 | 521.28 | 绿色 |
| 435 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 千亿山庄物管楼配电室3#变 | 00172621 | 677.464 | 绿色 |
| 436 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 千亿山庄掬月园箱式变 | 0000045003 | 669.04 | 绿色 |
| 437 | 丰泽 | 院前变10kV东美线947 | 区政府边 | 00157904 | 504 | 绿色 |
| 438 | 丰泽 | 院前变10kV东美线947 | 区政府边2#变 | 3M80501000002620 | 340.28 | 绿色 |
| 439 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 山顶园1#箱式变 | 3M80515000075502 | 504 | 绿色 |
| 440 | 丰泽 | 院前变10kV亿星线944 | 山顶园2#箱式变 | 3M80515000075503 | 504 | 绿色 |
| 441 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 山兜5# | 00122841 | 315.512 | 黄色 |
| 442 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 山兜6# | 00202037 | 320 | 绿色 |
| 443 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 山兜7# | 3M80501000000800 | 268.7 | 绿色 |
| 444 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 山兜村1#箱式变 | 09410939 | 432.784 | 绿色 |
| 445 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 山兜村2# | 00004243 | 344.648 | 绿色 |
| 446 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 山兜村3# | 06600198 | 531.904 | 绿色 |
| 447 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 山兜村4# | 00004244 | 252 | 绿色 |
| 448 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 盛世天骄配电室1#变 | 00160271 | 640 | 绿色 |
| 449 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 盛世天骄配电室2#变 | 00166626 | 640 | 绿色 |
| 450 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 盛世天骄配电站3#变 | 00166627 | 640 | 绿色 |
| 451 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 盛世天骄配电站4#变 | 00166628 | 640 | 绿色 |
| 452 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 盛世天骄配电站5#变 | 00166629 | 640 | 绿色 |
| 453 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 盛世天骄配电站6#变 | 00166675 | 664.672 | 绿色 |
| 454 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 圣湖嘉园配电室1#变 | 00083426 | 504 | 绿色 |
| 455 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 圣墓6# | 00088541 | 363.14 | 绿色 |
| 456 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 圣墓7#变 | 3M80501000014181 | 320 | 绿色 |
| 457 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 石埔村部箱式变 | 09303047 | 504 | 绿色 |
| 458 | 丰泽 | 院前变10kV云鹿线945 | 世纪嘉园1#配电室1#变 | 3M80000000005760 | 640 | 绿色 |
| 459 | 丰泽 | 院前变10kV云鹿线945 | 世纪嘉园1#配电室2#变 | 3M80000000005761 | 640 | 绿色 |
| 460 | 丰泽 | 院前变10kV云鹿线945 | 世纪嘉园2#配电室5#变 | 3M80000000005764 | 400 | 绿色 |
| 461 | 丰泽 | 院前变10kV云鹿线945 | 世纪嘉园2#配电室6#变 | 3M80000000005765 | 400 | 绿色 |
| 462 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 香江花苑配电室1#变 | 00091643 | 504 | 绿色 |
| 463 | 丰泽 | 院前变10kV东美线947 | 新领荟箱式变 | 3M80515000126210 | 640 | 绿色 |
| 464 | 丰泽 | 院前变10kV云鹿线945 | 新丝路华园1#变 | 0001716505 | 504 | 绿色 |
| 465 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 毅达大厦配电室1#变 | 00159560 | 675.88 | 绿色 |
| 466 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 优山美地配电站1#变 | 3M80501000027538 | 835.1 | 绿色 |
| 467 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 优山美地配电站2#变 | 3M80501000027539 | 823.31 | 绿色 |
| 468 | 丰泽 | 院前变10kV凤山线943 | 优山美地配电站3#变 | 3M80501000027540 | 827.48 | 绿色 |
| 469 | 丰泽 | 院前变10kV永宏南线942 | 远丰阁配电室1#变 | 00036759 | 530.46 | 绿色 |
| 470 | 丰泽 | 院前变10kV云鹿线945 | 中源安盈大厦箱式变 | 3M80501000007941 | 320 | 绿色 |
| 471 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉滨线914 | 城东公交总站充电桩1#变 | 3M80515000127692 | 504.144 | 绿色 |
| 472 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉滨线914 | 城东公交总站充电桩2#变 | 3M80515000127694 | 504 | 绿色 |
| 473 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉滨线914 | 城东公交总站充电桩3#变 | 3M80515000127697 | 504 | 绿色 |
| 474 | 丰泽 | 玉兰变10kV兰霞线918 | 城东镇宿舍楼 | 3M80503000005700 | 254.088 | 绿色 |
| 475 | 丰泽 | 玉兰变10kV兰霞线918 | 东星6# | 09503826 | 320.036 | 绿色 |
| 476 | 丰泽 | 玉兰变10kV兰霞线918 | 东星村12# | 00173648 | 323.996 | 绿色 |
| 477 | 丰泽 | 玉兰变10kV兰霞线918 | 水电工程处 | 00088638 | 252 | 绿色 |
| 478 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉堤线915 | 水墨芳林1#配电室1#变 | 3M80515000134511 | 643.36 | 绿色 |
| 479 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉堤线915 | 水墨芳林1#配电室3#变 | 3M80515000134512 | 643.48 | 绿色 |
| 480 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉堤线915 | 水墨芳林2#配电室1#变 | 3M80515000134513 | 647.56 | 绿色 |
| 481 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉堤线915 | 水墨芳林3#配电室1#变 | 3M80515000134514 | 645.1 | 绿色 |
| 482 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉堤线915 | 水墨芳林3#配电室3#变 | 3M80515000134515 | 660.76 | 绿色 |
| 483 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉滨线914 | 雍景台4#箱式变 | 3M80000000005183 | 504 | 绿色 |
| 484 | 丰泽 | 玉兰变10KV玉恒线916 | 玉兰华苑1#配电室2#变 | 3509232601004022 | 641.68 | 绿色 |
| 485 | 丰泽 | 玉兰变10KV玉恒线916 | 玉兰华苑1#配电室4#变 | 3509232601005011 | 644.64 | 绿色 |
| 486 | 丰泽 | 玉兰变10KV玉恒线916 | 玉兰华苑2#配电室2#变 | 3509232601004023 | 644.4 | 绿色 |
| 487 | 丰泽 | 玉兰变10KV玉恒线916 | 玉兰华苑2#配电室4#变 | 3509232601004024 | 648.32 | 绿色 |
| 488 | 丰泽 | 玉兰变10KV玉恒线916 | 玉兰华苑3#配电室2#变 | 3509232601005017 | 655.36 | 绿色 |
| 489 | 丰泽 | 玉兰变10KV玉恒线916 | 玉兰华苑3#配电室4#变 | 3509232601005018 | 640 | 绿色 |
| 490 | 丰泽 | 玉兰变10KV玉恒线916 | 玉兰华苑4#配电室2#变 | 3509232601004029 | 640 | 绿色 |
| 491 | 丰泽 | 玉兰变10KV玉恒线916 | 玉兰华苑4#配电室4#变 | 3509232601005019 | 640 | 绿色 |
| 492 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉滨线914 | 中骏雍景台1#配电室2#变 | 3M80000000005181 | 663.688 | 绿色 |
| 493 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉滨线914 | 中骏雍景台2#配电室1#变 | 3M80503000007540 | 655.576 | 绿色 |
| 494 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉滨线914 | 中骏雍景台2#配电室2#变 | 3M80503000007541 | 640 | 绿色 |
| 495 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉滨线914 | 中骏雍景台2#配电室3#变 | 3M80503000007542 | 504 | 绿色 |
| 496 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉滨线914 | 中骏雍景台2#配电室4#变 | 3M80503000007543 | 504 | 绿色 |
| 497 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉滨线914 | 中骏雍景台2#配电室5#变 | 3M80503000007544 | 520.48 | 绿色 |
| 498 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉花线917 | 埭头2# | 09203046 | 252 | 绿色 |
| 499 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉花线917 | 埭头村11# | 00094217 | 252 | 绿色 |
| 500 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉花线917 | 埭头村12# | 00094189 | 257.184 | 绿色 |
| 501 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉花线917 | 埭头村13# | 00094190 | 252 | 绿色 |
| 502 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉堤线915 | 浔美10#变 | 3509230501008036 | 511.16 | 绿色 |
| 503 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉堤线915 | 浔美11#箱式变 | 3509231101004054 | 507.968 | 绿色 |
| 504 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉花线917 | 浔美5# | 00100013 | 252 | 绿色 |
| 505 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉堤线915 | 浔美8#变 | 3M80503000002800 | 543.14 | 绿色 |
| 506 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉堤线915 | 浔美村1#箱变 | 07400376 | 529.58 | 绿色 |
| 507 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉堤线915 | 浔美村4#箱变 | 00090789 | 538.26 | 绿色 |
| 508 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉堤线915 | 浔美村6#箱变 | 00132256 | 444.66 | 黄色 |
| 509 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉堤线915 | 浔美村7# | 3M80503000000781 | 261.14 | 绿色 |
| 510 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉堤线915 | 浔美能量路由器 | 3501242201005015 | 1600 | 绿色 |
| 511 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 成东书香苑1#配电室1#变 | 3511222901000136 | 507.34 | 绿色 |
| 512 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 成东书香苑1#配电室2#变 | 3511222901002153 | 507.08 | 绿色 |
| 513 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 成东书香苑1#配电室3#变 | 3511222901003183 | 508.6 | 绿色 |
| 514 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 成东书香苑1#配电室4#变 | 3511222901001199 | 508.5 | 绿色 |
| 515 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 成东书香苑2#配电室1#变 | 3511222901000132 | 639.1 | 黄色 |
| 516 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 成东书香苑2#配电室2#变 | 3511222901003179 | 649.99 | 绿色 |
| 517 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉城线923 | 东星安置小区1#配电室1#变 | 3509241301008002 | 640 | 绿色 |
| 518 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉城线923 | 东星安置小区1#配电室3#变 | 3509241301008003 | 504 | 绿色 |
| 519 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉城线923 | 东星安置小区2#配电室1#变 | 3509241301008006 | 640 | 绿色 |
| 520 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉城线923 | 东星安置小区2#配电室3#变 | 3509241301008007 | 504 | 绿色 |
| 521 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉城线923 | 东星安置小区3#配电室1#变 | 3509241301008010 | 504 | 绿色 |
| 522 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉城线923 | 东星安置小区3#配电室3#变 | 3509241301008011 | 640 | 绿色 |
| 523 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉城线923 | 东星安置小区4#配电室1#变 | 3509241301008014 | 640.52 | 绿色 |
| 524 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉城线923 | 东星安置小区4#配电室3#变 | 3509241301008015 | 640 | 绿色 |
| 525 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉城线923 | 东星村11# | 00171251 | 252.132 | 绿色 |
| 526 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉欣线924 | 霞美村13#变 | 3504240801004010 | 320 | 黄色 |
| 527 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉欣线924 | 霞美村2# | 1148634 | 340.088 | 黄色 |
| 528 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉欣线924 | 霞美村5# | 00198218 | 338 | 黄色 |
| 529 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 毓才花苑二期1#配电室1#变 | 3M80515000074814 | 504 | 绿色 |
| 530 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 毓才花苑二期1#配电室2#变 | 3M80515000074815 | 504 | 绿色 |
| 531 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 毓才花苑二期1#配电室3#变 | 3M80515000074805 | 504 | 绿色 |
| 532 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 毓才花苑二期2#配电室1#变 | 3M80515000074817 | 687.52 | 绿色 |
| 533 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 毓才花苑二期2#配电室2#变 | 3M80515000074819 | 640 | 绿色 |
| 534 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 毓才花苑二期2#配电室3#变 | 3M80515000074820 | 640 | 绿色 |
| 535 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 毓才花苑二期3#配电室1#变 | 3M80515000074822 | 661.99 | 绿色 |
| 536 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 毓才花苑二期3#配电室2#变 | 3M80515000074823 | 640 | 绿色 |
| 537 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 毓才花苑二期3#配电室3#变 | 3M80515000074806 | 640 | 绿色 |
| 538 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 毓才花苑二期3#配电室4#变 | 3M80515000074807 | 640 | 绿色 |
| 539 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 毓才花苑二期4#配电室1#变 | 3M80515000074824 | 640 | 绿色 |
| 540 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 毓才花苑二期4#配电室2#变 | 3M80515000074825 | 640 | 绿色 |
| 541 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 毓才花苑二期5#配电室1#变 | 3M80515000074826 | 521.84 | 绿色 |
| 542 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉龙线925 | 毓才花苑二期5#配电室2#变 | 3M80515000074827 | 504 | 绿色 |
| 543 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉欣线924 | 埭头14# | 3M80515000066803 | 321.212 | 黄色 |
| 544 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉欣线924 | 埭头村4# | 00016515 | 320.108 | 黄色 |
| 545 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉欣线924 | 埭头村5# | 00048049 | 320.576 | 黄色 |
| 546 | 丰泽 | 玉兰变10kV玉欣线924 | 埭头村9# | 00068009 | 253.776 | 黄色 |
| 547 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 白水营地磁台 | 07800105 | 252 | 绿色 |
| 548 | 丰泽 | 西郊变10kV新华北线611 | 宝宏湖畔箱式变 | 00192204 | 258.31 | 绿色 |
| 549 | 丰泽 | 西郊变10kV西边线633 | 北峰环山村1#箱式变 | 3M80501000030943 | 211.3 | 黄色 |
| 550 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 北峰西苑 | 00056063 | 320 | 绿色 |
| 551 | 丰泽 | 西郊变10kV新华北线611 | 城口综合楼箱式变 | 3M80501000037346 | 322.844 | 绿色 |
| 552 | 丰泽 | 西郊变10kV西边线633 | 村部1# | 1142834 | 306.524 | 黄色 |
| 553 | 丰泽 | 西郊变10kV西边线633 | 村部2# | 09303008 | 164.12 | 绿色 |
| 554 | 丰泽 | 西郊变10kV花园线612 | 村部3# | 3M80501000005140 | 261.09 | 黄色 |
| 555 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 地磁台2# | 00101261 | 129.36 | 黄色 |
| 556 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 段湖4# | 0000125001 | 252 | 绿色 |
| 557 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 段湖5# | 3M80501000047459 | 312.61 | 绿色 |
| 558 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 段湖6# | 07400420 | 330.2 | 绿色 |
| 559 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 段湖7#变 | 3505230901002199 | 320 | 绿色 |
| 560 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 段湖I | 00056060 | 320 | 绿色 |
| 561 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 丰惠路1# | 3M80515000128577 | 327.152 | 绿色 |
| 562 | 丰泽 | 西郊变10kV西边线633 | 环山小学对面 | 00039785 | 77.24 | 黄色 |
| 563 | 丰泽 | 西郊变10kV新华北线611 | 交警三中队配电室1#变 | 00118351 | 172.012 | 绿色 |
| 564 | 丰泽 | 西郊变10kV花园线612 | 旧电校门口 | 00003439 | 207.15 | 黄色 |
| 565 | 丰泽 | 西郊变10kV花园线612 | 旧电校门口3# | 3M80515000067539 | 259.58 | 黄色 |
| 566 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 卷烟厂段湖宿舍配电室1#变 | 00040101 | 162.676 | 绿色 |
| 567 | 丰泽 | 西郊变10kV新华北线611 | 名城新华苑别墅区配电室1#变 | 3M80501000001220 | 547.58 | 绿色 |
| 568 | 丰泽 | 西郊变10kV西边线633 | 普贤路边 | 00003440 | 320 | 绿色 |
| 569 | 丰泽 | 西郊变10kV花园线612 | 普贤路边3# | 00179486 | 172.46 | 黄色 |
| 570 | 丰泽 | 西郊变10kV花园线612 | 普贤路边4# | 3M80501000025609 | 320 | 黄色 |
| 571 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 山美水库管理处配电室1#变 | 00042597 | 163.864 | 绿色 |
| 572 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 山美水库宿舍 | 00157888 | 320 | 绿色 |
| 573 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 山美水库宿舍2# | 00153487 | 278.68 | 绿色 |
| 574 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 山美水库宿舍3# | 3M80501000001922 | 252 | 绿色 |
| 575 | 丰泽 | 西郊变10kV西边线633 | 山门边 | 06300251 | 342.944 | 绿色 |
| 576 | 丰泽 | 西郊变10kV新华北线611 | 盛荣苑二期8#楼箱式变 | 3M80501000013145 | 413.44 | 绿色 |
| 577 | 丰泽 | 西郊变10kV西边线633 | 石榕巷1#箱式变 | 3M80515000089574 | 401.997 | 绿色 |
| 578 | 丰泽 | 西郊变10kV西边线633 | 四至2# | 00039786 | 262.84 | 绿色 |
| 579 | 丰泽 | 西郊变10kV西边线633 | 田边村部3# | 00101205 | 151.95 | 黄色 |
| 580 | 丰泽 | 西郊变10kV西边线633 | 田边村部4# | 3M80501000043700 | 330.692 | 绿色 |
| 581 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城1#配电室1#变 | 3M80501000027377 | 828.56 | 绿色 |
| 582 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城1#配电室2#变 | 3M80501000027378 | 836.33 | 绿色 |
| 583 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城1#配电室3#变 | 3M80501000027379 | 828.32 | 绿色 |
| 584 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城1#配电室4#变 | 3M80501000027380 | 822.68 | 绿色 |
| 585 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城2#配电室1#变 | 3M80501000027381 | 824.57 | 绿色 |
| 586 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城2#配电室2#变 | 3M80501000027382 | 800 | 绿色 |
| 587 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城二期1#开闭所1#变 | 3M80501000033803 | 640 | 绿色 |
| 588 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城二期1#开闭所2#变 | 3M80501000033804 | 640 | 绿色 |
| 589 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城二期1#开闭所3#变 | 3M80501000033805 | 640 | 绿色 |
| 590 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城二期1#配电室1#变 | 3M80501000033799 | 846.35 | 绿色 |
| 591 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城二期1#配电室2#变 | 3M80501000033800 | 800 | 绿色 |
| 592 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城二期1#配电室3#变 | 3M80501000033801 | 837.59 | 绿色 |
| 593 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城二期1#配电室4#变 | 3M80501000033802 | 828.53 | 绿色 |
| 594 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城二期2#开闭所1#变 | 3M80501000046939 | 677.56 | 绿色 |
| 595 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城二期2#配电室1#变 | 3M80515000062161 | 640 | 绿色 |
| 596 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城二期2#配电室2#变 | 3M80515000062162 | 640 | 绿色 |
| 597 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城二期3#配电室1#变 | 3M80501000046899 | 800 | 绿色 |
| 598 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城二期4#配电室1#变 | 3M80515000062159 | 640 | 绿色 |
| 599 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城二期4#配电室2#变 | 3M80515000062160 | 659.65 | 绿色 |
| 600 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城二期4#配电室3#变 | 3M80515000062158 | 640 | 绿色 |
| 601 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城开闭所1#变 | 3M80501000027383 | 834.23 | 绿色 |
| 602 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城开闭所2#变 | 3M80501000027384 | 834.23 | 绿色 |
| 603 | 丰泽 | 西郊变10kV万科I回619 | 万科城开闭所3#变 | 3M80501000027403 | 640 | 绿色 |
| 604 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 西湖边 | 00005141 | 339.692 | 绿色 |
| 605 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 西湖边2# | 00177388 | 252 | 绿色 |
| 606 | 丰泽 | 西郊变10kV新华北线611 | 西湖别院配电室1#变 | 3M80501000028797 | 653.56 | 绿色 |
| 607 | 丰泽 | 西郊变10kV新华北线611 | 西湖公园西门充电桩箱式变 | 3M80515000126836 | 504 | 绿色 |
| 608 | 丰泽 | 西郊变10kV新华北线611 | 西湖豪苑配电室1#变 | 3M80501000009441 | 504 | 绿色 |
| 609 | 丰泽 | 西郊变10kV新华北线611 | 西湖豪苑配电室2#变 | 3M80501000009442 | 517.1 | 绿色 |
| 610 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 西湖邮电小区配电室1#变 | 00090104 | 800 | 绿色 |
| 611 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 西湖邮电小区配电室2#变 | 00090105 | 820.96 | 绿色 |
| 612 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 西苑3# | 00210513 | 252 | 绿色 |
| 613 | 丰泽 | 西郊变10kV新华北线611 | 新华小区配电站1#变 | 00089329 | 1025.28 | 绿色 |
| 614 | 丰泽 | 西郊变10kV新华北线611 | 新华小区配电站2#变 | 00089331 | 1031.16 | 绿色 |
| 615 | 丰泽 | 西郊变10kV新华北线611 | 新华小区配电站3#变 | 00089332 | 1023.72 | 绿色 |
| 616 | 丰泽 | 西郊变10kV段湖线631 | 医药公司段湖宿舍配电室#1变 | 00052463 | 320 | 绿色 |
| 617 | 丰泽 | 西郊变10kV新华北线611 | 元泰花苑配电室1#变 | 0001523003 | 263.44 | 绿色 |
| 618 | 丰泽 | 西郊变10kV潭尾线643 | 28军干休所 | 00155361 | 255.25 | 绿色 |
| 619 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 白水营新塘山 | 09701416 | 161.696 | 黄色 |
| 620 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 白水营新塘山2# | 3M80501000008560 | 268.524 | 绿色 |
| 621 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 宝龙二期箱式变 | 00127969 | 504 | 绿色 |
| 622 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 宝龙花园配电室1#变 | 00089333 | 800 | 绿色 |
| 623 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 宝龙花园配电室2#变 | 00089334 | 800 | 绿色 |
| 624 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰东线622 | 北峰社区居委会 | 3M80501000001560 | 325.424 | 绿色 |
| 625 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 北峰西苑2# | 00153480 | 334.96 | 绿色 |
| 626 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 段湖3# | 00180686 | 259.485 | 绿色 |
| 627 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 段湖Ⅱ | 00056061 | 320 | 绿色 |
| 628 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 段湖安置房配电室1#变 | 0000867004 | 400 | 绿色 |
| 629 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰南线629 | 丰盈路1#箱变 | 3510232601009005 | 504 | 绿色 |
| 630 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰南线629 | 丰盈路2#变 | 3509240201005011 | 504 | 绿色 |
| 631 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 福邸西湖配电室1#变 | 00055477 | 640 | 绿色 |
| 632 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 福邸西湖配电室2#变 | 00055918 | 640 | 绿色 |
| 633 | 丰泽 | 西郊变10kV希夷线623 | 后茂变边 | 00007081 | 338.984 | 绿色 |
| 634 | 丰泽 | 西郊变10kV希夷线623 | 后茂村3# | 09503824 | 352.82 | 绿色 |
| 635 | 丰泽 | 西郊变10kV希夷线623 | 后茂村4# | 00175911 | 119.01 | 黄色 |
| 636 | 丰泽 | 西郊变10kV希夷线623 | 后茂村部 | 08400602 | 252 | 绿色 |
| 637 | 丰泽 | 西郊变10kV希夷线623 | 后茂宫口 | 00155372 | 326.06 | 绿色 |
| 638 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 金色华园箱式变 | 00127912 | 536.82 | 绿色 |
| 639 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰东线622 | 拒洪后厝 | 07200522 | 365.696 | 绿色 |
| 640 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰东线622 | 拒洪后厝2# | 3M80501000000012 | 262.34 | 绿色 |
| 641 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰东线622 | 拒洪后厝3# | 3M80515000060396 | 230.89 | 绿色 |
| 642 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰东线622 | 坑美 | 07300422 | 258.764 | 黄色 |
| 643 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰东线622 | 坑美2# | 0000259526 | 252 | 绿色 |
| 644 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰东线622 | 坑美3#箱式变 | 3M80515000061701 | 335.968 | 黄色 |
| 645 | 丰泽 | 西郊变10kV希夷线623 | 柳洋 | 07700062 | 252 | 绿色 |
| 646 | 丰泽 | 西郊变10kV潭尾线643 | 马加埔 | 09410729 | 336.98 | 绿色 |
| 647 | 丰泽 | 西郊变10kV环山线624 | 马加埔2# | 00197590 | 357.488 | 绿色 |
| 648 | 丰泽 | 西郊变10kV环山线624 | 马加埔3#变 | 3M80501000003040 | 545.38 | 绿色 |
| 649 | 丰泽 | 西郊变10kV希夷线623 | 水流坑 | 07500388 | 320 | 绿色 |
| 650 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰东线622 | 塔后4#箱式变 | 3M80515000061702 | 412.736 | 绿色 |
| 651 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰东线622 | 塔前7#箱变 | 3M80515000063162 | 341.408 | 黄色 |
| 652 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰东线622 | 塔前8#箱式变 | 3M80515000068907 | 400 | 绿色 |
| 653 | 丰泽 | 西郊变10kV希夷线623 | 泰丰村 | 00011465 | 262.34 | 绿色 |
| 654 | 丰泽 | 西郊变10kV潭尾线643 | 潭尾 | 08500625 | 320 | 绿色 |
| 655 | 丰泽 | 西郊变10kV环山线624 | 潭尾2# | 00104765 | 320 | 绿色 |
| 656 | 丰泽 | 西郊变10kV环山线624 | 潭尾3# | 00101236 | 325.6 | 绿色 |
| 657 | 丰泽 | 西郊变10kV潭尾线643 | 潭尾4# | 00195835 | 278.16 | 绿色 |
| 658 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 天湖山矿务局配电室1#变 | 00056057 | 320 | 绿色 |
| 659 | 丰泽 | 西郊变10kV潭尾线643 | 田庵 | 00003464 | 504 | 绿色 |
| 660 | 丰泽 | 西郊变10kV希夷线623 | 铁路边2#变 | 00101222 | 424.43 | 绿色 |
| 661 | 丰泽 | 西郊变10kV希夷线623 | 铁路边3#变 | 00194654 | 531.96 | 绿色 |
| 662 | 丰泽 | 西郊变10kV环山线624 | 铁路桥边箱式变 | 1143685 | 400 | 绿色 |
| 663 | 丰泽 | 西郊变10kV希夷线623 | 五一粮库西侧 | 09203035 | 255.112 | 绿色 |
| 664 | 丰泽 | 西郊变10kV希夷线623 | 五一粮库西侧2# | 00155373 | 320 | 绿色 |
| 665 | 丰泽 | 西郊变10kV希夷线623 | 五一粮库西侧3# | 00175910 | 252 | 绿色 |
| 666 | 丰泽 | 西郊变10kV西环Ⅱ回641 | 西湖宝德凯莱2#配电室1#变压器 | 3M80000000004282 | 521.94 | 绿色 |
| 667 | 丰泽 | 西郊变10kV西环Ⅱ回641 | 西湖宝德凯莱开闭所1#变压器 | 3M80000000004280 | 640 | 绿色 |
| 668 | 丰泽 | 西郊变10kV西环Ⅱ回641 | 西湖宝德凯莱开闭所2#变压器 | 3M80000000004281 | 640 | 绿色 |
| 669 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 西湖边3#变 | 3M80501000000822 | 279.684 | 绿色 |
| 670 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 西湖小学门口 | 00166370 | 327.452 | 绿色 |
| 671 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 西华公寓配电室1#变 | 0001215504 | 324.368 | 绿色 |
| 672 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 西郊新村6# | 00101263 | 277.17 | 绿色 |
| 673 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 西郊新村7# | 00104244 | 334.464 | 绿色 |
| 674 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 西郊新村9# | 3M80501000005120 | 252 | 绿色 |
| 675 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 西郊新村III# | 00056093 | 322.892 | 绿色 |
| 676 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 西门元件厂门口 | 00056058 | 299.708 | 黄色 |
| 677 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 霞美1# | 07700052 | 470.98 | 黄色 |
| 678 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 霞美2# | 00006622 | 312.668 | 黄色 |
| 679 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 霞美3#变 | 3509241101022016 | 293.6 | 黄色 |
| 680 | 丰泽 | 西郊变10kV北峰东线622 | 消防支队丰泽大队配电室2#变 | 3M80501000028960 | 800 | 绿色 |
| 681 | 丰泽 | 西郊变10kV城口线628 | 冶金西郊基地宿舍楼箱式变 | 0000485006 | 325.928 | 绿色 |
| 682 | 丰泽 | 西郊变10kV西环Ⅱ回641 | 中骏西湖1#配电室1#变 | 0001777514 | 640 | 绿色 |
| 683 | 丰泽 | 西郊变10kV西环Ⅱ回641 | 中骏西湖1#配电室2#变 | 0001778508 | 640 | 绿色 |
| 684 | 丰泽 | 西郊变10kV西环Ⅱ回641 | 中骏西湖1#配电室3#变 | 0001777513 | 653.184 | 绿色 |
| 685 | 丰泽 | 西郊变10kV西环Ⅱ回641 | 中骏西湖2#配电室1#变 | 0001778509 | 658.816 | 绿色 |
| 686 | 丰泽 | 西郊变10kV西环Ⅱ回641 | 中骏西湖2#配电室2#变 | 0001778510 | 670.768 | 绿色 |
| 687 | 丰泽 | 西郊变10kV西环Ⅱ回641 | 中骏西湖2#配电室3#变 | 0001777515 | 640 | 绿色 |
| 688 | 丰泽 | 西郊变10kV西环Ⅱ回641 | 中骏西湖2#配电室4#变 | 0001778511 | 663.232 | 绿色 |
| 689 | 丰泽 | 西郊变10kV西环Ⅱ回641 | 中骏西湖开闭所1#变 | 0001778506 | 525.44 | 绿色 |
| 690 | 丰泽 | 西郊变10kV西环Ⅱ回641 | 中骏西湖开闭所2#变 | 0001778507 | 640 | 绿色 |
| 691 | 丰泽 | 万安变10kV万柏线613 | 润柏大都会2#配电室1#变 | 3M80503000023825 | 646.72 | 绿色 |
| 692 | 丰泽 | 万安变10kV万柏线613 | 润柏大都会2#配电室2#变 | 3M80503000023826 | 640 | 绿色 |
| 693 | 丰泽 | 万安变10kV万柏线613 | 润柏大都会2#配电室3#变 | 3M80503000023827 | 649.768 | 绿色 |
| 694 | 丰泽 | 万安变10kV万柏线613 | 润柏大都会2#配电室4#变 | 3M80503000023828 | 640 | 绿色 |
| 695 | 丰泽 | 万安变10kV万柏线613 | 润柏大都会2#配电室5#变 | 3M80503000023829 | 640 | 绿色 |
| 696 | 丰泽 | 万安变10kV万柏线613 | 润柏大都会3#配电室1#变 | 3M80503000023830 | 656.848 | 绿色 |
| 697 | 丰泽 | 万安变10kV万柏线613 | 润柏大都会3#配电室2#变 | 3M80503000023831 | 651.592 | 绿色 |
| 698 | 丰泽 | 万安变10kV万柏线613 | 润柏大都会开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80503000023821 | 650.872 | 绿色 |
| 699 | 丰泽 | 万安变10kV万柏线613 | 润柏大都会开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80503000023822 | 640 | 绿色 |
| 700 | 丰泽 | 万安变10kV万柏线613 | 润柏大都会开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80503000023823 | 656.392 | 绿色 |
| 701 | 丰泽 | 万安变10kV万柏线613 | 润柏大都会开闭所兼1#配电室4#变 | 3M80503000023824 | 659.008 | 绿色 |
| 702 | 丰泽 | 万安变10kV万地线617 | 中骏柏景湾2#配电室1#变 | 3M80503000019496 | 640 | 绿色 |
| 703 | 丰泽 | 万安变10kV万地线617 | 中骏柏景湾2#配电室2#变 | 3M80503000019497 | 640 | 绿色 |
| 704 | 丰泽 | 万安变10kV万地线617 | 中骏柏景湾2#配电室3#变 | 3M80503000019498 | 655.96 | 绿色 |
| 705 | 丰泽 | 万安变10kV万地线617 | 中骏柏景湾2#配电室4#变 | 3M80503000019499 | 640 | 绿色 |
| 706 | 丰泽 | 万安变10kV万地线617 | 中骏柏景湾4#配电室1#变 | 3M80515000065880 | 659.14 | 绿色 |
| 707 | 丰泽 | 万安变10kV万地线617 | 中骏柏景湾开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80503000019488 | 656.416 | 绿色 |
| 708 | 丰泽 | 万安变10kV万地线617 | 中骏柏景湾开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80503000019490 | 640 | 绿色 |
| 709 | 丰泽 | 万安变10kV万地线617 | 中骏柏景湾开闭所兼1#配电室5#变 | 3M80503000019492 | 658.96 | 绿色 |
| 710 | 丰泽 | 万安变10kV万地线617 | 中骏柏景湾开闭所兼1#配电室7#变 | 3M80503000019494 | 640 | 绿色 |
| 711 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 碧桂园汇悦台1#配电室1#变 | 3M80515000087755 | 1000 | 绿色 |
| 712 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 碧桂园汇悦台1#配电室3#变 | 3M80515000087757 | 1000 | 绿色 |
| 713 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 碧桂园汇悦台开闭所1#变 | 3M80515000087750 | 800 | 绿色 |
| 714 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 碧桂园汇悦台开闭所3#变 | 3M80515000087753 | 1000 | 绿色 |
| 715 | 丰泽 | 万安变10kV万屿线643 | 金凤屿6#配电室1#变 | 3M80503000001331 | 838.46 | 绿色 |
| 716 | 丰泽 | 万安变10kV万屿线643 | 金凤屿6#配电室2#变 | 3M80503000001332 | 800 | 绿色 |
| 717 | 丰泽 | 万安变10kV万屿线643 | 金凤屿7#配电室1#变 | 3M80503000001333 | 640 | 绿色 |
| 718 | 丰泽 | 万安变10kV万屿线643 | 金凤屿7#配电室2#变 | 3M80503000001334 | 640 | 绿色 |
| 719 | 丰泽 | 万安变10kV万屿线643 | 金凤屿8#配电室1#变 | 3M80503000001335 | 640 | 绿色 |
| 720 | 丰泽 | 万安变10kV万屿线643 | 金凤屿8#配电室2#变 | 3M80503000001336 | 651.76 | 绿色 |
| 721 | 丰泽 | 万安变10kV万屿线643 | 金凤屿9#配电室1#变 | 3M80503000001337 | 640 | 绿色 |
| 722 | 丰泽 | 万安变10kV万屿线643 | 金凤屿9#配电室2#变 | 3M80503000001338 | 640 | 绿色 |
| 723 | 丰泽 | 万安变10kV五金线642 | 澜湖郡1#配电室1#变 | 3M80503000025045 | 665.128 | 绿色 |
| 724 | 丰泽 | 万安变10kV五金线642 | 澜湖郡1#配电室2#变压器 | 3M80503000025046 | 640 | 绿色 |
| 725 | 丰泽 | 万安变10kV五金线642 | 澜湖郡2#配电室1#变压器 | 3M80503000024824 | 640 | 绿色 |
| 726 | 丰泽 | 万安变10kV五金线642 | 澜湖郡3#配电室1#变 | 3M80515000061318 | 659.26 | 绿色 |
| 727 | 丰泽 | 万安变10kV五金线642 | 澜湖郡3#配电室2#变 | 3M80515000061331 | 658.81 | 绿色 |
| 728 | 丰泽 | 万安变10kV五金线642 | 澜湖郡3#配电室3#变 | 3M80515000061332 | 656.62 | 绿色 |
| 729 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 西福花苑1#配电室2#变 | 3M80515000121629 | 504 | 绿色 |
| 730 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 西福花苑1#配电室4#变 | 3M80515000121631 | 504 | 绿色 |
| 731 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 西福花苑2#配电室2#变 | 3M80515000121633 | 504 | 绿色 |
| 732 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 悦龙阁住宅配电室1#变 | 3503231801003025 | 640 | 绿色 |
| 733 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 悦龙阁住宅配电室2#变 | 3503231801002040 | 640 | 绿色 |
| 734 | 丰泽 | 万安变10kV五金线642 | 庄任村7#变 | 00182006 | 320 | 绿色 |
| 735 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 庄任海滨花苑安置小区2#配电室1#变压器 | 3M80503000004942 | 656.104 | 绿色 |
| 736 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 庄任海滨花苑安置小区2#配电室2#变压器 | 3M80503000004943 | 640 | 绿色 |
| 737 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 庄任海滨花苑安置小区3#配电室1#变 | 3M80503000004944 | 412 | 绿色 |
| 738 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 庄任海滨花苑安置小区3#配电室2#变 | 3M80503000004945 | 396.592 | 黄色 |
| 739 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 庄任海滨花苑安置小区4#配电室1#变 | 3M80503000004946 | 663.328 | 绿色 |
| 740 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 庄任海滨花苑安置小区4#配电室2#变 | 3M80503000004947 | 659.632 | 绿色 |
| 741 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 庄任海滨花苑安置小区5#配电室1#变 | 3M80503000004948 | 661.6 | 绿色 |
| 742 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 庄任海滨花苑安置小区5#配电室2#变 | 3M80503000004949 | 640 | 绿色 |
| 743 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 庄任海滨花苑安置小区开闭所1#变压器 | 3M80503000004940 | 661.216 | 绿色 |
| 744 | 丰泽 | 万安变10kV庄海线644 | 庄任海滨花苑安置小区开闭所2#变压器 | 3M80503000004941 | 637.24 | 黄色 |
| 745 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 197煤田 | 00157875 | 252 | 绿色 |
| 746 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 32515部队综合楼配电室32515部队综合楼（中行宿舍）配电室1#变 | 00088752 | 517.4 | 绿色 |
| 747 | 丰泽 | 释雅变10kV泰和线619 | 刺桐豪园1#变 | 00045638 | 521.16 | 绿色 |
| 748 | 丰泽 | 释雅变10kV泰和线619 | 刺桐豪园2#变 | 00045639 | 504 | 绿色 |
| 749 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 电大宿舍 | 00159119 | 160 | 绿色 |
| 750 | 丰泽 | 释雅变10kV释田线615 | 电信配电室1#变 | 00162679 | 445.424 | 绿色 |
| 751 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 东方明珠配电室1#变 | 00026957 | 400 | 绿色 |
| 752 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 东方明珠配电室2#变 | 00026961 | 400 | 绿色 |
| 753 | 丰泽 | 释雅变10kV淮口线651 | 东华小区配电室1#变 | 00090932 | 522.18 | 绿色 |
| 754 | 丰泽 | 释雅变10kV淮口线651 | 东淮新村配电室1#变 | 00159832 | 166.52 | 绿色 |
| 755 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 东门头2#开闭所1#变 | 00090838 | 1059.1 | 绿色 |
| 756 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 东门头2#开闭所2#变 | 00090837 | 1000 | 绿色 |
| 757 | 丰泽 | 释雅变10kV泰和线619 | 东涂村 | 3M80501000028636 | 254.55 | 绿色 |
| 758 | 丰泽 | 释雅变10kV淮口线651 | 东涂村2# | 00157896 | 330.092 | 绿色 |
| 759 | 丰泽 | 释雅变10kV释田线615 | 东涂村3# | 0001661005 | 252 | 绿色 |
| 760 | 丰泽 | 释雅变10kV泰和线619 | 东涂村6#(田奄) | 00157892 | 258.04 | 绿色 |
| 761 | 丰泽 | 释雅变10kV泰和线619 | 东涂箱式变1#变 | 00102536 | 504 | 绿色 |
| 762 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 公安局仁凤公寓配电室1#变 | 00089338 | 320 | 绿色 |
| 763 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 豪盛公寓配电室1#变 | 09809337 | 327.152 | 绿色 |
| 764 | 丰泽 | 释雅变10kV释田线615 | 后坂公用配变 | 00157801 | 346.76 | 绿色 |
| 765 | 丰泽 | 释雅变10kV淮口线651 | 淮口花苑北区配电室1#变 | 3M80000000004720 | 415.328 | 绿色 |
| 766 | 丰泽 | 释雅变10kV淮口线651 | 淮口花苑北区配电室2#变 | 3M80000000004721 | 412.384 | 绿色 |
| 767 | 丰泽 | 释雅变10kV淮口线651 | 淮圃花苑箱式变 | 00091144 | 400 | 绿色 |
| 768 | 丰泽 | 释雅变10kV淮口线651 | 金帝文化广场配电室1#变 | 00062333 | 640 | 绿色 |
| 769 | 丰泽 | 释雅变10kV淮口线651 | 金帝文化广场配电室2#变 | 00062343 | 517.62 | 绿色 |
| 770 | 丰泽 | 释雅变10kV淮口线651 | 金帝文化广场配电室3#变 | 00062344 | 520.53 | 绿色 |
| 771 | 丰泽 | 释雅变10kV释田线615 | 津淮街3#开闭所1#变 | 00090097 | 840.4 | 绿色 |
| 772 | 丰泽 | 释雅变10kV释田线615 | 津淮街3#开闭所2#变 | 00090099 | 851.72 | 绿色 |
| 773 | 丰泽 | 释雅变10kV释田线615 | 津淮街3-1#配电室1#变 | 00090096 | 682 | 绿色 |
| 774 | 丰泽 | 释雅变10kV淮口线651 | 津淮街中段Ⅲ期安置配电室1#变 | 00047959 | 522.14 | 绿色 |
| 775 | 丰泽 | 释雅变10kV淮口线651 | 京泉公寓 | 00160867 | 339.656 | 绿色 |
| 776 | 丰泽 | 释雅变10kV泰和线619 | 玖珑台#1配电室#1变 | 3501231601002563 | 648.4 | 绿色 |
| 777 | 丰泽 | 释雅变10kV泰和线619 | 玖珑台#1配电室#3变 | 3501231601002567 | 647.12 | 绿色 |
| 778 | 丰泽 | 释雅变10kV泰和线619 | 玖珑台#2配电室#1变 | 3501231601002559 | 640 | 绿色 |
| 779 | 丰泽 | 释雅变10kV泰和线619 | 玖珑台#3配电室#1变 | 3501231601003633 | 640 | 绿色 |
| 780 | 丰泽 | 释雅变10kV泰和线619 | 玖珑台#3配电室#3变 | 3501231601000506 | 640 | 绿色 |
| 781 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 军分区后勤部 | 00147688 | 400 | 绿色 |
| 782 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 林业局宿舍配电室1#变 | 00088753 | 328.96 | 绿色 |
| 783 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 龙腾花苑配电室1#变 | 00044997 | 320 | 绿色 |
| 784 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 龙腾花苑配电室2#变 | 00044998 | 307.6 | 黄色 |
| 785 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 仁风北区配电室1#变 | 00089410 | 640 | 绿色 |
| 786 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 仁风南区配电站1#变 | 00089408 | 828.83 | 绿色 |
| 787 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 仁风南区配电站2#变 | 00089409 | 800 | 绿色 |
| 788 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 仁凤村配电室1#变 | 00040106 | 320 | 绿色 |
| 789 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 仁凤村综合楼配电室1#变 | 00159120 | 320 | 绿色 |
| 790 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 仁凤集资楼配电室1#变 | 00038418 | 162.168 | 绿色 |
| 791 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 仁凤军休所 | 00115687 | 260.08 | 绿色 |
| 792 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 少林新村配电室1#变 | 00089324 | 504 | 绿色 |
| 793 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 少林新村箱式变 | 3M80501000001182 | 252 | 绿色 |
| 794 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 盛达花园配电室1#变 | 00090952 | 504 | 绿色 |
| 795 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 盛达花园配电室2#变 | 00090953 | 504 | 绿色 |
| 796 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 圣湖社区箱式变 | 3M80501000002203 | 160 | 绿色 |
| 797 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 水利水电仁风村箱变 | 3M80515000053036 | 524.7 | 绿色 |
| 798 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 万城阁配电室1#变 | 00088714 | 800 | 绿色 |
| 799 | 丰泽 | 释雅变10kV东禅线611 | 温陵北路1#箱式变 | 3M80501000001441 | 400 | 绿色 |
| 800 | 丰泽 | 释雅变10kV淮口线651 | 五洲苑配电室1#变 | 00089407 | 328.832 | 绿色 |
| 801 | 丰泽 | 释雅变10kV淮口线651 | 新华花苑开闭所1#变 | 00159115 | 1069.36 | 绿色 |
| 802 | 丰泽 | 释雅变10kV泰和线619 | 毅达花苑配电站1#变 | 00090730 | 674.56 | 绿色 |
| 803 | 丰泽 | 释雅变10kV淮口线651 | 毅达商住中心配电室1#变 | 09808362 | 669.352 | 绿色 |
| 804 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 毅达新村配电室1#变 | 00088754 | 825.14 | 绿色 |
| 805 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 毅达新村配电室2#变 | 00088755 | 840.44 | 绿色 |
| 806 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 邮电源淮小区配电室1#变 | 00088751 | 640 | 绿色 |
| 807 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 远太苑配电室1#变 | 00088715 | 514.64 | 绿色 |
| 808 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 远太苑配电室2#变 | 09410846 | 504 | 绿色 |
| 809 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 云谷花苑10#楼配电室1#变 | 00174629 | 512.48 | 绿色 |
| 810 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 云谷花苑10#楼配电室2#变 | 00188061 | 518.16 | 绿色 |
| 811 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 云谷花苑Ⅱ期配电室1#变 | 00088717 | 504 | 绿色 |
| 812 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 云谷坪山安置房箱式变 | 00088584 | 412.128 | 绿色 |
| 813 | 丰泽 | 释雅变10kV泽税线617 | 云谷综合楼1#变 | 0001167527 | 252 | 绿色 |
| 814 | 丰泽 | 释雅变10kV泰和线619 | 中联华庭1#变 | 0001873506 | 504 | 绿色 |
| 815 | 丰泽 | 释雅变10kV泰和线619 | 中联华庭箱式变 | 0001873014 | 520 | 绿色 |
| 816 | 丰泽 | 释雅变10kV南广线626 | 南益广场开闭所1变 | 3M80501000031979 | 800 | 绿色 |
| 817 | 丰泽 | 释雅变10kV释湖线930 | 东苑新村 | 00153490 | 320 | 绿色 |
| 818 | 丰泽 | 释雅变10kV释湖线930 | 东苑新村2# | 3M80501000021482 | 320 | 绿色 |
| 819 | 丰泽 | 释雅变10kV释湖线930 | 儿童医院宿舍 | 00044325 | 252 | 绿色 |
| 820 | 丰泽 | 释雅变10kV释湖线930 | 湖心铭典1#变 | 3M80000000002840 | 667.024 | 绿色 |
| 821 | 丰泽 | 释雅变10kV释湖线930 | 湖心铭典2#变 | 3M80000000002841 | 521.96 | 绿色 |
| 822 | 丰泽 | 释雅变10kV释湖线930 | 水蔡1#（东苑新村） | 00153489 | 504 | 绿色 |
| 823 | 丰泽 | 释雅变10kV释湖线930 | 水蔡2# | 00131907 | 504 | 绿色 |
| 824 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 北渠管理处配电室1#变 | 00159866 | 170.23 | 绿色 |
| 825 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 边检宿舍配电室1#变 | 00040439 | 165.028 | 绿色 |
| 826 | 丰泽 | 释雅变10kV煌星线644 | 城市档案馆配电室1#变 | 00038413 | 205.744 | 绿色 |
| 827 | 丰泽 | 释雅变10kV煌星线644 | 大铭花苑配电室1#变 | 00052454 | 252 | 绿色 |
| 828 | 丰泽 | 释雅变10kV煌星线644 | 东湖安置房2#配电室1#变 | 00159855 | 320 | 绿色 |
| 829 | 丰泽 | 释雅变10kV煌星线644 | 东湖安置房3#配电室1#变 | 00162209 | 526.8 | 绿色 |
| 830 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 东霞村10# | 3M80515000063896 | 331.424 | 绿色 |
| 831 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 东霞村5# | 00088566 | 333.272 | 绿色 |
| 832 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 东霞村6# | 00143977 | 269.53 | 绿色 |
| 833 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 东霞村8# | 3M80501000000036 | 252 | 绿色 |
| 834 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 东禅新村 | 00056097 | 343.916 | 绿色 |
| 835 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 东禅新村2#变 | 3M80501000007704 | 320 | 绿色 |
| 836 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 东禅新村3# | 3M80515000063087 | 320 | 绿色 |
| 837 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 丰盛阁 | 00163494 | 200 | 绿色 |
| 838 | 丰泽 | 释雅变10kV煌星线644 | 丰泽东湖村配电室1#变 | 00162210 | 320 | 绿色 |
| 839 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 后茂变边1#箱式变 | 3M80515000061170 | 323.648 | 绿色 |
| 840 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 后茂村部2# | 00057542 | 280.1 | 绿色 |
| 841 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 后茂村部3#配变 | 0000328006 | 218.61 | 绿色 |
| 842 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 后茂工业区Ⅰ | 00088554 | 252.9 | 绿色 |
| 843 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 后茂路口箱变 | 3M80501000001440 | 320 | 绿色 |
| 844 | 丰泽 | 释雅变10kV煌星线644 | 华尔顿 | 00090831 | 541.32 | 绿色 |
| 845 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 环保局霞淮宿舍配电室1#变 | 00052476 | 337.208 | 绿色 |
| 846 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 金帝商厦配电室1#变 | 00011303 | 800 | 绿色 |
| 847 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 金鑫房地产配电室1#变 | 00159117 | 524.84 | 绿色 |
| 848 | 丰泽 | 释雅变10kV煌星线644 | 精彩汽动彩印配电室1#变 | 00162211 | 331.292 | 绿色 |
| 849 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 经典名门1#配电室1#变 | 3M80000000004820 | 504 | 绿色 |
| 850 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 经典名门1#配电室2#变 | 3M80000000004821 | 504 | 绿色 |
| 851 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 经典名门2#配电室1#变 | 3M80000000004822 | 640 | 绿色 |
| 852 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 经典名门2#配电室2#变 | 3M80000000004823 | 660.832 | 绿色 |
| 853 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 经典名门3#配电室1#变 | 3M80000000004824 | 653.8 | 绿色 |
| 854 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 经典名门3#配电室2#变 | 3M80000000004826 | 640 | 绿色 |
| 855 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 经典名门开闭所1#变 | 3M80000000004827 | 504 | 绿色 |
| 856 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 经典名门开闭所2#变 | 3M80000000004828 | 504 | 绿色 |
| 857 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 玖珑台#1配电室#2变 | 3501231601001627 | 640 | 绿色 |
| 858 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 玖珑台#1配电室#4变 | 3501231601003644 | 640.48 | 绿色 |
| 859 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 玖珑台#2配电室#2变 | 3501231601000510 | 640 | 绿色 |
| 860 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 玖珑台#3配电室#2变 | 3501231601001623 | 640 | 绿色 |
| 861 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 玖珑台#3配电室#4变 | 3501231601000502 | 640.2 | 绿色 |
| 862 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 军分区修械所 | 00161097 | 252 | 绿色 |
| 863 | 丰泽 | 释雅变10kV煌星线644 | 铭湖1#箱变 | 00156686 | 411.648 | 绿色 |
| 864 | 丰泽 | 释雅变10kV煌星线644 | 铭湖2#箱变 | 00156687 | 414.72 | 绿色 |
| 865 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 南少林美加1号小区配电室1#变 | 3M80000000005920 | 640 | 绿色 |
| 866 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 南少林美加1号小区配电室2#变 | 3M80000000005921 | 640 | 绿色 |
| 867 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 南洋花园#1配电室#1变 | 3M80515000133277 | 1000 | 绿色 |
| 868 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 南洋花园#1配电室#2变 | 3M80515000133278 | 1000 | 绿色 |
| 869 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 南洋花园#1配电室#3变 | 3M80515000133279 | 1000 | 绿色 |
| 870 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 南洋花园#1配电室#4变 | 3M80515000133280 | 1000 | 绿色 |
| 871 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 七0一抽水 | 00056098 | 252 | 绿色 |
| 872 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 七0一宿舍 | 00163777 | 161.696 | 绿色 |
| 873 | 丰泽 | 释雅变10kV煌星线644 | 青少年宫箱式变 | 3M80501000002600 | 400 | 绿色 |
| 874 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 邱建元 | 00164393 | 81.128 | 绿色 |
| 875 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 区法院霞淮宿舍1#变 | 00052475 | 160 | 绿色 |
| 876 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 群盛房地产配电室1#变 | 00162893 | 510.32 | 绿色 |
| 877 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 群盛房地产配电室2#变 | 00159116 | 527.76 | 绿色 |
| 878 | 丰泽 | 释雅变10kV煌星线644 | 群盛花苑配电室1#变 | 00088859 | 516.4 | 绿色 |
| 879 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 仁风小区箱式变 | 00157874 | 437.84 | 绿色 |
| 880 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 润华商厦配电室1#变 | 3M80501000001180 | 504 | 绿色 |
| 881 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 润华商厦配电室2#变 | 3M80501000001181 | 504 | 绿色 |
| 882 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 少林路元泰综合楼配电室1#变 | 00132225 | 504 | 绿色 |
| 883 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 少林新村A幢配变 | 3M80501000001200 | 200 | 绿色 |
| 884 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 圣福花苑配电室1#变 | 00089321 | 828.05 | 绿色 |
| 885 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 圣福花苑配电室2#变 | 00089322 | 657.01 | 绿色 |
| 886 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 市综合开发区 | 00056211 | 260.95 | 绿色 |
| 887 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 市综合开发区2#变 | 3M80501000005360 | 252 | 绿色 |
| 888 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 田庵花苑开闭所1#变 | 3M80501000001800 | 640 | 绿色 |
| 889 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 田庵花苑开闭所2#变 | 3M80501000001801 | 640 | 绿色 |
| 890 | 丰泽 | 释雅变10kV东涂线645 | 田庵花苑开闭所3#变 | 3M80501000001802 | 663.4 | 绿色 |
| 891 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 五建开发区 | 00056210 | 268.44 | 绿色 |
| 892 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 霞淮花苑Ⅰ配电室1#变 | 00159834 | 323.216 | 绿色 |
| 893 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 霞淮花苑Ⅱ配电室1#变 | 00159836 | 322.664 | 绿色 |
| 894 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 霞淮街4# | 0001717036 | 347.036 | 绿色 |
| 895 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 霞淮街4-1# | 3M80501000030638 | 320 | 绿色 |
| 896 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 霞淮街6# | 3M80515000104030 | 320 | 绿色 |
| 897 | 丰泽 | 释雅变10kV霞淮线643 | 霞淮新村路口 | 00153485 | 254.24 | 绿色 |
| 898 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 亿龙花园开闭所1#变 | 00090954 | 518.58 | 绿色 |
| 899 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 亿龙花园开闭所2#变 | 00090955 | 526.2 | 绿色 |
| 900 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 亿龙花园配电室1#变 | 00090956 | 520.89 | 绿色 |
| 901 | 丰泽 | 释雅变10kV学府线642 | 亿龙花园配电室2#变 | 00090957 | 504 | 绿色 |
| 902 | 丰泽 | 临漳变10kV清源线610 | 江滨花苑1#配电室1#变 | 0001778513 | 400 | 绿色 |
| 903 | 丰泽 | 临漳变10kV清源线610 | 江滨花苑1#配电室2#变 | 0001777522 | 407.335 | 绿色 |
| 904 | 丰泽 | 临漳变10kV清源线610 | 江滨花苑配电站1#变 | 0001777518 | 504 | 绿色 |
| 905 | 丰泽 | 临漳变10kV清源线610 | 江滨花苑配电站2#变 | 0001777519 | 504 | 绿色 |
| 906 | 丰泽 | 临漳变10kV清源线610 | 清源水岸假日2#配电室1#变 | 00153407 | 504 | 绿色 |
| 907 | 丰泽 | 临漳变10kV清源线610 | 清源水岸假日2#配电室2#变 | 00153412 | 530.2 | 绿色 |
| 908 | 丰泽 | 临漳变10kV清源线610 | 清源水岸假日2#配电室3#变 | 00153409 | 504 | 绿色 |
| 909 | 丰泽 | 临漳变10kV清源线610 | 清源水岸假日3#配电室1#变 | 00088691 | 515.78 | 绿色 |
| 910 | 丰泽 | 临漳变10kV清源线610 | 清源水岸假日3#配电室2#变 | 00157200 | 522.2 | 绿色 |
| 911 | 丰泽 | 临漳变10kV清源线610 | 清源水岸假日3#配电室3#变 | 00165442 | 504 | 绿色 |
| 912 | 丰泽 | 临漳变10kV清源线610 | 清源水岸假日4#配电室1#变 | 00165444 | 504 | 绿色 |
| 913 | 丰泽 | 临漳变10kV清源线610 | 清源水岸假日4#配电室2#变 | 00165446 | 504 | 绿色 |
| 914 | 丰泽 | 临漳变10kV清源线610 | 清源水岸假日4#配电室3#变 | 00165447 | 504 | 绿色 |
| 915 | 丰泽 | 临漳变10kV江滨北线625 | 白水营地磁台2# | 0001721009 | 299.808 | 黄色 |
| 916 | 丰泽 | 临漳变10kV江滨北线625 | 长途线务站宿舍 | 00163456 | 133.26 | 黄色 |
| 917 | 丰泽 | 临漳变10kV江滨北线625 | 地区同荣 | 00056075 | 325.202 | 黄色 |
| 918 | 丰泽 | 临漳变10kV江滨北线625 | 佳池2# | 3M80501000001960 | 257.43 | 黄色 |
| 919 | 丰泽 | 临漳变10kV江滨北线625 | 西郊乌墩 | 09613045 | 331.856 | 黄色 |
| 920 | 丰泽 | 临漳变10kV江滨北线625 | 西郊乌墩2#箱式变 | 3M80515000056195 | 249.188 | 黄色 |
| 921 | 丰泽 | 临漳变10kV江滨北线625 | 西郊中堡 | 09811324 | 252.07 | 黄色 |
| 922 | 丰泽 | 临漳变10kV江滨北线625 | 西郊中堡2#变 | 3M80501000011662 | 336.668 | 黄色 |
| 923 | 丰泽 | 临漳变10kV江滨北线625 | 溪墘小区配电室#1变 | 3M80515000069073 | 640 | 黄色 |
| 924 | 丰泽 | 临漳变10kV江滨北线625 | 溪墘小区配电室#2变 | 3M80515000069074 | 640 | 黄色 |
| 925 | 丰泽 | 临漳变10kV江滨北线625 | 溪墘小区配电室#3变 | 3M80515000069075 | 640 | 黄色 |
| 926 | 丰泽 | 临漳变10kV江滨北线625 | 油厂门口 | 00056192 | 160.472 | 黄色 |
| 927 | 丰泽 | 临漳变10kV江滨北线625 | 招丰村(水闸边) | 00019790 | 271.3 | 黄色 |
| 928 | 丰泽 | 临漳变10kV江滨北线625 | 招贤佳池 | 00047567 | 320 | 黄色 |
| 929 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 丰州南门村 | 08701060 | 504 | 绿色 |
| 930 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 丰州社区居民委会 | 00161755 | 256.89 | 绿色 |
| 931 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 丰州武荣小区配电室1#变 | 00139870 | 326.684 | 绿色 |
| 932 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 丰州武荣小区配电室2#变 | 00159761 | 327.128 | 绿色 |
| 933 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 丰州武荣小区配电室3#变 | 3M80501000001700 | 504 | 绿色 |
| 934 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 丰州中南雅阁箱式变 | 0001095506 | 504 | 绿色 |
| 935 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 福鑫小区配电室1#变 | 3M80501000001059 | 320 | 绿色 |
| 936 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 富春 | 08600931 | 252 | 绿色 |
| 937 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 富春2# | 3M80501000000034 | 320 | 绿色 |
| 938 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 富春3# | 3M80515000066609 | 341.876 | 绿色 |
| 939 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 工商局对面 | 09102703 | 504 | 绿色 |
| 940 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 工商局对面2# | 00188451 | 346.63 | 绿色 |
| 941 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 工行对面1# | 00038080 | 345.884 | 绿色 |
| 942 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 工行对面2# | 00101243 | 345.728 | 绿色 |
| 943 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 工行对面3# | 3M80501000008540 | 334.568 | 绿色 |
| 944 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 工行对面4#变 | 3M80501000008080 | 320 | 绿色 |
| 945 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 嘉彩鸿铭大厦1#变 | 3M80501000006060 | 413.296 | 绿色 |
| 946 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 嘉彩市场 | 3M80501000000900 | 204.528 | 绿色 |
| 947 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 教场头 | 00001989 | 299.648 | 黄色 |
| 948 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 教场头2# | 00104769 | 504 | 绿色 |
| 949 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 教场头3# | 3M80515000060900 | 320 | 绿色 |
| 950 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 金鸡1# | 07500407 | 263.43 | 绿色 |
| 951 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 金鸡2#箱式变 | 3M80515000109380 | 496.92 | 黄色 |
| 952 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 金鸡3#箱式变 | 3M80515000107249 | 504 | 绿色 |
| 953 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 金鸡4#变 | 00204505 | 257.748 | 绿色 |
| 954 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 金鸡5#箱式变 | 3M80515000109382 | 504 | 绿色 |
| 955 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 锦板 | 08100347 | 260.3 | 绿色 |
| 956 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 锦坂2#变 | 3M80501000006280 | 252 | 绿色 |
| 957 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 锦坂3# | 3M80515000066383 | 269.612 | 黄色 |
| 958 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 利新电子对面 | 09905027 | 320 | 绿色 |
| 959 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 利新电子对面2# | 00187810 | 252 | 绿色 |
| 960 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 南安五建 | 00118767 | 160 | 绿色 |
| 961 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 侨新花苑箱变 | 00146454 | 252 | 绿色 |
| 962 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#1配电室#1变 | 3512221101000170 | 640 | 绿色 |
| 963 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#1配电室#2变 | 3512221101000166 | 643.28 | 绿色 |
| 964 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#1配电室#3变 | 3512221101000158 | 640 | 绿色 |
| 965 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#1配电室#4变 | 3512221101001176 | 640 | 绿色 |
| 966 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#2配电室#1变 | 3512221101001180 | 641.04 | 绿色 |
| 967 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#2配电室#2变 | 3512221101001172 | 640 | 绿色 |
| 968 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#2配电室#3变 | 3512221101003177 | 642.64 | 绿色 |
| 969 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#2配电室#4变 | 3512221101002181 | 656.4 | 绿色 |
| 970 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#3配电室#1变 | 3512221101002177 | 640 | 绿色 |
| 971 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#3配电室#2变 | 3512221101002173 | 642.28 | 绿色 |
| 972 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#3配电室#3变 | 3512221101002169 | 640 | 绿色 |
| 973 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#3配电室#4变 | 3512221101003185 | 649.52 | 绿色 |
| 974 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#4配电室#1变 | 3512221101003181 | 640 | 绿色 |
| 975 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#4配电室#2变 | 3512221101001168 | 640 | 绿色 |
| 976 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#4配电室#3变 | 3512221101000162 | 640 | 绿色 |
| 977 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 山水秋鸣#4配电室#4变 | 3512221101003189 | 651.08 | 绿色 |
| 978 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 社坛寺角2# | 3M80515000102052 | 320 | 绿色 |
| 979 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 社坛寺角变 | 07500408 | 504 | 绿色 |
| 980 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 社坛纸板厂 | 07500406 | 320 | 绿色 |
| 981 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 社坛纸板厂1#箱式变 | 3M80515000141977 | 413.44 | 绿色 |
| 982 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 社坛纸板厂2# | 00101187 | 324.764 | 绿色 |
| 983 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 旭山风景区安置房1# | 00082340 | 255.91 | 绿色 |
| 984 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 旭山风景区安置房2# | 00082183 | 260.95 | 绿色 |
| 985 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅰ回641 | 亿达房地产1# | 00161754 | 410.128 | 绿色 |
| 986 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 招集 | 07500363 | 194.61 | 黄色 |
| 987 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 招集2#变 | 3M80501000015901 | 216.008 | 黄色 |
| 988 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 招集教场头村道边 | 00001988 | 331.292 | 绿色 |
| 989 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 招联朋溪 | 07600152 | 275.03 | 绿色 |
| 990 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 招联朋溪2# | 3M80515000091909 | 276.56 | 黄色 |
| 991 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 状元地 | 08000103 | 329.672 | 绿色 |
| 992 | 丰泽 | 旧井山变10kV丰州线637 | 状元地2# | 3M80515000136377 | 331.568 | 绿色 |
| 993 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 大坑 | 07700075 | 504 | 绿色 |
| 994 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 大坑1#箱式变 | 3507232701004009 | 512.44 | 绿色 |
| 995 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 大宅 | 00019250 | 252 | 绿色 |
| 996 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 大宅2# | 3M80501000003540 | 258.55 | 绿色 |
| 997 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 大宅3# | 3M80515000071363 | 251.948 | 黄色 |
| 998 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 大宅4#箱式变 | 3M80515000139444 | 400 | 绿色 |
| 999 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 丰州浦头 | 08100350 | 252 | 绿色 |
| 1000 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 丰州浦头2# | 0000432009 | 253.07 | 绿色 |
| 1001 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 高洋 | 07700074 | 269.43 | 绿色 |
| 1002 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 高洋1#箱式变 | 3511241201008008 | 504 | 绿色 |
| 1003 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 高洋2＃ | 00197608 | 325.352 | 绿色 |
| 1004 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 高洋4# | 3M80515000113732 | 320 | 绿色 |
| 1005 | 丰泽 | 旧井山变10kV甲第线638 | 见龙亭小区2#开闭所1#变 | 3M80501000001052 | 640 | 绿色 |
| 1006 | 丰泽 | 旧井山变10kV甲第线638 | 见龙亭小区2#开闭所2#变 | 3M80501000001118 | 640 | 绿色 |
| 1007 | 丰泽 | 旧井山变10kV甲第线638 | 见龙亭小区2#开闭所3#变 | 3M80501000001113 | 509.84 | 绿色 |
| 1008 | 丰泽 | 旧井山变10kV甲第线638 | 见龙亭小区2#开闭所4#变 | 3M80501000001114 | 521.24 | 绿色 |
| 1009 | 丰泽 | 旧井山变10kV甲第线638 | 见龙亭小区2#开闭所5#变 | 3M80501000001115 | 653.968 | 绿色 |
| 1010 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 坑尾 | 09905405 | 252 | 绿色 |
| 1011 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 坑尾2# | 3M80501000026517 | 338.592 | 绿色 |
| 1012 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 龙兴小区1#配电室1#变 | 3M80501000028519 | 504 | 绿色 |
| 1013 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 龙兴小区1#配电室2#变 | 3M80501000028520 | 504 | 绿色 |
| 1014 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 龙兴小区开闭所1#变 | 3M80501000028521 | 640 | 绿色 |
| 1015 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 龙兴小区开闭所3#变 | 3M80501000028523 | 640 | 绿色 |
| 1016 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 庙霞 | 00016662 | 283.896 | 绿色 |
| 1017 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 庙下2# | 07500405 | 318.08 | 黄色 |
| 1018 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 庙下3# | 00197606 | 267.84 | 绿色 |
| 1019 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 庙下4# | 3M80515000069541 | 320 | 绿色 |
| 1020 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 庙下5#变 | 3510231001004008 | 320 | 绿色 |
| 1021 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 铺顶路口 | 3M80515000073747 | 321.056 | 绿色 |
| 1022 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 铺顶路口2# | 3M80515000134989 | 320.192 | 绿色 |
| 1023 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 埔头 | 07500403 | 321.092 | 绿色 |
| 1024 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 埔头角后 | 00019831 | 252 | 绿色 |
| 1025 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 浦头3#变 | 3M80501000002081 | 249.56 | 黄色 |
| 1026 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 浦头4#变 | 3M80501000022021 | 328.736 | 绿色 |
| 1027 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 浦头5#变 | 3507241701005010 | 320 | 绿色 |
| 1028 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 石门 | 08400649 | 256.128 | 绿色 |
| 1029 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 石门2# | 00143995 | 252 | 绿色 |
| 1030 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 石门3# | 00210516 | 320 | 绿色 |
| 1031 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 石砻市场 | 09504086 | 305.204 | 黄色 |
| 1032 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 石砻市场2# | 00218077 | 252 | 绿色 |
| 1033 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 素雅新村 | 09508082 | 267.56 | 黄色 |
| 1034 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 素雅新村2# | 0000887003 | 252 | 绿色 |
| 1035 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 素雅新村3#变 | 3M80501000008060 | 305.144 | 黄色 |
| 1036 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 新厝 | 07800093 | 339.84 | 绿色 |
| 1037 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 新厝2# | 3M80515000105789 | 328.04 | 绿色 |
| 1038 | 丰泽 | 旧井山变10kV素雅线636 | 旭山村 | 00053308 | 342.98 | 绿色 |
| 1039 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 云樾#1配电室#1变 | 3506242501009002 | 504.34 | 绿色 |
| 1040 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 云樾#1配电室#2变 | 3506242501009003 | 504.06 | 绿色 |
| 1041 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 云樾#1配电室#3变 | 3506242501006003 | 513.94 | 绿色 |
| 1042 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 云樾#1配电室#4变 | 3506242501006004 | 504.06 | 绿色 |
| 1043 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 云樾#2配电室#1变 | 3506242501006005 | 505.46 | 绿色 |
| 1044 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 云樾#2配电室#2变 | 3506242501009004 | 504 | 绿色 |
| 1045 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 云樾#3配电室#1变 | 3506242501006006 | 508.7 | 绿色 |
| 1046 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 云樾#3配电室#2变 | 3506242501009005 | 504.3 | 绿色 |
| 1047 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 招联灯光 | 08200385 | 320 | 绿色 |
| 1048 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 招联灯光2#变 | 3M80501000025325 | 322.796 | 绿色 |
| 1049 | 丰泽 | 旧井山变10kV甲第线638 | 中润嘉园开闭所1#变 | 3M80501000017147 | 649.36 | 绿色 |
| 1050 | 丰泽 | 旧井山变10kV甲第线638 | 中润嘉园开闭所2#变 | 3M80501000017148 | 640 | 绿色 |
| 1051 | 丰泽 | 旧井山变10kV甲第线638 | 中润嘉园开闭所3#变 | 3M80501000017149 | 655.12 | 绿色 |
| 1052 | 丰泽 | 旧井山变10kV甲第线638 | 中润嘉园开闭所4#变 | 3M80501000017150 | 655.696 | 绿色 |
| 1053 | 丰泽 | 旧井山变10kV甲第线638 | 中润嘉园开闭所5#变 | 3M80501000017151 | 651.184 | 绿色 |
| 1054 | 丰泽 | 旧井山变10kV甲第线638 | 中润嘉园开闭所6#变 | 3M80501000017153 | 652.936 | 绿色 |
| 1055 | 丰泽 | 旧井山变10kV甲第线638 | 中润嘉园开闭所7#变 | 3M80501000017154 | 655.048 | 绿色 |
| 1056 | 丰泽 | 旧井山变10kV甲第线638 | 中润嘉园开闭所8#变 | 3M80501000017155 | 655.6 | 绿色 |
| 1057 | 丰泽 | 旧井山变10kV甲第线638 | 中润嘉园开闭所9#变 | 3M80501000017161 | 646.384 | 绿色 |
| 1058 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 厝仔 | 07700077 | 252 | 绿色 |
| 1059 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 厝仔2# | 3M80515000071061 | 310.904 | 黄色 |
| 1060 | 丰泽 | 旧井山变10kV后田线642 | 厝仔3# | 3M80515000091910 | 305.12 | 黄色 |
| 1061 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 珑阁苑#1配电室#1变 | 3508241901008013 | 640.68 | 绿色 |
| 1062 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 珑阁苑#1配电室#2变 | 3508241901017006 | 640 | 绿色 |
| 1063 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 珑阁苑#2配电室#1变 | 3508241901017007 | 643.72 | 绿色 |
| 1064 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 珑阁苑#2配电室#2变 | 3508241901008015 | 640 | 绿色 |
| 1065 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 珑阁苑#2配电室#3变 | 3508241901017008 | 320 | 绿色 |
| 1066 | 丰泽 | 旧井山变10kV普贤线646 | 珑阁苑#2配电室#4变 | 3508241901008016 | 320 | 绿色 |
| 1067 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 东门村2# | 00101233 | 271.71 | 绿色 |
| 1068 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 东门村3# | 00188447 | 348.896 | 绿色 |
| 1069 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 东门村5# | 3M80515000062235 | 320 | 绿色 |
| 1070 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 东门裕达厂边 | 00038078 | 252 | 绿色 |
| 1071 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 东门裕达厂边2＃ | 00201568 | 254.62 | 绿色 |
| 1072 | 丰泽 | 旧井山变10kV新门线633 | 后尾1# | 07500362 | 349.472 | 绿色 |
| 1073 | 丰泽 | 旧井山变10kV新门线633 | 后尾3# | 0001660005 | 264.04 | 绿色 |
| 1074 | 丰泽 | 旧井山变10kV见龙线639 | 见龙亭小区1#开闭所1#变 | 3M80501000001057 | 663.304 | 绿色 |
| 1075 | 丰泽 | 旧井山变10kV见龙线639 | 见龙亭小区1#开闭所2#变 | 3M80501000001116 | 662.344 | 绿色 |
| 1076 | 丰泽 | 旧井山变10kV见龙线639 | 见龙亭小区1#配电室1#变 | 3M80501000001117 | 670.576 | 绿色 |
| 1077 | 丰泽 | 旧井山变10kV见龙线639 | 见龙亭小区1#配电室2#变 | 3M80501000001112 | 640 | 绿色 |
| 1078 | 丰泽 | 旧井山变10kV见龙线639 | 见龙亭小区1#配电室3#变 | 3M80501000001062 | 654.64 | 绿色 |
| 1079 | 丰泽 | 旧井山变10kV见龙线639 | 见龙亭小区1#配电室4#变 | 3M80501000001119 | 640 | 绿色 |
| 1080 | 丰泽 | 旧井山变10kV见龙线639 | 见龙亭小区2#配电室1#变 | 3M80501000001120 | 640 | 绿色 |
| 1081 | 丰泽 | 旧井山变10kV见龙线639 | 见龙亭小区2#配电室2#变 | 3M80501000001065 | 663.856 | 绿色 |
| 1082 | 丰泽 | 旧井山变10kV见龙线639 | 见龙亭小区2#配电室3#变 | 3M80501000001121 | 656.608 | 绿色 |
| 1083 | 丰泽 | 旧井山变10kV见龙线639 | 见龙亭小区2#配电室4#变 | 3M80501000001122 | 640 | 绿色 |
| 1084 | 丰泽 | 旧井山变10kV见龙线639 | 见龙亭小区3#配电室1#变 | 3M80501000001068 | 674.8 | 绿色 |
| 1085 | 丰泽 | 旧井山变10kV见龙线639 | 见龙亭小区3#配电室2#变 | 3M80501000001123 | 640 | 绿色 |
| 1086 | 丰泽 | 旧井山变10kV见龙线639 | 见龙亭小区3#配电室3#变 | 3M80501000001124 | 504 | 绿色 |
| 1087 | 丰泽 | 旧井山变10kV见龙线639 | 见龙亭小区3#配电室4#变 | 3M80501000001125 | 504 | 绿色 |
| 1088 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 锦坂4# | 3M80515000092113 | 327.26 | 绿色 |
| 1089 | 丰泽 | 旧井山变10kV新门线633 | 井山村1#变 | 07800077 | 252.91 | 绿色 |
| 1090 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 燎原2#箱式变 | 3M80515000065689 | 320 | 绿色 |
| 1091 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 燎原3#箱式变 | 3M80501000031017 | 504 | 绿色 |
| 1092 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 燎原4#箱式变 | 3501250301012006 | 504 | 绿色 |
| 1093 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 燎原安置房 | 0001395003 | 346.148 | 绿色 |
| 1094 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 燎原安置小区配电室1#变 | 3M80515000061826 | 647.38 | 绿色 |
| 1095 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 燎原安置小区配电室2#变 | 3M80515000061828 | 646.06 | 绿色 |
| 1096 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 燎原安置小区配电站1#变 | 3M80515000061824 | 669.28 | 绿色 |
| 1097 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 燎原安置小区配电站2#变 | 3M80515000061825 | 656.56 | 绿色 |
| 1098 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 燎原箱式变 | 3M80515000060582 | 320 | 绿色 |
| 1099 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 龙兴小区二期#1配电室#2变 | 3M80515000121611 | 1000 | 绿色 |
| 1100 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 龙兴小区二期#2配电室#2变 | 3M80515000121613 | 1000 | 绿色 |
| 1101 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 龙兴小区二期#2配电室#4变 | 3M80515000121615 | 1000 | 绿色 |
| 1102 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 龙兴小区二期#3配电室#2变 | 3M80515000121617 | 1000 | 绿色 |
| 1103 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 龙兴小区二期#3配电室#4变 | 3M80515000121619 | 1000 | 绿色 |
| 1104 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 龙兴小区开闭所2#变 | 3M80501000028522 | 640 | 绿色 |
| 1105 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 龙兴小区开闭所4#变 | 3M80501000028524 | 640 | 绿色 |
| 1106 | 丰泽 | 旧井山变10kV新门线633 | 潘山 | 09670134 | 188.14 | 黄色 |
| 1107 | 丰泽 | 旧井山变10kV新门线633 | 潘山2# | 00207022 | 261.03 | 绿色 |
| 1108 | 丰泽 | 旧井山变10kV新门线633 | 潘山3#箱式变 | 3M80501000022221 | 513.46 | 绿色 |
| 1109 | 丰泽 | 旧井山变10kV新门线633 | 潘山4#箱式变 | 3M80515000071060 | 400 | 绿色 |
| 1110 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 泉州西站铁路家属区箱式变 | 3M80515000066087 | 160.168 | 绿色 |
| 1111 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 水墨芳华#1配电室#1变 | 3501241501006009 | 504.44 | 绿色 |
| 1112 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 水墨芳华#1配电室#2变 | 3501241501008011 | 504 | 绿色 |
| 1113 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 水墨芳华#1配电室#3变 | 3501241501006010 | 504 | 绿色 |
| 1114 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 水墨芳华#1配电室#4变 | 3501241501006011 | 504 | 绿色 |
| 1115 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 水墨芳华#2配电室#1变 | 3501241501008007 | 504 | 绿色 |
| 1116 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 水墨芳华#2配电室#2变 | 3501241501008008 | 504 | 绿色 |
| 1117 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 水墨芳华#2配电室#3变 | 3501241501008009 | 508.08 | 绿色 |
| 1118 | 丰泽 | 旧井山变10kV董西线643 | 水墨芳华#2配电室#4变 | 3501241501008010 | 515 | 绿色 |
| 1119 | 丰泽 | 旧井山变10kV新门线633 | 塔头 | 08400598 | 320 | 绿色 |
| 1120 | 丰泽 | 旧井山变10kV新门线633 | 田洋 | 09303007 | 326.192 | 绿色 |
| 1121 | 丰泽 | 旧井山变10kV新门线633 | 田洋2# | 00179184 | 536.22 | 绿色 |
| 1122 | 丰泽 | 旧井山变10kV新门线633 | 田洋3# | 3M80501000003361 | 254.86 | 绿色 |
| 1123 | 丰泽 | 旧井山变10kV新门线633 | 西埔3# | 0000327001 | 252.54 | 绿色 |
| 1124 | 丰泽 | 旧井山变10kV见龙线639 | 霞美新村2# | 00101219 | 252.26 | 绿色 |
| 1125 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 杏后4#变 | 0001660503 | 252 | 绿色 |
| 1126 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 招联顶厝1# | 09612639 | 267.168 | 绿色 |
| 1127 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 招联顶厝2# | 00143997 | 268.056 | 绿色 |
| 1128 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 招联顶厝3#箱式变 | 3M80515000107868 | 400 | 绿色 |
| 1129 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 招联路下Ⅱ | 09603002 | 504 | 绿色 |
| 1130 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 招联杏后1# | 08701012 | 320.768 | 绿色 |
| 1131 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 招联杏后2# | 00101204 | 320 | 绿色 |
| 1132 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 招联杏后3# | 00200694 | 330.872 | 绿色 |
| 1133 | 丰泽 | 旧井山变10kV糖厂线635 | 招联杏后5# | 3M80515000091553 | 317.588 | 黄色 |
| 1134 | 丰泽 | 旧井山变10kV新门线633 | 镇尾 | 08901096 | 252 | 绿色 |
| 1135 | 丰泽 | 旧井山变10kV新门线633 | 镇尾2# | 3M80501000003362 | 504 | 绿色 |
| 1136 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 地质队边 | 00016614 | 320 | 绿色 |
| 1137 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 地质队边2#变 | 3M80501000009180 | 320 | 绿色 |
| 1138 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 顶堡1# | 00038084 | 320 | 绿色 |
| 1139 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 顶堡2# | 07400407 | 259.39 | 绿色 |
| 1140 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 顶堡3# | 00101211 | 320 | 绿色 |
| 1141 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 顶堡4# | 3M80501000030738 | 352.988 | 绿色 |
| 1142 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 黄文华(澄江花苑) | 3M80501000002780 | 160 | 绿色 |
| 1143 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 金龙电子皮塑 | 09102702 | 206.384 | 绿色 |
| 1144 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 利新电子1#箱式变 | 3509231401005010 | 468.02 | 黄色 |
| 1145 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 楼下1# | 00038083 | 252 | 绿色 |
| 1146 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 楼下2# | 00101198 | 204.836 | 绿色 |
| 1147 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 楼下4#变 | 3M80501000009381 | 320 | 绿色 |
| 1148 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 楼下蔬菜基地 | 00038081 | 252 | 绿色 |
| 1149 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 侨中路1# | 3M80515000128713 | 320 | 绿色 |
| 1150 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 侨中路2#变 | 3504231001003130 | 520.32 | 绿色 |
| 1151 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 泉丰厂边 | 09303172 | 200 | 绿色 |
| 1152 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 泉丰厂边2# | 00101193 | 320 | 绿色 |
| 1153 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 泉丰厂边3# | 00190212 | 252 | 绿色 |
| 1154 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 泉丰厂边4# | 00200695 | 252 | 绿色 |
| 1155 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 泉丰厂边5#变 | 3506230701005004 | 327.56 | 绿色 |
| 1156 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 社坛中学前 | 00016663 | 252 | 绿色 |
| 1157 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 蔬菜基地 | 00038085 | 261.456 | 绿色 |
| 1158 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 燕山1#箱式变 | 3M80515000126571 | 405.88 | 黄色 |
| 1159 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 燕山宫前 | 00038082 | 504 | 绿色 |
| 1160 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 怡瓶桥边 | 09303214 | 252 | 绿色 |
| 1161 | 丰泽 | 旧井山变10kV桃源Ⅱ回649 | 怡瓶桥边2# | 0000432004 | 264.85 | 绿色 |
| 1162 | 丰泽 | 华大变10kV后路线918 | 保利莲花锦上1#配电室1#变 | 3504240201010015 | 504 | 绿色 |
| 1163 | 丰泽 | 华大变10kV后路线918 | 保利莲花锦上1#配电室3#变 | 3504240201010016 | 504 | 绿色 |
| 1164 | 丰泽 | 华大变10kV后路线918 | 保利莲花锦上2#配电室1#变 | 3504240201005013 | 504.32 | 绿色 |
| 1165 | 丰泽 | 华大变10kV后路线918 | 保利莲花锦上2#配电室3#变 | 3504240201005014 | 640.39 | 绿色 |
| 1166 | 丰泽 | 华大变10kV后路线918 | 保利莲花锦上3#配电室1#变 | 3504240201010017 | 504 | 绿色 |
| 1167 | 丰泽 | 华大变10kV内山线911 | 地质小区1# | 00088626 | 252.588 | 绿色 |
| 1168 | 丰泽 | 华大变10kV内山线911 | 地质小区2# | 00088627 | 160 | 绿色 |
| 1169 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 美仙1#开闭所1#变 | 7516185593-3# | 640 | 绿色 |
| 1170 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 美仙1#开闭所3#变 | 7516185593-5# | 640 | 绿色 |
| 1171 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 美仙山2#开闭所1#变压器 | 7516185593-11# | 829.28 | 绿色 |
| 1172 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 美仙山2#开闭所2#变压器 | 3M80515000135531 | 826.19 | 绿色 |
| 1173 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 美仙山5#配电室1#变 | 7516185593-8# | 663.04 | 绿色 |
| 1174 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 美仙山5#配电室2#变 | 7516185593-9# | 640 | 绿色 |
| 1175 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 美仙山8#配电室1#变压器 | 7516185593-13# | 800 | 绿色 |
| 1176 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 美仙山8#配电室2#变压器 | 7516185593-14# | 829.91 | 绿色 |
| 1177 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 美仙山二期10#配电室1#变 | 3M80503000007323 | 827.78 | 绿色 |
| 1178 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 美仙山二期10#配电室2#变 | 3M80503000007324 | 838.85 | 绿色 |
| 1179 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 美仙山二期11#配电室1#变 | 3M80503000007325 | 822.2 | 绿色 |
| 1180 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 美仙山二期11#配电室2#变 | 3M80503000007326 | 831.41 | 绿色 |
| 1181 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 美仙山二期8#配电室1#变 | 3M80503000007320 | 815.69 | 绿色 |
| 1182 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 美仙山二期8#配电室2#变 | 3M80503000007321 | 816.68 | 绿色 |
| 1183 | 丰泽 | 华大变10kV华美线917 | 美仙山二期8#配电室3#变 | 3M80503000007322 | 826.55 | 绿色 |
| 1184 | 丰泽 | 华大变10kV后路线918 | 南埔村3# | 00027860 | 350.504 | 绿色 |
| 1185 | 丰泽 | 华大变10kV内山线911 | 铁路家属2#箱式变 | 3M80515000063455 | 523.1 | 绿色 |
| 1186 | 丰泽 | 华大变10kV内山线911 | 新埔1#变 | 07900050 | 252 | 绿色 |
| 1187 | 丰泽 | 华大变10kV内山线911 | 新前1# | 07300423 | 320.312 | 绿色 |
| 1188 | 丰泽 | 华大变10kV内山线911 | 新前2# | 06400305 | 320 | 绿色 |
| 1189 | 丰泽 | 华大变10kV内山线911 | 新前4# | 00078128 | 320 | 绿色 |
| 1190 | 丰泽 | 华大变10kV内山线911 | 新前村3# | 09508046 | 252 | 绿色 |
| 1191 | 丰泽 | 华大变10kV内山线911 | 新前村5# | 00132255 | 157.888 | 黄色 |
| 1192 | 丰泽 | 华大变10kV内山线911 | 新前村6#变 | 3M80503000009501 | 274.96 | 绿色 |
| 1193 | 丰泽 | 华大变10kV内山线911 | 新前村7#变 | 3M80503000007742 | 252 | 绿色 |
| 1194 | 丰泽 | 华大变10kV华浔线945 | 保利莲花锦上1#配电室2#变 | 3504240201005015 | 504 | 绿色 |
| 1195 | 丰泽 | 华大变10kV华浔线945 | 保利莲花锦上1#配电室4#变 | 3504240201010018 | 504 | 绿色 |
| 1196 | 丰泽 | 华大变10kV华浔线945 | 保利莲花锦上2#配电室2#变 | 3504240201010019 | 504 | 绿色 |
| 1197 | 丰泽 | 华大变10kV华浔线945 | 保利莲花锦上2#配电室4#变 | 3504240201005016 | 640 | 绿色 |
| 1198 | 丰泽 | 华大变10kV华浔线945 | 保利莲花锦上3#配电室2#变 | 3504240201005017 | 505.28 | 绿色 |
| 1199 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 城东4# | 00044310 | 349.472 | 绿色 |
| 1200 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 城东8#变 | 3M80515000138923 | 320 | 绿色 |
| 1201 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 大铭新村箱变 | 3M80515000059313 | 504 | 绿色 |
| 1202 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 东塘头2# | 0000432006 | 268.62 | 绿色 |
| 1203 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 东塘头3# | 3M80501000002560 | 252 | 绿色 |
| 1204 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 东塘头4# | 3M80515000066815 | 320 | 绿色 |
| 1205 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 东塘头5#箱式变 | 3M80515000085190 | 400 | 绿色 |
| 1206 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 凤山日用供应站配电室 | 00088578 | 160 | 绿色 |
| 1207 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 高铁阳光花园2#配电室1#变 | 3M80515000053975 | 817.28 | 绿色 |
| 1208 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 高铁阳光花园2#配电室2#变 | 3M80515000053976 | 817.31 | 绿色 |
| 1209 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 高铁阳光花园2#配电室3#变 | 3M80515000053977 | 818.15 | 绿色 |
| 1210 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 高铁阳光花园开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80515000053971 | 800 | 绿色 |
| 1211 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 高铁阳光花园开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80515000053972 | 800 | 绿色 |
| 1212 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 高铁阳光花园开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80515000053973 | 800 | 绿色 |
| 1213 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 高铁阳光花园开闭所兼1#配电室4#变 | 3M80515000053974 | 800 | 绿色 |
| 1214 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 冠亚凯旋门1#配电室1#变 | 3M80503000006940 | 504 | 绿色 |
| 1215 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 冠亚凯旋门1#配电室2#变 | 3M80503000006941 | 504 | 绿色 |
| 1216 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 冠亚凯旋门1#配电室3#变 | 3M80503000006942 | 800 | 绿色 |
| 1217 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 冠亚凯旋门1#配电室4#变 | 3M80503000006943 | 800 | 绿色 |
| 1218 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 冠亚凯旋门1#配电室5#变 | 3M80503000006944 | 800 | 绿色 |
| 1219 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 冠亚凯旋门1#配电室6#变 | 3M80503000006945 | 823.58 | 绿色 |
| 1220 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 冠亚凯旋门2#配电室1#变 | 3M80503000006946 | 504 | 绿色 |
| 1221 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 冠亚凯旋门2#配电室2#变 | 3M80503000006947 | 504 | 绿色 |
| 1222 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 冠亚凯旋门2#配电室3#变 | 3M80503000006948 | 800 | 绿色 |
| 1223 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 冠亚凯旋门2#配电室4#变 | 3M80503000006949 | 824.24 | 绿色 |
| 1224 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 冠亚凯旋门2#配电室5#变 | 3M80503000006950 | 800 | 绿色 |
| 1225 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 冠亚凯旋门2#配电室6#变 | 3M80503000006951 | 839.66 | 绿色 |
| 1226 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 湖心苑诚信大厦配电室1#变 | 00121002 | 504 | 绿色 |
| 1227 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 湖心苑小区配电室1#变 | 00003431 | 800 | 绿色 |
| 1228 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 湖心苑小区配电室2#变 | 00218726 | 800 | 绿色 |
| 1229 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 湖心苑小区配电室3#变 | 00218727 | 824.12 | 绿色 |
| 1230 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 华城小区1#开闭所兼2#配电室1#变压器 | 3M80503000021044 | 640 | 绿色 |
| 1231 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 华城小区1#开闭所兼2#配电室2#变压器 | 3M80503000021045 | 640 | 绿色 |
| 1232 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 华城小区1#开闭所兼2#配电室3#变压器 | 3M80503000021046 | 504 | 绿色 |
| 1233 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 华城小区1#开闭所兼2#配电室4#变压器 | 3M80503000021047 | 504 | 绿色 |
| 1234 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 华城小区1#配电室1#变压器 | 3M80503000021041 | 640 | 绿色 |
| 1235 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 华城小区1#配电室2#变压器 | 3M80503000021042 | 640 | 绿色 |
| 1236 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 华城小区1#配电室3#变压器 | 3M80503000021043 | 640 | 绿色 |
| 1237 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 华城小区3#配电室1#变压器 | 3M80515000056155 | 800 | 绿色 |
| 1238 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 华城小区3#配电室2#变压器 | 3M80515000056157 | 800 | 绿色 |
| 1239 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 煌华大厦配电室1#变 | 00090890 | 800 | 绿色 |
| 1240 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 南埔山片区安置房1#配电室1#变 | 3M80515000143925 | 646.54 | 绿色 |
| 1241 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 南埔山片区安置房1#配电室2#变 | 3M80515000143926 | 646.9 | 绿色 |
| 1242 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 南埔山片区安置房1#配电室3#变 | 3M80515000143927 | 646.69 | 绿色 |
| 1243 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 南埔山片区安置房1#配电室4#变 | 3M80515000143928 | 643.72 | 绿色 |
| 1244 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 南埔山片区安置房2#配电室1#变 | 3M80515000143929 | 504 | 绿色 |
| 1245 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 南埔山片区安置房2#配电室2#变 | 3M80515000143930 | 513.46 | 绿色 |
| 1246 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 南埔山片区安置房2#配电室3#变 | 3M80515000143931 | 507.38 | 绿色 |
| 1247 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 南埔山片区安置房2#配电室4#变 | 3M80515000143932 | 507.22 | 绿色 |
| 1248 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 南埔山片区安置房3#配电室1#变 | 3M80515000143933 | 640 | 绿色 |
| 1249 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 南埔山片区安置房3#配电室2#变 | 3M80515000143934 | 647.26 | 绿色 |
| 1250 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 南埔山片区安置房4#配电室1#变 | 3M80515000143935 | 643.51 | 绿色 |
| 1251 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 南埔山片区安置房4#配电室2#变 | 3M80515000143936 | 649.33 | 绿色 |
| 1252 | 丰泽 | 华大变10kV华南线942 | 南埔山片区安置房4#配电室3#变 | 3M80515000143937 | 640 | 绿色 |
| 1253 | 丰泽 | 华大变10kV华凤线925 | 南埔山片区安置房4#配电室4#变 | 3M80515000143938 | 657.52 | 绿色 |
| 1254 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 平原东塘头 | 00088542 | 252 | 绿色 |
| 1255 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 市蔬菜公司配电室1#变 | 00090891 | 504 | 绿色 |
| 1256 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 市质检站 | 00162883 | 80 | 绿色 |
| 1257 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场1#配电室4#变（公变） | 3M80503000023526 | 647.536 | 绿色 |
| 1258 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场1#配电室5#变（公变） | 3M80503000023527 | 647.08 | 绿色 |
| 1259 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场1#配电室6#变 | 3M80503000023528 | 647.68 | 绿色 |
| 1260 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场2#配电室1#变 | 3M80503000023529 | 412.672 | 绿色 |
| 1261 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场2#配电室2#变 | 3M80503000023530 | 400 | 绿色 |
| 1262 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场2#配电室3#变 | 3M80503000023531 | 515.08 | 绿色 |
| 1263 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场2#配电室4#变 | 3M80503000023532 | 514.78 | 绿色 |
| 1264 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场2#配电室5#变 | 3M80503000023533 | 657.904 | 绿色 |
| 1265 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场2#配电室6#变 | 3M80515000044217 | 995.44 | 黄色 |
| 1266 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场2#配电室7#变 | 3M80515000044218 | 985.78 | 黄色 |
| 1267 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场3#配电室1#变 | 3M80503000023538 | 328.58 | 绿色 |
| 1268 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场3#配电室2#变 | 3M80503000023539 | 408.544 | 绿色 |
| 1269 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场3#配电室3#变 | 3M80503000023540 | 320 | 绿色 |
| 1270 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场3#配电室4#变 | 3M80503000023541 | 400 | 绿色 |
| 1271 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场3#配电室5#变 | 3M80503000023542 | 640 | 绿色 |
| 1272 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场3#配电室6#变 | 3M80503000023543 | 504 | 绿色 |
| 1273 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场3#配电室7#变 | 3M80503000023544 | 339.644 | 绿色 |
| 1274 | 丰泽 | 华大变10kV华泰线943 | 泰禾广场3#配电室8#变 | 3M80503000023545 | 407.456 | 绿色 |
| 1275 | 丰泽 | 华大变10kV霞美线922 | 铁路家属1#箱式变 | 3M80515000063454 | 320.336 | 绿色 |
| 1276 | 丰泽 | 华大变10kV霞美线922 | 铁路家属3#箱式变 | 3M80515000063503 | 504 | 绿色 |
| 1277 | 丰泽 | 华大变10kV霞美线922 | 铁路家属4#箱式变 | 3M80515000063504 | 160 | 绿色 |
| 1278 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 卫生检疫局箱式变 | 3M80515000059423 | 320 | 绿色 |
| 1279 | 丰泽 | 华大变10kV霞美线922 | 霞美10#变 | 3M80515000057461 | 320 | 绿色 |
| 1280 | 丰泽 | 华大变10kV霞美线922 | 霞美4# | 00090796 | 254.38 | 绿色 |
| 1281 | 丰泽 | 华大变10kV霞美线922 | 霞美7#变 | 3M80503000001662 | 339.752 | 绿色 |
| 1282 | 丰泽 | 华大变10kV霞美线922 | 霞美8#变 | 3M80503000008621 | 495.872 | 黄色 |
| 1283 | 丰泽 | 华大变10kV霞美线922 | 霞美9#变 | 3M80503000009325 | 252 | 绿色 |
| 1284 | 丰泽 | 华大变10kV霞美线922 | 霞美村1# | 07400377 | 338.096 | 绿色 |
| 1285 | 丰泽 | 华大变10kV霞美线922 | 霞美村11#变 | 3503230101003021 | 320 | 绿色 |
| 1286 | 丰泽 | 华大变10kV霞美线922 | 霞美村12#变 | 3503242601004011 | 332.168 | 绿色 |
| 1287 | 丰泽 | 华大变10kV霞美线922 | 霞美村3# | 00047021 | 266.01 | 绿色 |
| 1288 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 线务局宿舍楼箱变 | 3M80515000058849 | 320 | 绿色 |
| 1289 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 中升房地产配电室1#变 | 00021737 | 504 | 绿色 |
| 1290 | 丰泽 | 华大变10kV华湖线944 | 中升房地产配电室2#变 | 00021738 | 515.16 | 绿色 |
| 1291 | 丰泽 | 华大变10kV浔美线923 | 浔美9# | 3M80503000016562 | 169.064 | 绿色 |
| 1292 | 丰泽 | 华大变10kV联兴线941 | 浔美村2#箱变 | 00005571 | 504 | 绿色 |
| 1293 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80501000023761 | 673.024 | 绿色 |
| 1294 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80501000023762 | 640 | 绿色 |
| 1295 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80501000023763 | 640 | 绿色 |
| 1296 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室4#变 | 3M80501000023764 | 640 | 绿色 |
| 1297 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室5#变 | 3M80501000023765 | 640 | 绿色 |
| 1298 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室6#变 | 3M80501000023766 | 645.616 | 绿色 |
| 1299 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室7#变 | 3M80501000023767 | 640 | 绿色 |
| 1300 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 东海湾御花园1#开闭所兼1#配电室8#变 | 3M80501000023768 | 668.128 | 绿色 |
| 1301 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 东梅村部2箱式变 | 00202126 | 252 | 绿色 |
| 1302 | 丰泽 | 港湾变10kV金崎线913 | 东梅下塘4# | 3M80515000057453 | 320.408 | 绿色 |
| 1303 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 海悦府1#配电室1#变 | 3M80501000028681 | 640 | 绿色 |
| 1304 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 海悦府1#配电室2#变 | 3M80501000028682 | 640 | 绿色 |
| 1305 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 海悦府1#配电室3#变 | 3M80501000028683 | 380.8 | 绿色 |
| 1306 | 丰泽 | 港湾变10kV东展线953 | 海悦府开闭所1#变 | 3M80501000028678 | 640 | 绿色 |
| 1307 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 海悦府开闭所2#变 | 3M80501000028679 | 640 | 绿色 |
| 1308 | 丰泽 | 港湾变10kV东展线953 | 海悦府开闭所3#变 | 3M80501000028680 | 640 | 绿色 |
| 1309 | 丰泽 | 港湾变10kV金崎线913 | 海宸尊域二期3#开闭所#1变 | 3M80515000101404 | 640 | 绿色 |
| 1310 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 海宸尊域二期3#开闭所#2变 | 3M80515000101405 | 654.46 | 绿色 |
| 1311 | 丰泽 | 港湾变10kV金崎线913 | 海宸尊域二期3#开闭所#3变 | 3M80515000101406 | 640 | 绿色 |
| 1312 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 海宸尊域二期3#开闭所#4变 | 3M80515000101407 | 640 | 绿色 |
| 1313 | 丰泽 | 港湾变10kV金崎线913 | 海宸尊域二期3-1#配电室#1变 | 3M80515000101398 | 800 | 绿色 |
| 1314 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 海宸尊域二期3-1#配电室#2变 | 3M80515000101401 | 800 | 绿色 |
| 1315 | 丰泽 | 港湾变10kV金崎线913 | 海宸尊域二期3-1#配电室#3变 | 3M80515000101402 | 800 | 绿色 |
| 1316 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 海宸尊域二期3-1#配电室#4变 | 3M80515000101403 | 800 | 绿色 |
| 1317 | 丰泽 | 港湾变10kV东展线953 | 景第小区#1配电室#1变 | 3M80515000095697 | 1000 | 绿色 |
| 1318 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 景第小区#1配电室#2变 | 3M80515000095698 | 1000 | 绿色 |
| 1319 | 丰泽 | 港湾变10kV东展线953 | 景第小区#1配电室#3变 | 3M80515000095699 | 1000 | 绿色 |
| 1320 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 景第小区#1配电室#4变 | 3M80515000095700 | 1046.98 | 绿色 |
| 1321 | 丰泽 | 港湾变10kV东展线953 | 景第小区#2配电室#1变 | 3M80515000095701 | 1000 | 绿色 |
| 1322 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 景第小区#2配电室#2变 | 3M80515000095702 | 1000 | 绿色 |
| 1323 | 丰泽 | 港湾变10kV东展线953 | 景第小区#2配电室#3变 | 3M80515000095703 | 1000 | 绿色 |
| 1324 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 景第小区#2配电室#4变 | 3M80515000095704 | 1000 | 绿色 |
| 1325 | 丰泽 | 港湾变10kV东展线953 | 景第小区#3配电室#1变 | 3M80515000095705 | 1022.56 | 绿色 |
| 1326 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 景第小区#3配电室#2变 | 3M80515000095706 | 1000 | 绿色 |
| 1327 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 上实领域#1配电室#1变 | 3M80515000134393 | 1000 | 绿色 |
| 1328 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 上实领域#1配电室#2变 | 3M80515000134394 | 1000.4 | 绿色 |
| 1329 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 上实领域#2配电室#1变 | 3M80515000134395 | 800 | 绿色 |
| 1330 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 上实领域#2配电室#2变 | 3M80515000134396 | 802.16 | 绿色 |
| 1331 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 上实领域#2配电室#3变 | 3M80515000134397 | 800 | 绿色 |
| 1332 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 上实领域#2配电室#4变 | 3M80515000134398 | 800 | 绿色 |
| 1333 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 依云轩#1配电室#1变 | 3M80515000121117 | 1000 | 绿色 |
| 1334 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 依云轩#1配电室#3变 | 3M80515000121120 | 1000 | 绿色 |
| 1335 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 依云轩#2配电室#1变 | 3M80515000121158 | 1000 | 绿色 |
| 1336 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 依云轩#2配电室#3变 | 3M80515000121161 | 1020.16 | 绿色 |
| 1337 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 依云轩#3配电室#1变 | 3M80515000121164 | 1000 | 绿色 |
| 1338 | 丰泽 | 港湾变10kV东翡线911 | 依云轩#3配电室#3变 | 3M80515000121167 | 1002.6 | 绿色 |
| 1339 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 御花园三期开闭所1#变 | 3M80515000055647 | 640 | 绿色 |
| 1340 | 丰泽 | 港湾变10kV金崎线913 | 御花园三期开闭所2#变 | 3M80515000055648 | 640 | 绿色 |
| 1341 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 御花园三期开闭所3#变 | 3M80515000055649 | 800 | 绿色 |
| 1342 | 丰泽 | 港湾变10kV金崎线913 | 御花园三期开闭所4#变 | 3M80515000055650 | 800 | 绿色 |
| 1343 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 御花园三期配电室1#变 | 3M80515000055688 | 640 | 绿色 |
| 1344 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 御花园三期配电室2#变 | 3M80515000055689 | 640 | 绿色 |
| 1345 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 御花园三期配电室3#变 | 3M80515000055690 | 800 | 绿色 |
| 1346 | 丰泽 | 港湾变10kV东梅线912 | 御花园三期配电室4#变 | 3M80515000055691 | 800 | 绿色 |
| 1347 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 草田1# | 09410742 | 357.2 | 绿色 |
| 1348 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 草田2# | 00198476 | 320 | 绿色 |
| 1349 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 草田3# | 3M80515000056578 | 356.768 | 绿色 |
| 1350 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 草田4#箱式变 | 3M80501000002480 | 528.36 | 绿色 |
| 1351 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 草田5#箱式变 | 3M80515000144911 | 504 | 绿色 |
| 1352 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 金崎村部 | 09203101 | 356.036 | 绿色 |
| 1353 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 金崎村部1#箱式变 | 3M80515000067865 | 442.544 | 绿色 |
| 1354 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 金崎村部3#变 | 3M80515000045369 | 322.76 | 绿色 |
| 1355 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 金崎新村1# | 07600163 | 252 | 绿色 |
| 1356 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 金崎新村2# | 00176592 | 360.272 | 绿色 |
| 1357 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 金崎新村3# | 3M80515000072402 | 353.24 | 绿色 |
| 1358 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 临海小学边变 | 3M80501000012642 | 559.08 | 绿色 |
| 1359 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 小学(临海村) | 07500370 | 504 | 绿色 |
| 1360 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 浔埔安置房箱式变 | 00127677 | 546.12 | 绿色 |
| 1361 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 浔埔村部1# | 00004065 | 504 | 绿色 |
| 1362 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 浔埔村部2# | 00101191 | 544.36 | 绿色 |
| 1363 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 浔埔村部3#箱式变 | 3507240501004012 | 504 | 绿色 |
| 1364 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 浔埔新厝 | 09303031 | 581.32 | 绿色 |
| 1365 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 浔埔新厝1#箱式变 | 3M80501000033819 | 557.1 | 绿色 |
| 1366 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 浔埔新厝3# | 0000781028 | 320 | 绿色 |
| 1367 | 丰泽 | 港湾变10kV浔埔线924 | 浔埔新厝5# | 3M80515000092836 | 357.62 | 绿色 |
| 1368 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 碧桂园天玺湾2#配电室1#变 | 3M80515000052661 | 649.96 | 绿色 |
| 1369 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 碧桂园天玺湾2#配电室2#变 | 3M80515000052662 | 640 | 绿色 |
| 1370 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 碧桂园天玺湾2#配电室3#变 | 3M80515000052664 | 640 | 绿色 |
| 1371 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 碧桂园天玺湾2#配电室4#变 | 3M80515000052663 | 640 | 绿色 |
| 1372 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 碧桂园天玺湾3#配电室1#变 | 3M80515000052654 | 640 | 绿色 |
| 1373 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 碧桂园天玺湾3#配电室2#变 | 3M80515000052656 | 640 | 绿色 |
| 1374 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 碧桂园天玺湾3#配电室3#变 | 3M80515000052658 | 640 | 绿色 |
| 1375 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 碧桂园天玺湾3#配电室4#变 | 3M80515000052660 | 640 | 绿色 |
| 1376 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 碧桂园天玺湾开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80515000052657 | 640 | 绿色 |
| 1377 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 碧桂园天玺湾开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80515000052655 | 640 | 绿色 |
| 1378 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 碧桂园天玺湾开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80515000052653 | 658.408 | 绿色 |
| 1379 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 碧桂园天玺湾开闭所兼1#配电室4#变 | 3M80515000052659 | 640 | 绿色 |
| 1380 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 碧桂园云玺台开闭所#2变 | 3M80515000096461 | 640 | 绿色 |
| 1381 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 碧桂园云玺台开闭所#4变 | 3M80515000096463 | 640 | 绿色 |
| 1382 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 东海湾御文阁二号配电室1#变压器 | 3M80501000017044 | 504 | 绿色 |
| 1383 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 东海湾御文阁二号配电室2#变压器 | 3M80501000017045 | 504 | 绿色 |
| 1384 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 东海湾御文阁二号配电室3#变压器 | 3M80501000017046 | 640 | 绿色 |
| 1385 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 东海湾御文阁开闭所1#变 | 3M80501000017041 | 640 | 绿色 |
| 1386 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 东海湾御文阁开闭所2#变 | 3M80501000017042 | 640 | 绿色 |
| 1387 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 东海湾御文阁开闭所3#变 | 3M80501000017043 | 504.84 | 绿色 |
| 1388 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 格澜郡#1配电室#2变 | 3M80100000000618 | 1000 | 绿色 |
| 1389 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 格澜郡#1配电室#4变 | 3M80100000000620 | 1000 | 绿色 |
| 1390 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 格澜郡#2配电室#2变 | 3M80100000000622 | 1021.08 | 绿色 |
| 1391 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 格澜郡#2配电室#4变 | 3M80100000000633 | 1000 | 绿色 |
| 1392 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 格澜郡#3配电室#2变 | 3M80100000000635 | 800 | 绿色 |
| 1393 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 格澜郡#3配电室#4变 | 3M80100000000637 | 800 | 绿色 |
| 1394 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 格澜郡#4配电室#2变 | 3M80100000000639 | 801.2 | 绿色 |
| 1395 | 丰泽 | 港湾变10kV东晟线922 | 海宸尊域1#配电室2#变 | 3M80515000040427 | 640 | 绿色 |
| 1396 | 丰泽 | 港湾变10kV东晟线922 | 海宸尊域1#配电室4#变 | 3M80515000040446 | 640 | 绿色 |
| 1397 | 丰泽 | 港湾变10kV东晟线922 | 海宸尊域1#配电室6#变 | 3M80515000040430 | 640 | 绿色 |
| 1398 | 丰泽 | 港湾变10kV东晟线922 | 海宸尊域2#配电室1#变 | 3M80515000040431 | 640 | 绿色 |
| 1399 | 丰泽 | 港湾变10kV东晟线922 | 海宸尊域2#配电室3#变 | 3M80515000040464 | 640 | 绿色 |
| 1400 | 丰泽 | 港湾变10kV东晟线922 | 海宸尊域2#配电室5#变 | 3M80515000040466 | 648.496 | 绿色 |
| 1401 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 俊园1#配电室 1#变 | 0000762020 | 400 | 绿色 |
| 1402 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 俊园1#配电室 2#变 | 0000761525 | 400 | 绿色 |
| 1403 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 俊园2#配电室 1#变 | 0000762022 | 664.816 | 绿色 |
| 1404 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 俊园3#配电室1#变 | 0000762024 | 400 | 绿色 |
| 1405 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 俊园3#配电室2#变 | 0000762025 | 400 | 绿色 |
| 1406 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 俊园开闭所 2#变 | 0000762023 | 414.704 | 绿色 |
| 1407 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 俊园开闭所1#变 | 0000761527 | 400 | 绿色 |
| 1408 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 马可波罗二期1#配电室1#变 | 3M80501000001126 | 420.336 | 绿色 |
| 1409 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 马可波罗二期1#配电室2#变 | 3M80501000001081 | 400 | 绿色 |
| 1410 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 马可波罗二期1#箱式变 | 3M80501000001082 | 516.14 | 绿色 |
| 1411 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 马可波罗二期2#箱式变 | 3M80501000001083 | 526.56 | 绿色 |
| 1412 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 马可波罗豪园1#箱式变 | 00156401 | 400 | 绿色 |
| 1413 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 马可波罗豪园2#箱式变 | 00156403 | 400 | 绿色 |
| 1414 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 马可波罗花园1#箱式变 | 00073748 | 320 | 绿色 |
| 1415 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 马可波罗花园2#箱式变 | 00073788 | 400 | 绿色 |
| 1416 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 马可花园别墅1#变 | 3M80501000013005 | 670.24 | 绿色 |
| 1417 | 丰泽 | 港湾变10kV嘉泰南线942 | 马可花园别墅小区1#箱变 | 3M80501000013022 | 687.64 | 绿色 |
| 1418 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 珑玺台配电室#1变 | 3M80515000144430 | 641.44 | 绿色 |
| 1419 | 丰泽 | 港湾变10kV海湾线943 | 珑玺台配电室#3变 | 3M80515000144432 | 651.85 | 绿色 |
| 1420 | 丰泽 | 港湾变10kV海宁线919 | 格澜郡#1配电室#1变 | 3M80100000000617 | 1000 | 绿色 |
| 1421 | 丰泽 | 港湾变10kV海宁线919 | 格澜郡#1配电室#3变 | 3M80100000000619 | 1014.96 | 绿色 |
| 1422 | 丰泽 | 港湾变10kV海宁线919 | 格澜郡#2配电室#1变 | 3M80100000000621 | 1000.6 | 绿色 |
| 1423 | 丰泽 | 港湾变10kV海宁线919 | 格澜郡#2配电室#3变 | 3M80100000000632 | 1000 | 绿色 |
| 1424 | 丰泽 | 港湾变10kV海宁线919 | 格澜郡#3配电室#1变 | 3M80100000000634 | 812.09 | 绿色 |
| 1425 | 丰泽 | 港湾变10kV海宁线919 | 格澜郡#3配电室#3变 | 3M80100000000636 | 800 | 绿色 |
| 1426 | 丰泽 | 港湾变10kV海宁线919 | 格澜郡#4配电室#1变 | 3M80100000000638 | 800 | 绿色 |
| 1427 | 丰泽 | 福铁变10kV草埔线611 | 后间1# | 08100351 | 301.04 | 黄色 |
| 1428 | 丰泽 | 福铁变10kV草埔线611 | 后间2# | 09612452 | 252 | 绿色 |
| 1429 | 丰泽 | 福铁变10kV草埔线611 | 后间3#变 | 3508241301008018 | 320 | 绿色 |
| 1430 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 阿波罗公寓配电室1#变 | 00017389 | 415.98 | 绿色 |
| 1431 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 彩虹新城配电室1#变 | 00045221 | 800 | 绿色 |
| 1432 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 车辆厂宿舍配变 | 0000080001 | 204.02 | 绿色 |
| 1433 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 城东二层 | 00113939 | 263.66 | 绿色 |
| 1434 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 大铭新村配电室1#变 | 00088849 | 800 | 绿色 |
| 1435 | 丰泽 | 凤山变10kV东湖街线632 | 东湖街箱式变 | 00159101 | 800 | 绿色 |
| 1436 | 丰泽 | 凤山变10kV湖心Ⅰ回611 | 东湖六队1#箱式变 | 3M80515000088571 | 400 | 绿色 |
| 1437 | 丰泽 | 凤山变10kV湖心Ⅰ回611 | 东湖六队2#箱式变 | 3M80515000088572 | 430.8 | 绿色 |
| 1438 | 丰泽 | 凤山变10kV湖心Ⅰ回611 | 东湖汽贸配电室1#变 | 09808408 | 320 | 绿色 |
| 1439 | 丰泽 | 凤山变10kV东湖街线632 | 东湖影院门口 | 00157785 | 320 | 绿色 |
| 1440 | 丰泽 | 凤山变10kV广电线613 | 东南花苑配电室1#变 | 00093605 | 520.11 | 绿色 |
| 1441 | 丰泽 | 凤山变10kV升华线635 | 东岳山下 | 00117168 | 258.14 | 黄色 |
| 1442 | 丰泽 | 凤山变10kV升华线635 | 东岳小区1#配电室1#变 | 3M80501000007440 | 517.16 | 黄色 |
| 1443 | 丰泽 | 凤山变10kV升华线635 | 东岳小区1#配电室2#变 | 3M80501000007441 | 514.74 | 黄色 |
| 1444 | 丰泽 | 凤山变10kV升华线635 | 东岳小区1#配电室3#变 | 3M80501000007442 | 640 | 黄色 |
| 1445 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 丰泽党校 | 00052455 | 204.024 | 绿色 |
| 1446 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 凤山甘蔗头1# | 00114148 | 231.2 | 绿色 |
| 1447 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 凤山甘蔗头2# | 00088535 | 261.62 | 绿色 |
| 1448 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 凤山甘蔗头3# | 00101231 | 266.21 | 绿色 |
| 1449 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 甘蔗头4# | 00177386 | 267.22 | 绿色 |
| 1450 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 甘蔗头5# | 00200223 | 252 | 绿色 |
| 1451 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 甘蔗头公路局边 | 00114152 | 320 | 绿色 |
| 1452 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 甘蔗头新村 | 00114150 | 262.312 | 绿色 |
| 1453 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 高甲剧团箱式变 | 00056237 | 200 | 绿色 |
| 1454 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 国际星城开闭所2#变 | 00123114 | 640 | 绿色 |
| 1455 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 国际星城开闭所4#变 | 00123116 | 640 | 绿色 |
| 1456 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 国际星城开闭所6#变 | 00123118 | 640 | 绿色 |
| 1457 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 国际星城开闭所8#变 | 00123121 | 640 | 绿色 |
| 1458 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 国际星城开闭所9#变 | 00098033 | 504 | 绿色 |
| 1459 | 丰泽 | 凤山变10kV金融北线614 | 海城金领家园配电室1#变 | 00089310 | 504 | 绿色 |
| 1460 | 丰泽 | 凤山变10kV东湖街线632 | 和昌湖景苑配电室1#变 | 00073742 | 504 | 绿色 |
| 1461 | 丰泽 | 凤山变10kV东湖街线632 | 和昌湖景苑配电室2#变 | 00073746 | 521.46 | 绿色 |
| 1462 | 丰泽 | 凤山变10kV广电线613 | 宏辉大厦配电室1#变 | 00026295 | 400 | 绿色 |
| 1463 | 丰泽 | 凤山变10kV广电线613 | 宏辉大厦配电室2#变 | 00218671 | 400 | 绿色 |
| 1464 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 宏毅刺桐华侨公寓配电室2#变 | 00150048 | 504 | 绿色 |
| 1465 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 宏毅刺桐华侨公寓配电室3#变 | 00098056 | 504 | 绿色 |
| 1466 | 丰泽 | 凤山变10kV兰台线615 | 湖心街3#开闭所1#变 | 00090864 | 1045.56 | 绿色 |
| 1467 | 丰泽 | 凤山变10kV兰台线615 | 湖心街3#开闭所2#变 | 00090865 | 1000 | 绿色 |
| 1468 | 丰泽 | 凤山变10kV湖心Ⅰ回611 | 湖心街5#开闭所1#变 | 00090877 | 640 | 绿色 |
| 1469 | 丰泽 | 凤山变10kV湖心Ⅰ回611 | 湖心街5#开闭所2#变 | 00090878 | 640 | 绿色 |
| 1470 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 化建仓库 | 00114153 | 323.408 | 绿色 |
| 1471 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 化建仓库2#变 | 3M80501000004180 | 252 | 绿色 |
| 1472 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 化建仓库门口 | 00117608 | 252 | 绿色 |
| 1473 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 辉庆广场1#箱式变 | 00056700 | 344.38 | 黄色 |
| 1474 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 辉庆广场2#箱式变 | 00056701 | 400 | 绿色 |
| 1475 | 丰泽 | 凤山变10kV湖心Ⅰ回611 | 汇源商厦配电室1#变 | 00090734 | 800 | 绿色 |
| 1476 | 丰泽 | 凤山变10kV湖心Ⅰ回611 | 假日湖景1#变 | 0001803006 | 504 | 绿色 |
| 1477 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 建德花园配电室1#变 | 00138845 | 640 | 绿色 |
| 1478 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 建德花园配电室2#变 | 0001576504 | 640 | 绿色 |
| 1479 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 建德花园配电室3#变 | 0001576505 | 640 | 绿色 |
| 1480 | 丰泽 | 凤山变10kV凤保线612 | 交警四中队配电室1#变 | 00040108 | 128 | 绿色 |
| 1481 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 金鑫御峰湖庭配电室1#变 | 3M80501000008480 | 800 | 绿色 |
| 1482 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 金鑫御峰湖庭配电室2#变 | 3M80501000008481 | 828.68 | 绿色 |
| 1483 | 丰泽 | 凤山变10kV广电线613 | 晋兴华庭配电室1#变 | 00045330 | 504 | 绿色 |
| 1484 | 丰泽 | 凤山变10kV升华线635 | 旧火葬场门口 | 00088556 | 263.01 | 黄色 |
| 1485 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 乐园箱式变1#变 | 3M80501000041179 | 372.28 | 绿色 |
| 1486 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 利华公用变 | 00183098 | 252 | 绿色 |
| 1487 | 丰泽 | 凤山变10kV兰台线615 | 美泰大厦配电室1#变 | 00156573 | 400 | 绿色 |
| 1488 | 丰泽 | 凤山变10kV东湖街线632 | 米粉厂门口 | 00153492 | 320 | 绿色 |
| 1489 | 丰泽 | 凤山变10kV金融北线614 | 南太平洋开闭所1#变 | 00045296 | 1000 | 绿色 |
| 1490 | 丰泽 | 凤山变10kV金融北线614 | 南太平洋开闭所2#变 | 09904281 | 1000 | 绿色 |
| 1491 | 丰泽 | 凤山变10kV兰台线615 | 南益广场开闭所2变 | 3M80501000031980 | 633.23 | 黄色 |
| 1492 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 区房屋拆建公司配电室1#变 | 00052458 | 510.64 | 绿色 |
| 1493 | 丰泽 | 凤山变10kV湖心Ⅰ回611 | 群盛大酒店配电室1#变 | 00090736 | 400 | 绿色 |
| 1494 | 丰泽 | 凤山变10kV兰台线615 | 群盛湖心大厦配电室1#变 | 00050578 | 203.632 | 绿色 |
| 1495 | 丰泽 | 凤山变10kV兰台线615 | 群盛新村配电室1#变 | 00088860 | 518.84 | 绿色 |
| 1496 | 丰泽 | 凤山变10kV凤保线612 | 群星广场1#箱式变 | 00039113 | 538.58 | 绿色 |
| 1497 | 丰泽 | 凤山变10kV凤保线612 | 群星广场2#箱式变 | 00039112 | 523.88 | 绿色 |
| 1498 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 人事局培训中心配电室1#变 | 00088756 | 200 | 绿色 |
| 1499 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 瑞峰花苑2#配电室1#变 | 0001100512 | 400 | 绿色 |
| 1500 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 瑞峰花苑配电室1#变 | 00127998 | 512.2 | 绿色 |
| 1501 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 瑞祥东苑配电室1#变 | 00157768 | 400 | 绿色 |
| 1502 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 瑞祥东苑配电室2#变 | 00157770 | 400 | 绿色 |
| 1503 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 瑞祥东苑配电室3#变 | 00157772 | 400 | 绿色 |
| 1504 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 瑞祥开闭所1#变 | 00121429 | 640 | 绿色 |
| 1505 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 瑞祥开闭所2#变 | 00121430 | 640 | 绿色 |
| 1506 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 上坑1#变 | 00088536 | 320 | 绿色 |
| 1507 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 上坑2#箱式变 | 3M80515000142270 | 504 | 绿色 |
| 1508 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 上坑3# | 3M80515000066608 | 291.65 | 绿色 |
| 1509 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 尚园小区1#配电室1#变 | 0000468527 | 400 | 绿色 |
| 1510 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 尚园小区1#配电室2#变 | 0000468528 | 400 | 绿色 |
| 1511 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 尚园小区2#配电室1#变 | 0000461546 | 504 | 绿色 |
| 1512 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 尚园小区2#配电室2#变 | 0000468526 | 504 | 绿色 |
| 1513 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 尚园小区开闭所1#变 | 0000461544 | 504 | 绿色 |
| 1514 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 尚园小区开闭所2#变 | 0000461545 | 519.62 | 绿色 |
| 1515 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 少林山庄配电室1#变 | 00089319 | 425.248 | 绿色 |
| 1516 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 少林山庄配电室2#变 | 00089320 | 400 | 绿色 |
| 1517 | 丰泽 | 凤山变10kV升华线635 | 少林寺门口箱式变 | 3M80501000037619 | 320 | 黄色 |
| 1518 | 丰泽 | 凤山变10kV金融北线614 | 盛荣大厦配电室1#变 | 00121377 | 1000 | 绿色 |
| 1519 | 丰泽 | 凤山变10kV甘蔗头线618 | 市工行宿舍 | 00114147 | 320 | 绿色 |
| 1520 | 丰泽 | 凤山变10kV金融北线614 | 田安花苑箱式变 | 3M80501000021561 | 400 | 绿色 |
| 1521 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 同裕刺桐花苑配电室1#变 | 00089453 | 504 | 绿色 |
| 1522 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 同裕刺桐花苑配电室2#变 | 00130422 | 504 | 绿色 |
| 1523 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 梧桐雨衣配电室1#变 | 00038414 | 80 | 绿色 |
| 1524 | 丰泽 | 凤山变10kV兰台线615 | 吴碧莲 | 00163772 | 160 | 绿色 |
| 1525 | 丰泽 | 凤山变10kV乐园线633 | 五洲大厦箱式变 | 0000767512 | 640 | 绿色 |
| 1526 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 协兴房地产1#变 | 00038410 | 320 | 绿色 |
| 1527 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 协兴房地产2#变 | 00038411 | 252 | 绿色 |
| 1528 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 雅典爵座1#配电室1#变 | 00121385 | 320 | 绿色 |
| 1529 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 雅典爵座配电站2# | 00172195 | 320 | 绿色 |
| 1530 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 雅典爵座配电站3# | 00172196 | 400 | 绿色 |
| 1531 | 丰泽 | 凤山变10kV上坑线634 | 雅典爵座配电站4# | 00172186 | 504 | 绿色 |
| 1532 | 丰泽 | 凤山变10kV兰台线615 | 溢泉城市花园配电室1#变 | 00166163 | 504 | 绿色 |
| 1533 | 丰泽 | 凤山变10kV兰台线615 | 溢泉城市花园配电室2#变 | 00187714 | 512.72 | 绿色 |
| 1534 | 丰泽 | 凤山变10kV兰台线615 | 溢泉城市花园配电室3#变 | 00187715 | 504 | 绿色 |
| 1535 | 丰泽 | 凤山变10kV兰台线615 | 溢泉城市花园配电室4#变 | 00187711 | 510.54 | 绿色 |
| 1536 | 丰泽 | 凤山变10kV凤保线612 | 云谷菜市场1#变 | 3508242201010009 | 256.26 | 绿色 |
| 1537 | 丰泽 | 凤山变10kV广电线613 | 云谷花苑Ⅰ期配电室2#变 | 00113433 | 504 | 绿色 |
| 1538 | 丰泽 | 凤山变10kV广电线613 | 云谷花苑配电室1#变 | 00024959 | 320 | 绿色 |
| 1539 | 丰泽 | 凤山变10kV广电线613 | 云谷小区1#配电室1#变 | 00088868 | 800 | 绿色 |
| 1540 | 丰泽 | 凤山变10kV广电线613 | 云谷小区1#配电室2#变 | 00088869 | 826 | 绿色 |
| 1541 | 丰泽 | 凤山变10kV广电线613 | 云谷小区2#配电室5#变 | 00088872 | 504 | 绿色 |
| 1542 | 丰泽 | 凤山变10kV广电线613 | 云谷小区2#配电室6#变 | 00088873 | 504 | 绿色 |
| 1543 | 丰泽 | 凤山变10kV广电线613 | 云谷小区开闭所3#变 | 00088870 | 673.66 | 绿色 |
| 1544 | 丰泽 | 凤山变10kV广电线613 | 云谷小区开闭所4#变 | 00088871 | 619.78 | 黄色 |
| 1545 | 丰泽 | 凤山变10kV升华线635 | 兆基光明城东区#1开关站#2变 | 3M80515000077889 | 1000 | 黄色 |
| 1546 | 丰泽 | 凤山变10kV升华线635 | 兆基光明城东区#1配电室#2变 | 3M80515000077890 | 1000 | 黄色 |
| 1547 | 丰泽 | 凤山变10kV升华线635 | 兆基光明城东区#1配电室#4变 | 3M80515000077872 | 1000 | 黄色 |
| 1548 | 丰泽 | 凤山变10kV东湖街线632 | 自来水公司配电室1#变 | 00090959 | 429.936 | 绿色 |
| 1549 | 丰泽 | 凤山变10kV瑞祥线619 | 怡景大厦配电室1#变 | 00052465 | 320 | 绿色 |
| 1550 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 碧桂园清源里配电室1#变 | 3M80515000096318 | 640 | 绿色 |
| 1551 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 碧桂园清源里配电室2#变 | 3M80515000096319 | 662.68 | 绿色 |
| 1552 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 碧桂园清源里配电室3#变 | 3M80515000096320 | 640 | 绿色 |
| 1553 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 碧珍花苑1#变 | 00088861 | 640.03 | 黄色 |
| 1554 | 丰泽 | 凤山变10kV汉唐线629 | 刺桐港商业中心#1配电室#1变 | 3M80515000106688 | 640 | 绿色 |
| 1555 | 丰泽 | 凤山变10kV汉唐线629 | 刺桐港商业中心#1配电室#2变 | 3M80515000106689 | 640 | 绿色 |
| 1556 | 丰泽 | 凤山变10kV汉唐线629 | 刺桐港商业中心#1配电室#3变 | 3M80515000106690 | 640 | 绿色 |
| 1557 | 丰泽 | 凤山变10kV汉唐线629 | 刺桐港商业中心#1配电室#4变 | 3M80515000106691 | 640 | 绿色 |
| 1558 | 丰泽 | 凤山变10kV汉唐线629 | 刺桐港商业中心#2配电室#1变 | 3M80515000106692 | 504 | 绿色 |
| 1559 | 丰泽 | 凤山变10kV汉唐线629 | 刺桐港商业中心#2配电室#2变 | 3M80515000106693 | 504 | 绿色 |
| 1560 | 丰泽 | 凤山变10kV汉唐线629 | 刺桐港商业中心#2配电室#3变 | 3M80515000106694 | 504 | 绿色 |
| 1561 | 丰泽 | 凤山变10kV汉唐线629 | 刺桐港商业中心#2配电室#4变 | 3M80515000106695 | 510.6 | 绿色 |
| 1562 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 东湖3# | 00201046 | 320 | 黄色 |
| 1563 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 东湖4# | 00200892 | 504 | 黄色 |
| 1564 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 东湖5# | 3M80501000005860 | 320 | 黄色 |
| 1565 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 东湖6# | 3M80515000057897 | 320 | 黄色 |
| 1566 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 东湖Ⅰ | 00056230 | 320 | 黄色 |
| 1567 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 东湖Ⅱ | 00101227 | 252 | 黄色 |
| 1568 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 东湖安置房配电室 | 3M80501000019761 | 319.912 | 黄色 |
| 1569 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 东湖二村配电室1#变 | 00089323 | 640 | 绿色 |
| 1570 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 东湖教育局宿舍 | 00157879 | 252 | 绿色 |
| 1571 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 东湖新村1# | 00088570 | 549.22 | 黄色 |
| 1572 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 东湖新村2# | 00101235 | 320 | 黄色 |
| 1573 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 东湖新村3#箱式变 | 3M80515000103728 | 504 | 黄色 |
| 1574 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 东湖新村北区箱式变 | 3M80515000107870 | 530.26 | 绿色 |
| 1575 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 东湖新村南区箱式变 | 3M80515000107869 | 504 | 绿色 |
| 1576 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 东湖新村万通边 | 00157782 | 252 | 绿色 |
| 1577 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 东祥大厦配电室1#变 | 00088867 | 320 | 黄色 |
| 1578 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 东苑商厦配电室1#变 | 00159114 | 800 | 黄色 |
| 1579 | 丰泽 | 凤山变10kV新前线626 | 东岳小区2#配电室1#变 | 3M80501000007443 | 670.216 | 绿色 |
| 1580 | 丰泽 | 凤山变10kV新前线626 | 东岳小区2#配电室2#变 | 3M80501000007444 | 640 | 绿色 |
| 1581 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 东禅寺 | 00157876 | 270.204 | 绿色 |
| 1582 | 丰泽 | 凤山变10kV丰泽线621 | 丰泽公寓配电室1#变 | 00042652 | 331.388 | 绿色 |
| 1583 | 丰泽 | 凤山变10kV丰泽线621 | 丰泽海关宿舍配电室1#变 | 00158371 | 164.188 | 绿色 |
| 1584 | 丰泽 | 凤山变10kV商城线628 | 丰泽商城高级住宅楼配电室1#变 | 00003458 | 1049.48 | 绿色 |
| 1585 | 丰泽 | 凤山变10kV商城线628 | 丰泽商城开闭所1#变 | 00057306 | 640 | 绿色 |
| 1586 | 丰泽 | 凤山变10kV商城线628 | 丰泽商城开闭所2#变 | 00218571 | 650.32 | 绿色 |
| 1587 | 丰泽 | 凤山变10kV商城线628 | 丰泽商城开闭所3#变 | 00218572 | 662.04 | 绿色 |
| 1588 | 丰泽 | 凤山变10kV商城线628 | 丰泽商城停车场配电室1#变 | 00055897 | 640 | 绿色 |
| 1589 | 丰泽 | 凤山变10kV丰泽线621 | 丰泽小区2#开闭所1#变 | 00090083 | 525.36 | 绿色 |
| 1590 | 丰泽 | 凤山变10kV丰泽线621 | 丰泽小区2#开闭所2#变 | 00090084 | 514.56 | 绿色 |
| 1591 | 丰泽 | 凤山变10kV丰泽线621 | 丰泽小区2#配电室3#变 | 00090101 | 504 | 绿色 |
| 1592 | 丰泽 | 凤山变10kV丰泽线621 | 丰泽小区2#配电室4#变 | 00090102 | 504 | 绿色 |
| 1593 | 丰泽 | 凤山变10kV丰泽线621 | 丰泽小区4#配电室1#变 | 00090080 | 655.27 | 绿色 |
| 1594 | 丰泽 | 凤山变10kV丰泽线621 | 丰泽小区4#配电室2#变 | 00090081 | 661.69 | 绿色 |
| 1595 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 冠亚房地产配电室1#变 | 00159854 | 252.864 | 黄色 |
| 1596 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 光明城配电室1#变 | 3M80501000028081 | 640 | 绿色 |
| 1597 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 光明城配电室2#变 | 3M80501000028082 | 640 | 绿色 |
| 1598 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 光明城配电室3#变 | 3M80501000028083 | 640 | 绿色 |
| 1599 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 光明城配电室4#变 | 3M80515000069078 | 1000 | 绿色 |
| 1600 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 光明城配电室5#变 | 3M80515000069079 | 1000 | 绿色 |
| 1601 | 丰泽 | 凤山变10kV丰泽线621 | 广益中心配电室1#变 | 00090839 | 135.04 | 绿色 |
| 1602 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 国际星城开闭所1#变 | 00123113 | 640 | 绿色 |
| 1603 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 国际星城开闭所3#变 | 00123115 | 640 | 绿色 |
| 1604 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 国际星城开闭所5#变 | 00123117 | 640 | 绿色 |
| 1605 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 国际星城开闭所7#变 | 00123120 | 640 | 绿色 |
| 1606 | 丰泽 | 凤山变10kV汉唐线629 | 汉唐天下配电室1#变 | 00090171 | 1000 | 绿色 |
| 1607 | 丰泽 | 凤山变10kV汉唐线629 | 汉唐天下配电室2#变 | 00090172 | 1000 | 绿色 |
| 1608 | 丰泽 | 凤山变10kV汉唐线629 | 汉唐天下配电室3#变 | 00090893 | 1043.11 | 绿色 |
| 1609 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 湖心街1#开闭所1#变 | 00037453 | 664.12 | 绿色 |
| 1610 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 湖心街1#开闭所2#变 | 00037454 | 640 | 绿色 |
| 1611 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 湖心街1#箱式变 | 00037455 | 504 | 绿色 |
| 1612 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 湖心街2#箱式变 | 00037452 | 640 | 绿色 |
| 1613 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 湖心街3#箱式变 | 00037458 | 504 | 绿色 |
| 1614 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 湖心街4#箱式变 | 00037457 | 504 | 绿色 |
| 1615 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 湖心街5#箱式变 | 00037456 | 504 | 绿色 |
| 1616 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 湖心街6#箱式变 | 00037460 | 400 | 绿色 |
| 1617 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 湖心街7#箱式变 | 00037459 | 400 | 绿色 |
| 1618 | 丰泽 | 凤山变10kV丰泽线621 | 晋江流域开发总公司配电室1＃变 | 00042654 | 321.776 | 绿色 |
| 1619 | 丰泽 | 凤山变10kV丰泽线621 | 君逸大厦配电室1#变 | 00088339 | 517.8 | 绿色 |
| 1620 | 丰泽 | 凤山变10kV丰泽线621 | 君逸大厦配电室2#变 | 00088340 | 504 | 绿色 |
| 1621 | 丰泽 | 凤山变10kV丰泽线621 | 君逸大厦配电室3#变 | 00089402 | 516.39 | 绿色 |
| 1622 | 丰泽 | 凤山变10kV新前线626 | 乐园生产队 | 00113938 | 305.41 | 绿色 |
| 1623 | 丰泽 | 凤山变10kV永宏北线623 | 联成配电室1#变 | 09608001 | 504 | 绿色 |
| 1624 | 丰泽 | 凤山变10kV永宏北线623 | 联成配电室2#变 | 00218599 | 506.32 | 绿色 |
| 1625 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 区法院东湖宿舍1#变 | 00040099 | 162.31 | 绿色 |
| 1626 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 仁凤住宅楼配电室1#变 | 00040109 | 164.648 | 绿色 |
| 1627 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 少林寺边 | 00155355 | 347.912 | 绿色 |
| 1628 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 少林寺边2# | 00175634 | 272.8 | 绿色 |
| 1629 | 丰泽 | 凤山变10kV少林路线645 | 少林寺边3# | 3M80501000007600 | 320 | 绿色 |
| 1630 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 武夷花园2#配电室1#变 | 00156607 | 800 | 绿色 |
| 1631 | 丰泽 | 凤山变10kV武夷线622 | 武夷花园高级住宅楼配电室1#变 | 09506183 | 1000 | 绿色 |
| 1632 | 丰泽 | 凤山变10kV田安北线643 | 新联大厦配电室1#变 | 00090875 | 1023.85 | 黄色 |
| 1633 | 丰泽 | 凤山变10kV崇福线644 | 兆基光明城东区#1开关站#1变 | 3M80515000077869 | 1000 | 绿色 |
| 1634 | 丰泽 | 凤山变10kV崇福线644 | 兆基光明城东区#1配电室#1变 | 3M80515000077870 | 1000 | 绿色 |
| 1635 | 丰泽 | 凤山变10kV崇福线644 | 兆基光明城东区#1配电室#3变 | 3M80515000077871 | 1000 | 绿色 |
| 1636 | 丰泽 | 丰海变10kV丰马线912 | 城市之光开闭所1#变 | 3M80515000053401 | 666.34 | 绿色 |
| 1637 | 丰泽 | 丰海变10kV丰马线912 | 城市之光开闭所3#变 | 3M80515000053403 | 661.03 | 绿色 |
| 1638 | 丰泽 | 丰海变10kV丰马线912 | 城市之光配电室1#变 | 3M80515000053406 | 640 | 绿色 |
| 1639 | 丰泽 | 丰海变10kV丰马线912 | 城市之光配电室3#变 | 3M80515000053408 | 640 | 绿色 |
| 1640 | 丰泽 | 丰海变10kV丰企线916 | 达利东海总部配电室#1变 | 3508230401000009 | 1000 | 绿色 |
| 1641 | 丰泽 | 丰海变10kV丰企线916 | 达利东海总部配电室#2变 | 3508230401000010 | 958.64 | 黄色 |
| 1642 | 丰泽 | 丰海变10kV丰鹿线915 | 富豪小区#1配电室#1变 | 3501230401000434 | 802 | 绿色 |
| 1643 | 丰泽 | 丰海变10kV丰鹿线915 | 富豪小区开关站#1变 | 3501230401002383 | 800.6 | 绿色 |
| 1644 | 丰泽 | 丰海变10kV丰鹿线915 | 富豪小区开关站#3变 | 3501230401000438 | 801.12 | 绿色 |
| 1645 | 丰泽 | 丰海变10kV丰马线912 | 海上海2#开闭所2#变 | 3M80501000044499 | 640 | 绿色 |
| 1646 | 丰泽 | 丰海变10kV丰马线912 | 海上海2#开闭所4#变 | 3M80501000044501 | 640 | 绿色 |
| 1647 | 丰泽 | 丰海变10kV丰港线913 | 海星小区#3开关站#1变 | 3M80501000028421 | 640 | 绿色 |
| 1648 | 丰泽 | 丰海变10kV丰港线913 | 海星小区#3开关站#2变 | 3M80501000028422 | 640 | 绿色 |
| 1649 | 丰泽 | 丰海变10kV丰港线913 | 海星小区#3开关站#3变 | 3M80501000028423 | 640 | 绿色 |
| 1650 | 丰泽 | 丰海变10kV丰港线913 | 海星小区3-1#配电室1#变 | 3M80501000028424 | 640 | 绿色 |
| 1651 | 丰泽 | 丰海变10kV丰港线913 | 海星小区3-1#配电室2#变 | 3M80501000028425 | 640 | 绿色 |
| 1652 | 丰泽 | 丰海变10kV丰港线913 | 海星小区3-1#配电室3#变 | 3M80501000028426 | 640 | 绿色 |
| 1653 | 丰泽 | 丰海变10kV丰企线916 | 海悦中心配电室#1变 | 3M80515000128462 | 640 | 绿色 |
| 1654 | 丰泽 | 丰海变10kV丰企线916 | 海悦中心配电室#2变 | 3M80515000128463 | 640 | 绿色 |
| 1655 | 丰泽 | 丰海变10kV丰鹿线915 | 和富中心#1配电室#1变 | 3M80515000142334 | 1000.36 | 绿色 |
| 1656 | 丰泽 | 丰海变10kV丰鹿线915 | 和富中心#1配电室#2变 | 3M80515000142335 | 1002.24 | 绿色 |
| 1657 | 丰泽 | 丰海变10kV丰鹿线915 | 和富中心开关站#1变 | 3M80515000142330 | 1000 | 绿色 |
| 1658 | 丰泽 | 丰海变10kV丰鹿线915 | 和富中心开关站#3变 | 3M80515000142332 | 1004.68 | 绿色 |
| 1659 | 丰泽 | 丰海变10kV丰企线916 | 连捷国际中心开闭所兼2#配电室1#变 | 3M80501000014821 | 640 | 绿色 |
| 1660 | 丰泽 | 丰海变10kV丰亭线923 | 东海大厦开闭所2#变 | 3M80515000051259 | 640 | 绿色 |
| 1661 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室1#变 | 3M80501000023769 | 640 | 绿色 |
| 1662 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室2#变 | 3M80501000023770 | 653.344 | 绿色 |
| 1663 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室3#变 | 3M80501000023771 | 640 | 绿色 |
| 1664 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室4#变 | 3M80501000023772 | 640 | 绿色 |
| 1665 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室5#变 | 3M80501000023774 | 654.064 | 绿色 |
| 1666 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室6#变 | 3M80501000023773 | 640 | 绿色 |
| 1667 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 东海湾御花园2#开闭所兼2#配电室7#变 | 3M80501000023775 | 640 | 绿色 |
| 1668 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 东海湾御花园3#配电室1#变 | 3M80501000023776 | 504 | 绿色 |
| 1669 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 东海湾御花园3#配电室2#变 | 3M80501000023777 | 527.04 | 绿色 |
| 1670 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 东海湾御花园3#配电室3#变 | 3M80501000023778 | 527.44 | 绿色 |
| 1671 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 东海湾御花园4#配电室1#变 | 3M80501000023779 | 640 | 绿色 |
| 1672 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 东海湾御花园4#配电室2#变 | 3M80501000023780 | 657.52 | 绿色 |
| 1673 | 丰泽 | 丰海变10kV丰翡线924 | 东梅村部 | 09303281 | 504 | 绿色 |
| 1674 | 丰泽 | 丰海变10kV丰翡线924 | 东梅村部1#箱式变 | 3M80501000030737 | 504.52 | 绿色 |
| 1675 | 丰泽 | 丰海变10kV丰亭线923 | 东梅社区安置房1#变 | 00165374 | 504 | 绿色 |
| 1676 | 丰泽 | 丰海变10kV丰亭线923 | 东梅社区安置房2#变 | 00128142 | 648.136 | 绿色 |
| 1677 | 丰泽 | 丰海变10kV丰翡线924 | 东梅下塘 | 09508159 | 320 | 绿色 |
| 1678 | 丰泽 | 丰海变10kV丰翡线924 | 东梅下塘2# | 00143965 | 320 | 绿色 |
| 1679 | 丰泽 | 丰海变10kV丰翡线924 | 东梅下塘3# | 3M80515000049168 | 320 | 绿色 |
| 1680 | 丰泽 | 丰海变10kV丰翡线924 | 东梅下塘5#箱式变 | 3M80515000130439 | 504 | 绿色 |
| 1681 | 丰泽 | 丰海变10kV丰翡线924 | 东梅下塘6#变 | 3507232501005002 | 320 | 绿色 |
| 1682 | 丰泽 | 丰海变10kV丰辰线922 | 海宸尊域二期1-1#配电室#1变 | 3M80515000094115 | 800 | 绿色 |
| 1683 | 丰泽 | 丰海变10kV丰辰线922 | 海宸尊域二期1-1#配电室#2变 | 3M80515000094119 | 800 | 绿色 |
| 1684 | 丰泽 | 丰海变10kV丰辰线922 | 海宸尊域二期1-1#配电室#3变 | 3M80515000094120 | 800 | 绿色 |
| 1685 | 丰泽 | 丰海变10kV丰辰线922 | 海宸尊域二期1-1#配电室#4变 | 3M80515000094122 | 800 | 绿色 |
| 1686 | 丰泽 | 丰海变10kV丰辰线922 | 海宸尊域二期1-2#配电室#1变 | 3M80515000094125 | 800 | 绿色 |
| 1687 | 丰泽 | 丰海变10kV丰辰线922 | 海宸尊域二期1-2#配电室#2变 | 3M80515000094126 | 800 | 绿色 |
| 1688 | 丰泽 | 丰海变10kV丰辰线922 | 海宸尊域二期1-2#配电室#3变 | 3M80515000094127 | 800 | 绿色 |
| 1689 | 丰泽 | 丰海变10kV丰辰线922 | 海宸尊域二期1-2#配电室#4变 | 3M80515000094128 | 800 | 绿色 |
| 1690 | 丰泽 | 丰海变10kV丰辰线922 | 海宸尊域二期1-3#配电室#1变 | 3M80515000094129 | 640 | 绿色 |
| 1691 | 丰泽 | 丰海变10kV丰辰线922 | 海宸尊域二期1-3#配电室#2变 | 3M80515000094130 | 640 | 绿色 |
| 1692 | 丰泽 | 丰海变10kV丰辰线922 | 海宸尊域二期1-3#配电室#3变 | 3M80515000094131 | 640 | 绿色 |
| 1693 | 丰泽 | 丰海变10kV丰辰线922 | 海宸尊域二期1-3#配电室#4变 | 3M80515000094132 | 640 | 绿色 |
| 1694 | 丰泽 | 丰海变10kV丰辰线922 | 海宸尊域二期商场开闭所#1变 | 3511222901001539 | 800 | 绿色 |
| 1695 | 丰泽 | 丰海变10kV丰辰线922 | 海宸尊域二期商场开闭所#3变 | 3511222901003558 | 801.83 | 绿色 |
| 1696 | 丰泽 | 丰海变10kV丰亭线923 | 汇金国际中心#1配电室#3变 | 3M80515000101392 | 616.24 | 黄色 |
| 1697 | 丰泽 | 丰海变10kV丰亭线923 | 汇金国际中心#1配电室2#变 | 3M80515000101390 | 643.24 | 绿色 |
| 1698 | 丰泽 | 丰海变10kV丰亭线923 | 汇金国际中心#2配电室#1变 | 3M80515000101394 | 504 | 绿色 |
| 1699 | 丰泽 | 丰海变10kV丰亭线923 | 汇金国际中心#2配电室#3变 | 3M80515000101396 | 506.24 | 绿色 |
| 1700 | 丰泽 | 丰海变10kV丰翡线924 | 加工厂(东梅村) | 07700054 | 329.432 | 绿色 |
| 1701 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 太古广场二期1#配电室1#变 | 3M80501000008120 | 640 | 绿色 |
| 1702 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 太古广场二期1#配电室2#变 | 3M80501000008121 | 640 | 绿色 |
| 1703 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 太古广场二期2#配电室1#变 | 3M80501000008122 | 640 | 绿色 |
| 1704 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 太古广场二期2#配电室2#变 | 3M80501000008123 | 640 | 绿色 |
| 1705 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 太古广场二期3#配电室1#变 | 3M80501000008124 | 669.616 | 绿色 |
| 1706 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 太古广场二期3#配电室2#变 | 3M80501000008125 | 695.8 | 绿色 |
| 1707 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 太古广场二期4#配电室1#变 | 3M80501000008126 | 640 | 绿色 |
| 1708 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 太古广场二期4#配电室2#变 | 3M80501000008127 | 640 | 绿色 |
| 1709 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 太古广场二期5#配电室1#变 | 3M80501000008128 | 640 | 绿色 |
| 1710 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅱ回925 | 太古广场二期5#配电室2#变 | 3M80501000008129 | 640 | 绿色 |
| 1711 | 丰泽 | 丰海变10kV丰晋线927 | 香缤御豪苑配电室1# | 3M80501000031423 | 640 | 绿色 |
| 1712 | 丰泽 | 丰海变10kV丰晋线927 | 香缤御豪苑配电室3# | 3M80501000031425 | 659.344 | 绿色 |
| 1713 | 丰泽 | 丰海变10kV丰晋线927 | 香缤御嘉苑开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80501000017287 | 667.864 | 绿色 |
| 1714 | 丰泽 | 丰海变10kV丰晋线927 | 香缤御嘉苑开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80501000017288 | 662.08 | 绿色 |
| 1715 | 丰泽 | 丰海变10kV丰晋线927 | 香缤御名苑开闭所1#变 | 3M80501000026908 | 640 | 绿色 |
| 1716 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 碧桂园云玺台开闭所#1变 | 3M80515000096460 | 640 | 绿色 |
| 1717 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 碧桂园云玺台开闭所#3变 | 3M80515000096462 | 640 | 绿色 |
| 1718 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 碧桂园云玺台配电室#1变 | 3M80515000096464 | 670.24 | 绿色 |
| 1719 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 碧桂园云玺台配电室#2变 | 3M80515000096465 | 640 | 绿色 |
| 1720 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 碧桂园云玺台配电室#3变 | 3M80515000096466 | 640 | 绿色 |
| 1721 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 碧桂园云玺台配电室#4变 | 3M80515000096467 | 640 | 绿色 |
| 1722 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 边检部队营房配电室#1变 | 3512232101004020 | 640 | 绿色 |
| 1723 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 边检部队营房配电室#2变 | 3512232101008031 | 640 | 绿色 |
| 1724 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 边检部队营房配电室#3变 | 3512232101008032 | 644 | 绿色 |
| 1725 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 边检部队营房配电室#4变 | 3512232101008033 | 640 | 绿色 |
| 1726 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光二期1#配电室1#变 | 3M80515000063875 | 1000 | 绿色 |
| 1727 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光二期1#配电室2#变 | 3M80515000063876 | 1000 | 绿色 |
| 1728 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光二期1#配电室3#变 | 3M80515000063877 | 1000 | 绿色 |
| 1729 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光二期1#配电室4#变 | 3M80515000063878 | 1023.58 | 绿色 |
| 1730 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光二期2#配电室1#变 | 3M80515000106155 | 1000 | 绿色 |
| 1731 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光二期2#配电室2#变 | 3M80515000106156 | 1000 | 绿色 |
| 1732 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光二期开闭所1#变 | 3M80515000063871 | 800 | 绿色 |
| 1733 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光二期开闭所2#变 | 3M80515000063872 | 800 | 绿色 |
| 1734 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光二期开闭所3#变 | 3M80515000063873 | 1000 | 绿色 |
| 1735 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光二期开闭所4#变 | 3M80515000063874 | 1000 | 绿色 |
| 1736 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光开闭所2#变 | 3M80515000053402 | 640 | 绿色 |
| 1737 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光开闭所4#变 | 3M80515000053404 | 640 | 绿色 |
| 1738 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光配电室2#变 | 3M80515000053407 | 670.18 | 绿色 |
| 1739 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光配电室4#变 | 3M80515000053409 | 640 | 绿色 |
| 1740 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光三期#3配电室#2变 | 3M80515000126529 | 504 | 绿色 |
| 1741 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光三期#4配电室#2变 | 3M80515000126531 | 640 | 绿色 |
| 1742 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光三期#4配电室#4变 | 3M80515000126533 | 640 | 绿色 |
| 1743 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光三期#5配电室#2变 | 3M80515000126535 | 640 | 绿色 |
| 1744 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光三期#5配电室#4变 | 3M80515000126537 | 640 | 绿色 |
| 1745 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#1配电室#1变 | 3507230301004001 | 640 | 绿色 |
| 1746 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光四期#1配电室#2变 | 3507230301005001 | 642.44 | 绿色 |
| 1747 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#1配电室#3变 | 3507230301004002 | 640 | 绿色 |
| 1748 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光四期#1配电室#4变 | 3507230301005002 | 640 | 绿色 |
| 1749 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#2配电室#1变 | 3507230301004003 | 640 | 绿色 |
| 1750 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光四期#2配电室#2变 | 3507230301004005 | 640 | 绿色 |
| 1751 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#2配电室#3变 | 3507230301004004 | 633.32 | 黄色 |
| 1752 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光四期#2配电室#4变 | 3507230301004006 | 640 | 绿色 |
| 1753 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#3配电室#1变 | 3507230301005005 | 640 | 绿色 |
| 1754 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光四期#3配电室#2变 | 3507230301005006 | 640 | 绿色 |
| 1755 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#3配电室#3变 | 3507230301004007 | 648.56 | 绿色 |
| 1756 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光四期#3配电室#4变 | 3507230301005007 | 643.76 | 绿色 |
| 1757 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#4配电室#1变 | 3507230301004008 | 640 | 绿色 |
| 1758 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 城市之光四期#4配电室#2变 | 3507230301004010 | 630.24 | 黄色 |
| 1759 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#5配电室#1变 | 3506240801004003 | 640.45 | 绿色 |
| 1760 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#5配电室#2变 | 3506240801004004 | 623.41 | 黄色 |
| 1761 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#6配电室#1变 | 3506240801004005 | 640 | 绿色 |
| 1762 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#6配电室#2变 | 3506240801004006 | 640 | 绿色 |
| 1763 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#6配电室#3变 | 3506240801005007 | 640.42 | 绿色 |
| 1764 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#6配电室#4变 | 3506240801005008 | 651.97 | 绿色 |
| 1765 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#7配电室#1变 | 3506240801004007 | 640 | 绿色 |
| 1766 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#7配电室#2变 | 3506240801004008 | 640 | 绿色 |
| 1767 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#7配电室#3变 | 3506240801004009 | 640.48 | 绿色 |
| 1768 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#7配电室#4变 | 3506240801004010 | 640 | 绿色 |
| 1769 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#8配电室#1变 | 3506240801004011 | 640.3 | 绿色 |
| 1770 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#8配电室#2变 | 3506240801004012 | 640 | 绿色 |
| 1771 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#8配电室#3变 | 3506240801004013 | 640.45 | 绿色 |
| 1772 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 城市之光四期#8配电室#4变 | 3506240801004014 | 650.11 | 绿色 |
| 1773 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 东海大厦开闭所1#变 | 3M80515000051258 | 640 | 绿色 |
| 1774 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 东海大厦开闭所3#变 | 3M80515000051260 | 640 | 绿色 |
| 1775 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 东海湾十二宴1#配电室1#变 | 3M80501000033603 | 640 | 绿色 |
| 1776 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 东海湾十二宴1#配电室2#变 | 3M80501000033604 | 640 | 绿色 |
| 1777 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 东海湾十二宴1#配电室3#变 | 3M80501000033605 | 640 | 绿色 |
| 1778 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 东海湾十二宴1#配电室4#变 | 3M80501000033606 | 640 | 绿色 |
| 1779 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 东海湾十二宴2#配电室1#变 | 3M80501000033607 | 640 | 绿色 |
| 1780 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 东海湾十二宴2#配电室2#变 | 3M80501000033608 | 670.624 | 绿色 |
| 1781 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 东海湾十二宴2#配电室3#变 | 3M80501000033609 | 646.912 | 绿色 |
| 1782 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 东海湾十二宴2#配电室4#变 | 3M80501000033610 | 652.96 | 绿色 |
| 1783 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 东海湾十二宴开闭所1#变 | 3M80501000033599 | 640 | 绿色 |
| 1784 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 东海湾十二宴开闭所2#变 | 3M80501000033600 | 640 | 绿色 |
| 1785 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 东海湾十二宴开闭所3#变 | 3M80501000033601 | 640 | 绿色 |
| 1786 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 东海湾十二宴开闭所4#变 | 3M80501000033602 | 640 | 绿色 |
| 1787 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 富豪小区#1配电室#2变 | 3501230401003400 | 795.04 | 黄色 |
| 1788 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 富豪小区开关站#2变 | 3501230401003396 | 800 | 绿色 |
| 1789 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 富豪小区开关站#4变 | 3501230401001414 | 800 | 绿色 |
| 1790 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 海上海1#开闭所1#变 | 3M80501000040619 | 640 | 绿色 |
| 1791 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 海上海1#开闭所2#变 | 3M80501000040620 | 640 | 绿色 |
| 1792 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 海上海1#开闭所3#变 | 3M80501000040621 | 640 | 绿色 |
| 1793 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 海上海1#开闭所4#变 | 3M80501000040622 | 640 | 绿色 |
| 1794 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 海上海1#开闭所5#变 | 3M80501000040623 | 504 | 绿色 |
| 1795 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 海上海1#开闭所6#变 | 3M80501000040624 | 509.24 | 绿色 |
| 1796 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 海上海1#配电室1#变 | 3M80501000040639 | 640 | 绿色 |
| 1797 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 海上海1#配电室2#变 | 3M80501000040640 | 640 | 绿色 |
| 1798 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 海上海1#配电室3#变 | 3M80501000040641 | 640 | 绿色 |
| 1799 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 海上海1#配电室4#变 | 3M80501000040642 | 652 | 绿色 |
| 1800 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 海上海1#配电室5#变 | 3M80501000040643 | 640 | 绿色 |
| 1801 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 海上海1#配电室6#变 | 3M80501000040644 | 640 | 绿色 |
| 1802 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 海上海2#开闭所1#变 | 3M80501000044479 | 640 | 绿色 |
| 1803 | 丰泽 | 丰海变10kV丰实线934 | 海上海2#开闭所3#变 | 3M80501000044500 | 640 | 绿色 |
| 1804 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区2#开闭所1#变 | 3M80501000001042 | 504 | 绿色 |
| 1805 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区2#开闭所2#变 | 3M80501000001104 | 504 | 绿色 |
| 1806 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区2#开闭所3#变 | 3M80501000001105 | 504 | 绿色 |
| 1807 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区2#开闭所4#变 | 3M80501000001106 | 412.224 | 绿色 |
| 1808 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区2#配电室1#变 | 0000833503 | 640 | 绿色 |
| 1809 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区2#配电室2#变 | 0000833005 | 640 | 绿色 |
| 1810 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区2#配电室3#变 | 0000833006 | 504 | 绿色 |
| 1811 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区2-1#配电室1#变 | 3M80501000001101 | 504 | 绿色 |
| 1812 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区2-1#配电室2#变 | 3M80501000001102 | 518.8 | 绿色 |
| 1813 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区2-1#配电室3#变 | 3M80501000001103 | 511.46 | 绿色 |
| 1814 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区2-1#配电室4#变 | 3M80501000001049 | 402.208 | 绿色 |
| 1815 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区3#配电室1#变 | 0000833504 | 640 | 绿色 |
| 1816 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区3#配电室2#变 | 0000833007 | 640 | 绿色 |
| 1817 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区3#配电室3#变 | 0000833505 | 656.14 | 绿色 |
| 1818 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区3#配电室4#变 | 0000833506 | 640 | 绿色 |
| 1819 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区开闭所1#变 | 0000833008 | 640 | 绿色 |
| 1820 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区开闭所2#变 | 0000833507 | 640 | 绿色 |
| 1821 | 丰泽 | 丰海变10kV丰凯线936 | 海星小区开闭所3#变 | 0000833508 | 640 | 绿色 |
| 1822 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 和富中心开关站#2变 | 3M80515000142331 | 1000 | 绿色 |
| 1823 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 和富中心开关站#4变 | 3M80515000142333 | 982.68 | 黄色 |
| 1824 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 汇金国际中心#1配电室#4变 | 3M80515000101393 | 640 | 绿色 |
| 1825 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 汇金国际中心#1配电室1#变 | 3M80515000101391 | 640 | 绿色 |
| 1826 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 汇金国际中心#2配电室#2变 | 3M80515000101395 | 504 | 绿色 |
| 1827 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 汇金国际中心#2配电室#4变 | 3M80515000101397 | 504 | 绿色 |
| 1828 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 三景四苑开关站#1变 | 3M80515000069512 | 1000 | 绿色 |
| 1829 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 三景四苑开关站#3变 | 3M80515000069514 | 810.26 | 绿色 |
| 1830 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 太古广场2#配电室1#变 | 3M80501000006962 | 640 | 绿色 |
| 1831 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 太古广场2#配电室2#变 | 3M80501000006963 | 640 | 绿色 |
| 1832 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 太古广场4#配电室1#变 | 3M80501000006964 | 661.456 | 绿色 |
| 1833 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 太古广场4#配电室2#变 | 3M80501000006965 | 640 | 绿色 |
| 1834 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 太古广场开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80501000006960 | 640 | 绿色 |
| 1835 | 丰泽 | 丰海变10kV太古Ⅰ回931 | 太古广场开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80501000006961 | 661.216 | 绿色 |
| 1836 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 香缤维港城配电室#1变 | 3M80515000067468 | 1000 | 绿色 |
| 1837 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 香缤维港城配电室#2变 | 3M80515000067469 | 1000 | 绿色 |
| 1838 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 依云轩#1配电室#2变 | 3M80515000121119 | 1000 | 绿色 |
| 1839 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 依云轩#1配电室#4变 | 3M80515000121121 | 1000 | 绿色 |
| 1840 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 依云轩#2配电室#2变 | 3M80515000121160 | 1000 | 绿色 |
| 1841 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 依云轩#2配电室#4变 | 3M80515000121162 | 1000 | 绿色 |
| 1842 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 依云轩#3配电室#2变 | 3M80515000121166 | 1000 | 绿色 |
| 1843 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 依云轩#3配电室#4变 | 3M80515000121168 | 1000 | 绿色 |
| 1844 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 中渌广场#1配电室#1变 | 3M80515000129199 | 642.76 | 绿色 |
| 1845 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 中渌广场#1配电室#2变 | 3M80515000129200 | 623.92 | 黄色 |
| 1846 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 中渌广场#1配电室#3变 | 3M80515000129201 | 641.62 | 绿色 |
| 1847 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 中渌广场#1配电室#4变 | 3M80515000129202 | 640 | 绿色 |
| 1848 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 中渌广场#2配电室#1变 | 3M80515000129203 | 640 | 绿色 |
| 1849 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 中渌广场#2配电室#2变 | 3M80515000129204 | 640 | 绿色 |
| 1850 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 中渌广场#2配电室#3变 | 3M80515000129205 | 640 | 绿色 |
| 1851 | 丰泽 | 丰海变10kV丰融线937 | 中渌广场#2配电室#4变 | 3M80515000129206 | 640 | 绿色 |
| 1852 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 珑玺台配电室#2变 | 3M80515000144431 | 640 | 绿色 |
| 1853 | 丰泽 | 丰海变10kV城光线933 | 珑玺台配电室#4变 | 3M80515000144433 | 640 | 绿色 |
| 1854 | 丰泽 | 丰海变10kV城科线946 | 城市之光三期#1配电室#1变 | 3M80515000110371 | 1000 | 绿色 |
| 1855 | 丰泽 | 丰海变10kV城科线946 | 城市之光三期#1配电室#2变 | 3M80515000110372 | 1000 | 绿色 |
| 1856 | 丰泽 | 丰海变10kV城科线946 | 城市之光三期#1配电室#3变 | 3M80515000110373 | 1000 | 绿色 |
| 1857 | 丰泽 | 丰海变10kV城科线946 | 城市之光三期#1配电室#4变 | 3M80515000110374 | 1000 | 绿色 |
| 1858 | 丰泽 | 丰海变10kV城科线946 | 城市之光三期#2配电室#1变 | 3M80515000110375 | 1000 | 绿色 |
| 1859 | 丰泽 | 丰海变10kV城科线946 | 城市之光三期#2配电室#2变 | 3M80515000110376 | 1000 | 绿色 |
| 1860 | 丰泽 | 丰海变10kV城科线946 | 城市之光三期#2配电室#3变 | 3M80515000110377 | 1000 | 绿色 |
| 1861 | 丰泽 | 丰海变10kV城科线946 | 城市之光三期#2配电室#4变 | 3M80515000110378 | 1000 | 绿色 |
| 1862 | 丰泽 | 丰海变10kV城科线946 | 城市之光三期#3配电室1#变 | 3M80515000126528 | 504 | 绿色 |
| 1863 | 丰泽 | 丰海变10kV城科线946 | 城市之光三期#4配电室#1变 | 3M80515000126530 | 640 | 绿色 |
| 1864 | 丰泽 | 丰海变10kV城科线946 | 城市之光三期#4配电室#3变 | 3M80515000126532 | 640 | 绿色 |
| 1865 | 丰泽 | 丰海变10kV城科线946 | 城市之光三期#5配电室#1变 | 3M80515000126534 | 640 | 绿色 |
| 1866 | 丰泽 | 丰海变10kV城科线946 | 城市之光三期#5配电室#3变 | 3M80515000126536 | 649.18 | 绿色 |
| 1867 | 丰泽 | 丰海变10kV丰湾线941 | 海宸尊域1#配电室1#变 | 3M80515000040426 | 640 | 绿色 |
| 1868 | 丰泽 | 丰海变10kV丰湾线941 | 海宸尊域1#配电室3#变 | 3M80515000040428 | 640 | 绿色 |
| 1869 | 丰泽 | 丰海变10kV丰湾线941 | 海宸尊域1#配电室5#变 | 3M80515000040447 | 640 | 绿色 |
| 1870 | 丰泽 | 丰海变10kV丰湾线941 | 海宸尊域2#配电室2#变 | 3M80515000040432 | 640 | 绿色 |
| 1871 | 丰泽 | 丰海变10kV丰湾线941 | 海宸尊域2#配电室4#变 | 3M80515000040465 | 640 | 绿色 |
| 1872 | 丰泽 | 丰海变10kV丰湾线941 | 海宸尊域2#配电室6#变 | 3M80515000040448 | 640 | 绿色 |
| 1873 | 丰泽 | 丰海变10kV丰湾线941 | 海宸尊域二期商场开闭所#2变 | 3511222901002496 | 800 | 绿色 |
| 1874 | 丰泽 | 丰海变10kV丰湾线941 | 海宸尊域二期商场开闭所#4变 | 3511222901000599 | 809.27 | 绿色 |
| 1875 | 丰泽 | 丰海变10kV丰滨线944 | 三景四苑开关站#2变 | 3M80515000069513 | 1000 | 绿色 |
| 1876 | 丰泽 | 丰海变10kV丰滨线944 | 三景四苑农贸配电室#1变 | 3M80515000069515 | 1000 | 绿色 |
| 1877 | 丰泽 | 丰海变10kV丰滨线944 | 三景四苑农贸配电室#2变 | 3M80515000069516 | 1000 | 绿色 |
| 1878 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 碧桂园汇悦台1#配电室2#变 | 3M80515000087756 | 1000 | 绿色 |
| 1879 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 碧桂园汇悦台1#配电室4#变 | 3M80515000087758 | 1007.56 | 绿色 |
| 1880 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 碧桂园汇悦台开闭所2#变 | 3M80515000087751 | 800 | 绿色 |
| 1881 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 碧桂园汇悦台开闭所4#变 | 3M80515000087754 | 1029.68 | 绿色 |
| 1882 | 丰泽 | 东星变10kV学园线651 | 边防武警1#变 | 3M80515000086847 | 1000 | 绿色 |
| 1883 | 丰泽 | 东星变10kV学园线651 | 边防武警2#变 | 3M80515000086848 | 1030.66 | 绿色 |
| 1884 | 丰泽 | 东星变10kV东浔线618 | 东方花园城1# | 3101936113-1 | 400 | 黄色 |
| 1885 | 丰泽 | 东星变10kV东浔线618 | 东方花园城2# | 3101936113-2 | 412.944 | 黄色 |
| 1886 | 丰泽 | 东星变10kV东浔线618 | 东方花园城3# | 3101936113-3 | 515 | 黄色 |
| 1887 | 丰泽 | 东星变10kV东浔线618 | 东方花园城4# | 3101936113-4 | 519 | 黄色 |
| 1888 | 丰泽 | 东星变10kV玉田线612 | 东星15#箱变 | 3M80515000043805 | 532.18 | 绿色 |
| 1889 | 丰泽 | 东星变10kV玉田线612 | 东星村10# | 00137464 | 328.088 | 绿色 |
| 1890 | 丰泽 | 东星变10kV玉田线612 | 东星村17# | 3M80515000039171 | 320 | 绿色 |
| 1891 | 丰泽 | 东星变10kV玉田线612 | 东星村2# | 08100324 | 269.88 | 绿色 |
| 1892 | 丰泽 | 东星变10kV玉田线612 | 东星村4# | 07500423 | 255.04 | 绿色 |
| 1893 | 丰泽 | 东星变10kV玉田线612 | 东星村8# | 00068008 | 261.78 | 绿色 |
| 1894 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼1#配电室1#变 | 3M80503000001900 | 528.4 | 绿色 |
| 1895 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼2#配电室1#变 | 3M80503000001901 | 517.46 | 绿色 |
| 1896 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼2#配电室2#变 | 3M80503000001902 | 512.78 | 绿色 |
| 1897 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼2#配电室3#变 | 3M80503000001903 | 662.872 | 绿色 |
| 1898 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼2#配电室4#变 | 3M80503000001904 | 647.92 | 绿色 |
| 1899 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼2#配电室5#变 | 3M80503000001905 | 513.84 | 绿色 |
| 1900 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼2#配电室6#变 | 3M80503000001906 | 512.44 | 绿色 |
| 1901 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼3#配电室1#变 | 3M80503000001907 | 658.504 | 绿色 |
| 1902 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼3#配电室2#变 | 3M80503000001908 | 652.768 | 绿色 |
| 1903 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼3#配电室3#变 | 3M80503000001909 | 513.14 | 绿色 |
| 1904 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼5#配电室1#变 | 3M80503000001910 | 400 | 绿色 |
| 1905 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼5#配电室2#变 | 3M80503000001911 | 405.328 | 绿色 |
| 1906 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼5#配电室3#变 | 3M80503000001912 | 512.68 | 绿色 |
| 1907 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼5#配电室4#变 | 3M80503000001913 | 512.08 | 绿色 |
| 1908 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼5#配电室5#变 | 3M80503000001914 | 521.34 | 绿色 |
| 1909 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼5#配电室6#变 | 3M80503000001915 | 509.46 | 绿色 |
| 1910 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼6#配电室1#变压器 | 3M80503000001916 | 400 | 绿色 |
| 1911 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼6#配电室2#变压器 | 3M80503000001917 | 414.224 | 绿色 |
| 1912 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼7#配电室1#变 | 3M80503000001963 | 504 | 绿色 |
| 1913 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼7#配电室2#变 | 3M80503000001964 | 517.36 | 绿色 |
| 1914 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼7#配电室3#变 | 3M80503000001965 | 521.52 | 绿色 |
| 1915 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼8#配电室1#变 | 3M80503000001966 | 520.14 | 绿色 |
| 1916 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼8#配电室2#变 | 3M80503000001967 | 519.18 | 绿色 |
| 1917 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼8#配电室3#变 | 3M80503000001968 | 409.552 | 绿色 |
| 1918 | 丰泽 | 东星变10kV东炼线616 | 福炼8#配电室4#变 | 3M80503000001969 | 400 | 绿色 |
| 1919 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 和光尘樾1#配电室1#变 | 3503242601006010 | 640 | 绿色 |
| 1920 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 和光尘樾2#配电室1#变 | 3503242601006012 | 640 | 绿色 |
| 1921 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 和光尘樾2#配电室3#变 | 3503242601004013 | 640 | 绿色 |
| 1922 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 和光尘樾3#配电室1#变 | 3503242601006015 | 645.85 | 绿色 |
| 1923 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 和光尘樾3#配电室3#变 | 3503242601004014 | 640 | 绿色 |
| 1924 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 和光尘樾4#配电室1#变 | 3503242601004015 | 640 | 绿色 |
| 1925 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 金凤屿1#配电室1#变 | 3M80503000001321 | 653.488 | 绿色 |
| 1926 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 金凤屿1#配电室2#变 | 3M80503000001322 | 640 | 绿色 |
| 1927 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 金凤屿2#配电室1#变 | 3M80503000001323 | 523.62 | 绿色 |
| 1928 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 金凤屿2#配电室2#变 | 3M80503000001324 | 504 | 绿色 |
| 1929 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 金凤屿3#配电室1#变 | 3M80503000001325 | 518.34 | 绿色 |
| 1930 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 金凤屿3#配电室2#变 | 3M80503000001326 | 517.64 | 绿色 |
| 1931 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 金凤屿4#配电室1#变 | 3M80503000001327 | 800 | 绿色 |
| 1932 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 金凤屿4#配电室2#变 | 3M80503000001328 | 800 | 绿色 |
| 1933 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 金凤屿5#配电室1#变 | 3M80503000001329 | 831.98 | 绿色 |
| 1934 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 金凤屿5#配电室2#变 | 3M80503000001330 | 800 | 绿色 |
| 1935 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 美仙1#开闭所2#变 | 7516185593-4# | 664.144 | 绿色 |
| 1936 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 美仙1#配电室1#变 | 7516185593-1# | 816.68 | 绿色 |
| 1937 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 美仙1#配电室2#变 | 7516185593-2# | 828.59 | 绿色 |
| 1938 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 美仙4#配电室1#变 | 7516185593-6# | 838.67 | 绿色 |
| 1939 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 美仙4#配电室2#变 | 7516185593-7# | 800 | 绿色 |
| 1940 | 丰泽 | 东星变10kV学园线651 | 南益汇景豪庭开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80503000026436 | 640 | 绿色 |
| 1941 | 丰泽 | 东星变10kV学园线651 | 南益汇景豪庭开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80503000026437 | 640 | 绿色 |
| 1942 | 丰泽 | 东星变10kV学园线651 | 南益汇景豪庭开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80503000026438 | 655.336 | 绿色 |
| 1943 | 丰泽 | 东星变10kV学园线651 | 南益汇景豪庭开闭所兼1#配电室4#变 | 3M80503000026439 | 654.544 | 绿色 |
| 1944 | 丰泽 | 东星变10kV学园线651 | 南益汇景豪庭开闭所兼1#配电室5#变 | 3M80503000026440 | 656.296 | 绿色 |
| 1945 | 丰泽 | 东星变10kV学园线651 | 水墨芳林1#配电室2#变 | 3M80515000134516 | 646.27 | 绿色 |
| 1946 | 丰泽 | 东星变10kV学园线651 | 水墨芳林1#配电室4#变 | 3M80515000134517 | 640 | 绿色 |
| 1947 | 丰泽 | 东星变10kV学园线651 | 水墨芳林2#配电室2#变 | 3M80515000134518 | 644.65 | 绿色 |
| 1948 | 丰泽 | 东星变10kV学园线651 | 水墨芳林3#配电室2#变 | 3M80515000134519 | 640 | 绿色 |
| 1949 | 丰泽 | 东星变10kV学园线651 | 水墨芳林3#配电室4#变 | 3M80515000134520 | 657.25 | 绿色 |
| 1950 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 闻馨一品1#变 | 3M80503000006440 | 665.344 | 绿色 |
| 1951 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 闻馨一品2#变 | 3M80503000006441 | 663.208 | 绿色 |
| 1952 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 闻馨一品3#变 | 3M80503000006442 | 668.536 | 绿色 |
| 1953 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 星光耀二期1#配电室1#变 | 3M80503000033780 | 672.208 | 绿色 |
| 1954 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 星光耀二期1#配电室3#变 | 3M80503000033782 | 650.032 | 绿色 |
| 1955 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 星光耀二期1#配电室5#变 | 3M80503000033784 | 658.864 | 绿色 |
| 1956 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 星光耀二期2#配电室2#变 | 3M80503000033787 | 665.632 | 绿色 |
| 1957 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 星光耀二期2#配电室4#变 | 3M80503000033789 | 648.568 | 绿色 |
| 1958 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 星光耀二期2#配电室6#变 | 3M80503000033791 | 648.472 | 绿色 |
| 1959 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 星光耀二期3#配电室2#变压器 | 3M80515000058575 | 640 | 绿色 |
| 1960 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 星光耀二期3#配电室4#变压器 | 3M80515000058577 | 800 | 绿色 |
| 1961 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 星光耀二期4#配电室2#变压器 | 3M80515000058583 | 640 | 绿色 |
| 1962 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 星光耀二期4#配电室4#变压器 | 3M80515000058581 | 800 | 绿色 |
| 1963 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 星光耀二期5#配电室2#变压器 | 3M80515000057239 | 1000 | 绿色 |
| 1964 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 星光耀二期6#配电室2#变压器 | 3M80515000057244 | 1000 | 绿色 |
| 1965 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 星光耀广场1#配电室2#变 | 3M80503000031604 | 640 | 绿色 |
| 1966 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 星光耀广场1#配电室4#变 | 3M80503000031606 | 640 | 绿色 |
| 1967 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 星光耀广场2#配电室1#变 | 3M80503000031607 | 800 | 绿色 |
| 1968 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 星光耀广场2#配电室3#变 | 3M80503000031609 | 800 | 绿色 |
| 1969 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 星光耀广场3#配电室2#变 | 3M80503000031612 | 640 | 绿色 |
| 1970 | 丰泽 | 东星变10kV凤屿线617 | 星光耀广场3#配电室4#变 | 3M80503000031614 | 640 | 绿色 |
| 1971 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 学府上城1#开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80503000002728 | 640 | 绿色 |
| 1972 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 学府上城1#开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80503000002731 | 654.208 | 绿色 |
| 1973 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 学府上城1#开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80503000002732 | 658.432 | 绿色 |
| 1974 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 学府上城1#开闭所兼1#配电室4#变 | 3M80503000002735 | 657.472 | 绿色 |
| 1975 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 学府上城2#配电室1#变 | 3M80503000002740 | 657.952 | 绿色 |
| 1976 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 学府上城2#配电室2#变 | 3M80503000002741 | 640 | 绿色 |
| 1977 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 学府上城2#配电室3#变 | 3M80503000002742 | 663.04 | 绿色 |
| 1978 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 学府上城3#配电室1#变 | 3M80503000002743 | 504 | 绿色 |
| 1979 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 学府上城3#配电室2#变 | 3M80503000002744 | 504 | 绿色 |
| 1980 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 学府上城3#配电室3#变 | 3M80503000002745 | 515.84 | 绿色 |
| 1981 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 学府上城3#配电室4#变 | 3M80503000002746 | 524.44 | 绿色 |
| 1982 | 丰泽 | 东星变10kV东馆线613 | 学府上城3#配电室5#变 | 3M80503000002747 | 520.4 | 绿色 |
| 1983 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 亿隆美仙山2#配电室1#变 | 3M80515000065591 | 1033.87 | 绿色 |
| 1984 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 亿隆美仙山2#配电室2#变 | 3M80515000065592 | 1000 | 绿色 |
| 1985 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 亿隆美仙山3#配电室1#变 | 3M80515000065593 | 1000 | 绿色 |
| 1986 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 亿隆美仙山3#配电室2#变 | 3M80515000065594 | 1031.65 | 绿色 |
| 1987 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 亿隆美仙山4#配电室1#变 | 3M80515000065595 | 828.92 | 绿色 |
| 1988 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 亿隆美仙山4#配电室2#变 | 3M80515000065596 | 800 | 绿色 |
| 1989 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 亿隆美仙山4#配电室3#变 | 3M80515000065597 | 800 | 绿色 |
| 1990 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 亿隆美仙山开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80515000065589 | 1021.99 | 绿色 |
| 1991 | 丰泽 | 东星变10kV星山线614 | 亿隆美仙山开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80515000065590 | 1027.45 | 绿色 |
| 1992 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 雍景台3#箱式变 | 3M80000000005182 | 517.08 | 绿色 |
| 1993 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 御金台1#配电室2#变 | 3M80515000090470 | 1019.52 | 绿色 |
| 1994 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 御金台1#配电室4#变 | 3M80515000090472 | 1000 | 绿色 |
| 1995 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 御金台2#配电室2#变 | 3M80515000090475 | 1000 | 绿色 |
| 1996 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 御金台2#配电室4#变 | 3M80515000090477 | 1023.36 | 绿色 |
| 1997 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 御金台3#配电室2#变 | 3M80515000090479 | 1000 | 绿色 |
| 1998 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 御金台3#配电室4#变 | 3M80515000090481 | 1041.04 | 绿色 |
| 1999 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 中骏雍景台1#配电室1#变 | 3M80000000005180 | 651.856 | 绿色 |
| 2000 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 中骏雍景台3#配电室1#变 | 3M80503000007545 | 640 | 绿色 |
| 2001 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 中骏雍景台3#配电室2#变 | 3M80503000007546 | 640 | 绿色 |
| 2002 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 中骏雍景台3#配电室3#变 | 3M80503000007547 | 504 | 绿色 |
| 2003 | 丰泽 | 东星变10kV御金线611 | 中骏雍景台3#配电室4#变 | 3M80503000007548 | 504 | 绿色 |
| 2004 | 丰泽 | 东星变10kV玉田线612 | 宸东壹号1#配电室2#变 | 3510232601009028 | 647.26 | 绿色 |
| 2005 | 丰泽 | 东星变10kV玉田线612 | 宸东壹号1#配电室4#变 | 3510232601009030 | 641.14 | 绿色 |
| 2006 | 丰泽 | 东星变10kV玉田线612 | 宸东壹号2#配电室2#变 | 3510232601008024 | 640 | 绿色 |
| 2007 | 丰泽 | 东星变10kV玉田线612 | 宸东壹号3#配电室2#变 | 3510232601008025 | 640 | 绿色 |
| 2008 | 丰泽 | 东星变10kV玉田线612 | 宸东壹号3#配电室4#变 | 3510232601008026 | 643.3 | 绿色 |
| 2009 | 丰泽 | 东星变10kV玉田线612 | 宸东壹号4#配电室2#变 | 3510232601008028 | 640 | 绿色 |
| 2010 | 丰泽 | 东星变10kV玉田线612 | 宸东壹号4#配电室4#变 | 3510232601008029 | 640 | 绿色 |
| 2011 | 丰泽 | 东星变10kV埭头线621 | 保利城二期开闭所兼6#配电室2#变 | 3M80515000078154 | 1016.12 | 绿色 |
| 2012 | 丰泽 | 东星变10kV埭头线621 | 保利城二期开闭所兼6#配电室4#变 | 3M80515000078157 | 1000 | 绿色 |
| 2013 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 城东片区经济适用房1#变 | 0001932523-1 | 513.08 | 绿色 |
| 2014 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 城东片区经济适用房2#变 | 0001932523-2 | 513.52 | 绿色 |
| 2015 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 城东片区经济适用房3#变 | 0001932523-3 | 513.22 | 绿色 |
| 2016 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 城东片区经济适用房4#变 | 0001932523-4 | 504 | 绿色 |
| 2017 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 城东片区经济适用房5#变 | 0001932523-5 | 518.86 | 绿色 |
| 2018 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 城东四期安置房1#开闭所兼3#配电室1#变 | 3M80503000003522 | 504 | 绿色 |
| 2019 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 城东四期安置房1#开闭所兼3#配电室2#变 | 3M80503000003523 | 517.92 | 绿色 |
| 2020 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 城东四期安置房1#开闭所兼3#配电室3#变 | 3M80503000003524 | 504 | 绿色 |
| 2021 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 城东四期安置房1#开闭所兼3#配电室4#变 | 3M80503000003525 | 519.54 | 绿色 |
| 2022 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 城东四期安置房1#开闭所兼3#配电室5#变 | 3M80503000003526 | 654.952 | 绿色 |
| 2023 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 城东四期安置房1#开闭所兼3#配电室6#变 | 3M80503000003527 | 660.592 | 绿色 |
| 2024 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 城东四期安置房1#配电室1#变 | 3M80503000003520 | 411.488 | 绿色 |
| 2025 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 城东四期安置房1#配电室2#变 | 3M80503000003521 | 413.2 | 绿色 |
| 2026 | 丰泽 | 东星变10kV埭头线621 | 东星13#变 | 0001715527 | 252 | 绿色 |
| 2027 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 东星安置小区1#配电室2#变 | 3509241301008004 | 640 | 绿色 |
| 2028 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 东星安置小区1#配电室4#变 | 3509241301008005 | 504 | 绿色 |
| 2029 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 东星安置小区2#配电室2#变 | 3509241301008008 | 640 | 绿色 |
| 2030 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 东星安置小区2#配电室4#变 | 3509241301008009 | 504 | 绿色 |
| 2031 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 东星安置小区3#配电室2#变 | 3509241301008012 | 504 | 绿色 |
| 2032 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 东星安置小区3#配电室4#变 | 3509241301008013 | 640 | 绿色 |
| 2033 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 东星安置小区4#配电室2#变 | 3509241301008016 | 640 | 绿色 |
| 2034 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 东星安置小区4#配电室4#变 | 3509241301008017 | 640 | 绿色 |
| 2035 | 丰泽 | 东星变10kV埭头线621 | 东星村14#变 | 3M80503000004540 | 160 | 绿色 |
| 2036 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 骏泽公馆1#配电室2#变 | 3506242801008031 | 640 | 绿色 |
| 2037 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 骏泽公馆2#配电室2#变 | 3506242801008034 | 640 | 绿色 |
| 2038 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 骏泽公馆2#配电室4#变 | 3506242801008035 | 640 | 绿色 |
| 2039 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 骏泽公馆3#配电室2#变 | 3506242801008036 | 640 | 绿色 |
| 2040 | 丰泽 | 东星变10kV龙鼎线624 | 骏泽公馆3#配电室4#变 | 3506242801008037 | 640 | 绿色 |
| 2041 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 美仙山二期2#配电室1#变压器 | 3M80503000006800 | 815.75 | 绿色 |
| 2042 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 美仙山二期2#配电室2#变压器 | 3M80503000006801 | 800 | 绿色 |
| 2043 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 美仙山二期2#配电室3#变压器 | 3M80503000006802 | 826.91 | 绿色 |
| 2044 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 美仙山二期4#配电室1#变 | 3M80503000006803 | 635.464 | 黄色 |
| 2045 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 美仙山二期4#配电室2#变 | 3M80503000006804 | 649.408 | 绿色 |
| 2046 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 美仙山二期4#配电室3#变 | 3M80503000006805 | 640 | 绿色 |
| 2047 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 美仙山二期5#配电室1#变压器 | 3M80503000006806 | 819.65 | 绿色 |
| 2048 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 美仙山二期5#配电室2#变压器 | 3M80503000006807 | 825.11 | 绿色 |
| 2049 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 美仙山二期5#配电室3#变压器 | 3M80503000006808 | 800 | 绿色 |
| 2050 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 美仙山二期6#配电室1#变 | 3M80503000006809 | 658.648 | 绿色 |
| 2051 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 美仙山二期6#配电室2#变 | 3M80503000006810 | 640 | 绿色 |
| 2052 | 丰泽 | 东星变10kV星美线623 | 美仙山二期6#配电室3#变 | 3M80503000006811 | 654.28 | 绿色 |
| 2053 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园2-1#配电室1#变 | 0000781026 | 504 | 绿色 |
| 2054 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园2-1#配电室2#变 | 00090666 | 504 | 绿色 |
| 2055 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园2-2#配电室1#变 | 0000753007 | 504 | 绿色 |
| 2056 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园3-1#配电室1#变 | 3M80501000025891 | 640 | 绿色 |
| 2057 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园3-1#配电室2#变 | 3M80501000025892 | 657.928 | 绿色 |
| 2058 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园3-1#配电室3#变 | 3M80501000025893 | 640 | 绿色 |
| 2059 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园3-1#配电室4#变 | 3M80501000025894 | 640 | 绿色 |
| 2060 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园3-2#配电室1#变 | 3M80501000025895 | 514.18 | 绿色 |
| 2061 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园3-2#配电室2#变 | 3M80501000025896 | 520.32 | 绿色 |
| 2062 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园3-2#配电室3#变 | 3M80501000025897 | 504 | 绿色 |
| 2063 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园3-2#配电室4#变 | 3M80501000031482 | 654.112 | 绿色 |
| 2064 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园3-2#配电室5#变 | 3M80501000031483 | 656.152 | 绿色 |
| 2065 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园3-3#配电室1#变 | 3M80501000031456 | 535.94 | 绿色 |
| 2066 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园3-3#配电室2#变 | 3M80501000031457 | 640 | 绿色 |
| 2067 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园3-3#配电室3#变 | 3M80501000031458 | 640 | 绿色 |
| 2068 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园3-3#配电室4#变 | 3M80501000031459 | 654.064 | 绿色 |
| 2069 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园4#开闭所1#变 | 3M80501000041939 | 640 | 绿色 |
| 2070 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园4#开闭所2#变 | 3M80501000041940 | 640 | 绿色 |
| 2071 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园4#开闭所3#变 | 3M80501000041941 | 640 | 绿色 |
| 2072 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园4#开闭所4#变 | 3M80501000041942 | 640 | 绿色 |
| 2073 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园4-1#配电室1#变 | 3M80501000041539 | 657.88 | 绿色 |
| 2074 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园4-1#配电室2#变 | 3M80501000041540 | 653.176 | 绿色 |
| 2075 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园4-1#配电室3#变 | 3M80501000041541 | 651.28 | 绿色 |
| 2076 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园4-2#配电室1#变 | 3M80501000041546 | 640 | 绿色 |
| 2077 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园4-2#配电室2#变 | 3M80501000041547 | 640 | 绿色 |
| 2078 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园4-2#配电室3#变 | 3M80501000041548 | 653.56 | 绿色 |
| 2079 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园4-2#配电室4#变 | 3M80501000041549 | 655.216 | 绿色 |
| 2080 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园4-2#配电室5#变 | 3M80501000041550 | 640 | 绿色 |
| 2081 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园潮江苑1#箱式变 | 3M80501000008742 | 527.76 | 绿色 |
| 2082 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园景峰苑别墅区配电室1#变压器 | 3M80501000010501 | 520.64 | 绿色 |
| 2083 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园景峰苑别墅区配电室2#变压器 | 3M80501000010502 | 509.86 | 绿色 |
| 2084 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园景峰苑别墅区配电室3#变压器 | 3M80501000010503 | 655.192 | 绿色 |
| 2085 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园景峰苑别墅区配电室4#变压器 | 3M80501000010504 | 650.272 | 绿色 |
| 2086 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园景峰苑公寓楼配电室1#变 | 3M80501000014701 | 640 | 绿色 |
| 2087 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园景峰苑公寓楼配电室2#变 | 3M80501000014702 | 669.88 | 绿色 |
| 2088 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园景峰苑公寓楼配电室3#变 | 3M80501000014703 | 661.048 | 绿色 |
| 2089 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园湾区配电室1#变 | 0001880009 | 504 | 绿色 |
| 2090 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 宝珊花园湾区箱式变 | 0001879507 | 330.764 | 绿色 |
| 2091 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 潮江苑2#箱式变 | 3M80501000005660 | 504 | 绿色 |
| 2092 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 潮江苑4#箱式变 | 3M80501000005661 | 551 | 绿色 |
| 2093 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 潮江苑南二区3#箱式变 | 3M80515000088914 | 640 | 绿色 |
| 2094 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 潮江苑南二区4#箱式变 | 3M80515000088916 | 640 | 绿色 |
| 2095 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 潮江苑南二区5#箱式变 | 3M80515000088917 | 640 | 绿色 |
| 2096 | 丰泽 | 东星变10kV东宝线632 | 凌峰苑箱式变 | 3M80501000003740 | 320 | 绿色 |
| 2097 | 丰泽 | 东星变10kV星光线635 | 星光耀二期5#配电室1#变压器 | 3M80515000057236 | 1008.88 | 绿色 |
| 2098 | 丰泽 | 东星变10kV星光线635 | 星光耀二期6#配电室1#变压器 | 3M80515000057243 | 1005.88 | 绿色 |
| 2099 | 丰泽 | 东星变10kV星埭线634 | 玉兰华苑1#配电室1#变 | 3509232601005012 | 643.12 | 绿色 |
| 2100 | 丰泽 | 东星变10kV星埭线634 | 玉兰华苑1#配电室3#变 | 3509232601005013 | 640 | 绿色 |
| 2101 | 丰泽 | 东星变10kV星埭线634 | 玉兰华苑2#配电室1#变 | 3509232601005014 | 640 | 绿色 |
| 2102 | 丰泽 | 东星变10kV星埭线634 | 玉兰华苑2#配电室3#变 | 3509232601004026 | 640 | 绿色 |
| 2103 | 丰泽 | 东星变10kV星埭线634 | 玉兰华苑3#配电室1#变 | 3509232601005015 | 646.96 | 绿色 |
| 2104 | 丰泽 | 东星变10kV星埭线634 | 玉兰华苑3#配电室3#变 | 3509232601004027 | 642.56 | 绿色 |
| 2105 | 丰泽 | 东星变10kV星埭线634 | 玉兰华苑4#配电室1#变 | 3509232601005016 | 642.72 | 绿色 |
| 2106 | 丰泽 | 东星变10kV星埭线634 | 玉兰华苑4#配电室3#变 | 3509232601004028 | 640 | 绿色 |
| 2107 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 裕景湾2#配电室1#变 | 3M80503000003466 | 640 | 绿色 |
| 2108 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 裕景湾2#配电室2#变 | 3M80503000003467 | 640 | 绿色 |
| 2109 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 裕景湾2#配电室3#变 | 3M80503000003468 | 664.264 | 绿色 |
| 2110 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 裕景湾2#配电室4#变 | 3M80503000003469 | 660.112 | 绿色 |
| 2111 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 裕景湾2#配电室5#变 | 3M80503000003470 | 640 | 绿色 |
| 2112 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 裕景湾开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80503000003460 | 504 | 绿色 |
| 2113 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 裕景湾开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80503000003462 | 640 | 绿色 |
| 2114 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 裕景湾开闭所兼1#配电室6#变 | 3M80503000003465 | 640 | 绿色 |
| 2115 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏柏景湾3#配电室1#变 | 3M80515000065879 | 809.6 | 绿色 |
| 2116 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏柏景湾开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80503000019489 | 640 | 绿色 |
| 2117 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏柏景湾开闭所兼1#配电室4#变 | 3M80503000019491 | 682.24 | 绿色 |
| 2118 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏柏景湾开闭所兼1#配电室6#变 | 3M80503000019493 | 655.168 | 绿色 |
| 2119 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏柏景湾开闭所兼1#配电室8#变 | 3M80503000019495 | 640 | 绿色 |
| 2120 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏财富广场一期开闭所1#变 | 3M80503000008885 | 640 | 绿色 |
| 2121 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏财富广场一期开闭所2#变 | 3M80503000008886 | 673.6 | 绿色 |
| 2122 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏财富广场一期开闭所3#变 | 3M80503000008887 | 656.128 | 绿色 |
| 2123 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏财富广场一期开闭所4#变 | 3M80503000008888 | 640 | 绿色 |
| 2124 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏财富广场一期开闭所5#变 | 3M80503000008889 | 675.28 | 绿色 |
| 2125 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏财富广场一期开闭所6#变 | 3M80503000008890 | 640 | 绿色 |
| 2126 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏财富广场一期配电室1#变 | 3M80503000008880 | 664.864 | 绿色 |
| 2127 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏财富广场一期配电室2#变 | 3M80503000008881 | 654.016 | 绿色 |
| 2128 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏财富广场一期配电室3#变 | 3M80503000008882 | 686.08 | 绿色 |
| 2129 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏财富广场一期配电室4#变 | 3M80503000008883 | 640 | 绿色 |
| 2130 | 丰泽 | 东星变10kV东裕线631 | 中骏财富广场一期配电室5#变 | 3M80503000008884 | 640 | 绿色 |
| 2131 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期1#配电室1#变 | 3M80515000078158 | 1018.6 | 绿色 |
| 2132 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期1#配电室2#变 | 3M80515000078159 | 1012.28 | 绿色 |
| 2133 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期1#配电室3#变 | 3M80515000078160 | 1009.04 | 绿色 |
| 2134 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期2#配电室1#变 | 3M80515000078161 | 1038.48 | 绿色 |
| 2135 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期2#配电室2#变 | 3M80515000078162 | 1000 | 绿色 |
| 2136 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期2#配电室3#变 | 3M80515000078163 | 1000 | 绿色 |
| 2137 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期3#配电室1#变 | 3M80515000078164 | 1000 | 绿色 |
| 2138 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期3#配电室2#变 | 3M80515000078165 | 1000 | 绿色 |
| 2139 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期3#配电室3#变 | 3M80515000078166 | 1000 | 绿色 |
| 2140 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期4#配电室1#变 | 3M80515000078167 | 1029 | 绿色 |
| 2141 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期4#配电室2#变 | 3M80515000078135 | 1031.44 | 绿色 |
| 2142 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期4#配电室3#变 | 3M80515000078168 | 1000 | 绿色 |
| 2143 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期5#配电室1#变 | 3M80515000078136 | 640 | 绿色 |
| 2144 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期5#配电室2#变 | 3M80515000078169 | 652.36 | 绿色 |
| 2145 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期开闭所兼6#配电室1#变 | 3M80515000078116 | 1029.76 | 绿色 |
| 2146 | 丰泽 | 东星变10kV保利Ⅰ回949 | 保利城二期开闭所兼6#配电室3#变 | 3M80515000078156 | 1011.48 | 绿色 |
| 2147 | 丰泽 | 东星变10kV东石线953 | 保利城一期2#配电室1#变 | 3M80515000064300 | 1000 | 绿色 |
| 2148 | 丰泽 | 东星变10kV东石线953 | 保利城一期2#配电室2#变 | 3M80515000064301 | 1017.31 | 绿色 |
| 2149 | 丰泽 | 东星变10kV东石线953 | 保利城一期开闭所兼1#配电室#3变 | 3M80515000064299 | 1034.59 | 绿色 |
| 2150 | 丰泽 | 东星变10kV东石线953 | 保利城一期开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80515000064297 | 1000 | 绿色 |
| 2151 | 丰泽 | 东星变10kV东石线953 | 保利城一期开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80515000064298 | 1031.59 | 绿色 |
| 2152 | 丰泽 | 东星变10kV安吉线940 | 凤屿村2#变 | 09907880 | 320 | 绿色 |
| 2153 | 丰泽 | 东星变10kV安吉线940 | 凤屿村4# | 00137461 | 252 | 绿色 |
| 2154 | 丰泽 | 东星变10kV星达线941 | 和光尘樾1#配电室2#变 | 3503242601006011 | 640 | 绿色 |
| 2155 | 丰泽 | 东星变10kV星达线941 | 和光尘樾2#配电室2#变 | 3503242601006013 | 640 | 绿色 |
| 2156 | 丰泽 | 东星变10kV星达线941 | 和光尘樾2#配电室4#变 | 3503242601006014 | 640 | 绿色 |
| 2157 | 丰泽 | 东星变10kV星达线941 | 和光尘樾3#配电室2#变 | 3503242601006016 | 640 | 绿色 |
| 2158 | 丰泽 | 东星变10kV星达线941 | 和光尘樾3#配电室4#变 | 3503242601006017 | 640 | 绿色 |
| 2159 | 丰泽 | 东星变10kV星达线941 | 和光尘樾4#配电室2#变 | 3503242601006018 | 640 | 绿色 |
| 2160 | 丰泽 | 东星变10kV滨江Ⅰ回944 | 金晟旅游用品住宅1# | 3M80515000046147 | 1089.36 | 绿色 |
| 2161 | 丰泽 | 东星变10kV东辅线943 | 骏泽公馆1#配电室1#变 | 3506242801008030 | 640 | 绿色 |
| 2162 | 丰泽 | 东星变10kV东辅线943 | 骏泽公馆2#配电室1#变 | 3506242801008032 | 640 | 绿色 |
| 2163 | 丰泽 | 东星变10kV东辅线943 | 骏泽公馆2#配电室3#变 | 3506242801008033 | 640 | 绿色 |
| 2164 | 丰泽 | 东星变10kV东辅线943 | 骏泽公馆3#配电室1#变 | 3506242801004031 | 640 | 绿色 |
| 2165 | 丰泽 | 东星变10kV东辅线943 | 骏泽公馆3#配电室3#变 | 3506242801004032 | 640 | 绿色 |
| 2166 | 丰泽 | 东星变10kV安吉线940 | 水墨兰庭开闭所兼配电室1#变 | 3M80515000063126 | 659.92 | 绿色 |
| 2167 | 丰泽 | 东星变10kV安吉线940 | 水墨兰庭开闭所兼配电室2#变 | 3M80515000063127 | 655.51 | 绿色 |
| 2168 | 丰泽 | 东星变10kV安吉线940 | 水墨兰庭开闭所兼配电室3#变 | 3M80515000063128 | 651.4 | 绿色 |
| 2169 | 丰泽 | 东星变10kV安吉线940 | 水墨兰庭开闭所兼配电室4#变 | 3M80515000063129 | 640 | 绿色 |
| 2170 | 丰泽 | 东星变10kV星耀线954 | 星光耀二期1#配电室2#变 | 3M80503000033781 | 646.96 | 绿色 |
| 2171 | 丰泽 | 东星变10kV星耀线954 | 星光耀二期1#配电室4#变 | 3M80503000033783 | 649.504 | 绿色 |
| 2172 | 丰泽 | 东星变10kV星耀线954 | 星光耀二期1#配电室6#变 | 3M80503000033785 | 654.592 | 绿色 |
| 2173 | 丰泽 | 东星变10kV星耀线954 | 星光耀二期2#配电室1#变 | 3M80503000033786 | 653.68 | 绿色 |
| 2174 | 丰泽 | 东星变10kV星耀线954 | 星光耀二期2#配电室3#变 | 3M80503000033788 | 649.432 | 绿色 |
| 2175 | 丰泽 | 东星变10kV星耀线954 | 星光耀二期2#配电室5#变 | 3M80503000033790 | 649.792 | 绿色 |
| 2176 | 丰泽 | 东星变10kV星达线941 | 星光耀二期3#配电室1#变压器 | 3M80515000058574 | 655.18 | 绿色 |
| 2177 | 丰泽 | 东星变10kV星达线941 | 星光耀二期3#配电室3#变压器 | 3M80515000058576 | 842.42 | 绿色 |
| 2178 | 丰泽 | 东星变10kV星达线941 | 星光耀二期4#配电室1#变压器 | 3M80515000058578 | 659.38 | 绿色 |
| 2179 | 丰泽 | 东星变10kV星达线941 | 星光耀二期4#配电室3#变压器 | 3M80515000058580 | 821.63 | 绿色 |
| 2180 | 丰泽 | 东星变10kV星耀线954 | 星光耀广场1#配电室1#变 | 3M80503000031603 | 668.416 | 绿色 |
| 2181 | 丰泽 | 东星变10kV星耀线954 | 星光耀广场1#配电室3#变 | 3M80503000031605 | 640 | 绿色 |
| 2182 | 丰泽 | 东星变10kV星耀线954 | 星光耀广场2#配电室2#变 | 3M80503000031608 | 826.55 | 绿色 |
| 2183 | 丰泽 | 东星变10kV星耀线954 | 星光耀广场2#配电室4#变 | 3M80503000031610 | 827.96 | 绿色 |
| 2184 | 丰泽 | 东星变10kV星耀线954 | 星光耀广场3#配电室1#变 | 3M80503000031611 | 653.776 | 绿色 |
| 2185 | 丰泽 | 东星变10kV星耀线954 | 星光耀广场3#配电室3#变 | 3M80503000031613 | 672.688 | 绿色 |
| 2186 | 丰泽 | 东星变10kV滨江Ⅰ回944 | 御金台1#配电室1#变 | 3M80515000090469 | 1000 | 绿色 |
| 2187 | 丰泽 | 东星变10kV滨江Ⅰ回944 | 御金台1#配电室3#变 | 3M80515000090471 | 1025.04 | 绿色 |
| 2188 | 丰泽 | 东星变10kV滨江Ⅰ回944 | 御金台2#配电室1#变 | 3M80515000090474 | 1044.64 | 绿色 |
| 2189 | 丰泽 | 东星变10kV滨江Ⅰ回944 | 御金台2#配电室3#变 | 3M80515000090476 | 1017.6 | 绿色 |
| 2190 | 丰泽 | 东星变10kV滨江Ⅰ回944 | 御金台3#配电室1#变 | 3M80515000090478 | 1000 | 绿色 |
| 2191 | 丰泽 | 东星变10kV滨江Ⅰ回944 | 御金台3#配电室3#变 | 3M80515000090480 | 1018.08 | 绿色 |
| 2192 | 丰泽 | 东星变10kV安吉线940 | 裕景湾3#配电室1#变 | 3M80503000003471 | 504 | 绿色 |
| 2193 | 丰泽 | 东星变10kV安吉线940 | 裕景湾3#配电室2#变 | 3M80503000003472 | 526.7 | 绿色 |
| 2194 | 丰泽 | 东星变10kV安吉线940 | 裕景湾3#配电室3#变 | 3M80503000003473 | 659.752 | 绿色 |
| 2195 | 丰泽 | 东星变10kV安吉线940 | 裕景湾3#配电室4#变 | 3M80503000003474 | 657.568 | 绿色 |
| 2196 | 丰泽 | 东星变10kV安吉线940 | 裕景湾开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80503000003461 | 504 | 绿色 |
| 2197 | 丰泽 | 东星变10kV安吉线940 | 裕景湾开闭所兼1#配电室4#变 | 3M80503000003463 | 691.36 | 绿色 |
| 2198 | 丰泽 | 东星变10kV安吉线940 | 裕景湾开闭所兼1#配电室5#变 | 3M80503000003464 | 640 | 绿色 |
| 2199 | 丰泽 | 东星变10kV安吉线940 | 埭头村1# | 09904390 | 252 | 绿色 |
| 2200 | 丰泽 | 东星变10kV东辅线943 | 宸东壹号1#配电室1#变 | 3510232601009027 | 646.3 | 绿色 |
| 2201 | 丰泽 | 东星变10kV东辅线943 | 宸东壹号1#配电室3#变 | 3510232601009029 | 640 | 绿色 |
| 2202 | 丰泽 | 东星变10kV东辅线943 | 宸东壹号2#配电室1#变 | 3510232601009031 | 640 | 绿色 |
| 2203 | 丰泽 | 东星变10kV东辅线943 | 宸东壹号3#配电室1#变 | 3510232601009032 | 640 | 绿色 |
| 2204 | 丰泽 | 东星变10kV东辅线943 | 宸东壹号3#配电室3#变 | 3510232601009033 | 640 | 绿色 |
| 2205 | 丰泽 | 东星变10kV东辅线943 | 宸东壹号4#配电室1#变 | 3510232601009034 | 648.88 | 绿色 |
| 2206 | 丰泽 | 东星变10kV东辅线943 | 宸东壹号4#配电室3#变 | 3510232601008027 | 640 | 绿色 |
| 2207 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 安腾礼悦台配电室#1变 | 3M80515000144764 | 504 | 绿色 |
| 2208 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 宝德大厦配电室1#变 | 00090909 | 800 | 绿色 |
| 2209 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 宝荣华庭配电室1#变 | 3M80515000059426 | 640 | 绿色 |
| 2210 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 宝荣华庭配电室3#变 | 3M80515000059440 | 640 | 绿色 |
| 2211 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 宝荣华庭配电室5#变 | 3M80100000059442 | 640 | 绿色 |
| 2212 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 草埕花园开闭所1#变 | 3M80501000025546 | 640 | 绿色 |
| 2213 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 草埕花园开闭所3#变 | 3M80501000025548 | 660.088 | 绿色 |
| 2214 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 草埕花园开闭所5#变 | 3M80501000025550 | 662.008 | 绿色 |
| 2215 | 丰泽 | 大淮变10kV灯星线619 | 沉洲花园1#配电室1#变 | 3M80501000007120 | 640 | 绿色 |
| 2216 | 丰泽 | 大淮变10kV灯星线619 | 沉洲花园1#配电室2#变 | 3M80501000007121 | 640 | 绿色 |
| 2217 | 丰泽 | 大淮变10kV温陵线616 | 诚信公司怡景大厦配电室1#变 | 09611480 | 816.38 | 绿色 |
| 2218 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 崇德华庭配电室1#变 | 3M80501000027076 | 650.728 | 绿色 |
| 2219 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 崇德华庭配电室2#变 | 3M80501000027077 | 657.256 | 绿色 |
| 2220 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 崇德华庭配电室3#变 | 3M80501000027078 | 666.568 | 绿色 |
| 2221 | 丰泽 | 大淮变10kV聚宝线614 | 传春幼儿园2# | 00101255 | 169.872 | 绿色 |
| 2222 | 丰泽 | 大淮变10kV聚宝线614 | 传春幼儿园门口 | 00056030 | 252 | 绿色 |
| 2223 | 丰泽 | 大淮变10kV灯星线619 | 灯星综合楼住宅箱变 | 3M80515000054343 | 400 | 绿色 |
| 2224 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 东华房地产 | 00163457 | 203.176 | 绿色 |
| 2225 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 东涂11#箱式变 | 00088572 | 320 | 绿色 |
| 2226 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 东涂村10# | 00088571 | 271.624 | 绿色 |
| 2227 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 东涂村12# | 00155369 | 329.984 | 绿色 |
| 2228 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 东涂村13# | 0000432007 | 252 | 绿色 |
| 2229 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 东涂村7# | 00143987 | 252 | 绿色 |
| 2230 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 东涂村8# | 00155370 | 200 | 绿色 |
| 2231 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 东涂村9# | 00155366 | 333.836 | 绿色 |
| 2232 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 丰盛大酒店（公寓） | 00162678 | 1093.8 | 绿色 |
| 2233 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 丰迎公寓1#配电室1#变 | 00056204 | 164.38 | 绿色 |
| 2234 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 丰迎公寓2#配电室1#变 | 00056200 | 164.116 | 绿色 |
| 2235 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 丰泽办事处宿舍配电室1#变 | 00052486 | 163.69 | 绿色 |
| 2236 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 丰泽小区1#开闭所1#变 | 00090086 | 640 | 绿色 |
| 2237 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 丰泽小区1#开闭所2#变 | 00090087 | 640 | 绿色 |
| 2238 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 丰泽小区1-1#配电室1#变 | 00090078 | 640 | 绿色 |
| 2239 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内线611 | 福瑞新村配电室1#变 | 00089429 | 504 | 绿色 |
| 2240 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内线611 | 福瑞新村配电室2#变 | 00089512 | 511.72 | 绿色 |
| 2241 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内线611 | 福新商厦1#变 | 3M80501000047659 | 515.68 | 绿色 |
| 2242 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内线611 | 福新商厦3#变 | 3M80501000047661 | 656.896 | 绿色 |
| 2243 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 富贵人家配电室1#变 | 00156595 | 857.48 | 绿色 |
| 2244 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 广益房地产配电室1#变 | 00156593 | 213.304 | 绿色 |
| 2245 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 规划设计院 | 00157825 | 321.524 | 绿色 |
| 2246 | 丰泽 | 大淮变10kV海滨线618 | 海城长洲花园配电室1#变 | 00110952 | 504 | 绿色 |
| 2247 | 丰泽 | 大淮变10kV海滨线618 | 海城长洲花园配电室2#变 | 00125604 | 504 | 绿色 |
| 2248 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 宏达房地产 | 00162885 | 206.56 | 绿色 |
| 2249 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 后坂2# | 0000437503 | 252 | 绿色 |
| 2250 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 后坂公寓配电室1#变 | 00090735 | 640 | 绿色 |
| 2251 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内线611 | 湖内工业北2# | 00101246 | 252 | 绿色 |
| 2252 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内线611 | 湖内工业区南 | 00056049 | 252 | 绿色 |
| 2253 | 丰泽 | 大淮变10kV聚宝线614 | 华丰新村 | 00139692 | 331.808 | 绿色 |
| 2254 | 丰泽 | 大淮变10kV聚宝线614 | 汇金广场配电室2#变 | 00083888 | 525.66 | 绿色 |
| 2255 | 丰泽 | 大淮变10kV聚宝线614 | 汇金广场配电室3#变 | 00083889 | 515.01 | 绿色 |
| 2256 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 建材公寓配电室1#变 | 00040445 | 252 | 绿色 |
| 2257 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 金帝大厦配电室1#变 | 00156591 | 675.58 | 绿色 |
| 2258 | 丰泽 | 大淮变10kV温陵线616 | 金亚花园配电室1#变 | 00159127 | 839.93 | 绿色 |
| 2259 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 津淮街1#开闭所1#变 | 00090868 | 800 | 绿色 |
| 2260 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 津淮街1#开闭所2#变 | 00090870 | 800 | 绿色 |
| 2261 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 津淮街1-3#配电室1#变 | 00090094 | 859.32 | 绿色 |
| 2262 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 津淮街2-1#配电室1#变 | 00090095 | 855.68 | 绿色 |
| 2263 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 津淮街2-2#配电室1#变 | 00090168 | 868.96 | 绿色 |
| 2264 | 丰泽 | 大淮变10kV田安中线617 | 劳教所宿舍配电室(泉州劳动教养管理所)1#变 | 00042643 | 320 | 绿色 |
| 2265 | 丰泽 | 大淮变10kV温陵线616 | 鲤城建筑设计院1#变 | 00040087 | 129.532 | 绿色 |
| 2266 | 丰泽 | 大淮变10kV温陵线616 | 鲤城农机公司配电室1#变 | 00052474 | 160 | 绿色 |
| 2267 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 六灌路箱式变 | 00159109 | 528.18 | 绿色 |
| 2268 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 浦西花园1#配电室1#变 | 3M80501000027260 | 640 | 绿色 |
| 2269 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 浦西花园1#配电室2#变 | 3M80501000027261 | 640 | 绿色 |
| 2270 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 浦西花园开闭所1#变 | 3M80501000027256 | 527.16 | 绿色 |
| 2271 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 浦西花园开闭所3#变 | 3M80501000027258 | 664.552 | 绿色 |
| 2272 | 丰泽 | 大淮变10kV温陵线616 | 汽车总站宿舍配电室1#变 | 00158427 | 332.936 | 绿色 |
| 2273 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 区司法局边 | 00157884 | 252 | 绿色 |
| 2274 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 区司法局边2# | 00175627 | 252 | 绿色 |
| 2275 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 区土地局配电室1#变 | 00056205 | 208.12 | 绿色 |
| 2276 | 丰泽 | 大淮变10kV温陵线616 | 区乡镇企业局配电室1#变 | 00052481 | 128 | 绿色 |
| 2277 | 丰泽 | 大淮变10kV聚宝线614 | 泉秀沟后安置房配电室1#变 | 00090899 | 504 | 绿色 |
| 2278 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内线611 | 泉秀小区配电室1#变 | 00090069 | 541.54 | 绿色 |
| 2279 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内线611 | 泉秀小区配电室2#变 | 00090070 | 511.74 | 绿色 |
| 2280 | 丰泽 | 大淮变10kV聚宝线614 | 商业城1#变 | 3M80501000009080 | 654.88 | 绿色 |
| 2281 | 丰泽 | 大淮变10kV聚宝线614 | 商业城2#箱式变 | 3M80501000008980 | 514.28 | 绿色 |
| 2282 | 丰泽 | 大淮变10kV温陵线616 | 市中保保险公司配电室1#变 | 00159845 | 160 | 绿色 |
| 2283 | 丰泽 | 大淮变10kV聚宝线614 | 向阳华侨新村 | 00056121 | 252 | 绿色 |
| 2284 | 丰泽 | 大淮变10kV聚宝线614 | 向阳新村2#变 | 3M80501000006040 | 257.784 | 绿色 |
| 2285 | 丰泽 | 大淮变10kV温陵线616 | 新华发行集团配电室1#变 | 00182040 | 130.35 | 绿色 |
| 2286 | 丰泽 | 大淮变10kV温陵线616 | 新华书店配电室1#变 | 00052473 | 200 | 绿色 |
| 2287 | 丰泽 | 大淮变10kV温陵线616 | 幸福大厦配电室1#变 | 00053999 | 672.88 | 绿色 |
| 2288 | 丰泽 | 大淮变10kV鲤中线613 | 银领时尚中心配电室#1变 | 3M80515000100109 | 1118.88 | 绿色 |
| 2289 | 丰泽 | 大淮变10kV鲤中线613 | 银领时尚中心配电室#2变 | 3M80515000100111 | 1000 | 绿色 |
| 2290 | 丰泽 | 大淮变10kV津头埔线641 | 迎津村委会配电室1#变 | 00162884 | 212.016 | 绿色 |
| 2291 | 丰泽 | 大淮变10kV温陵线616 | 迎津桥北 | 00056231 | 252 | 绿色 |
| 2292 | 丰泽 | 大淮变10kV温陵线616 | 迎津桥北2# | 0000328004 | 320 | 绿色 |
| 2293 | 丰泽 | 大淮变10kV温陵线616 | 迎津桥南 | 00056235 | 320 | 绿色 |
| 2294 | 丰泽 | 大淮变10kV温陵线616 | 迎津桥南2# | 0001702015 | 264.56 | 绿色 |
| 2295 | 丰泽 | 大淮变10kV海滨线618 | 邮电灯星公寓配电室1#变 | 00042598 | 128 | 绿色 |
| 2296 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 御殿花园开闭所2#变 | 3M80501000027936 | 652.384 | 绿色 |
| 2297 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 御殿花园配电室1#变 | 3M80501000027940 | 679.12 | 绿色 |
| 2298 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 御殿花园配电室2#变 | 3M80501000027937 | 674.8 | 绿色 |
| 2299 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 御殿花园配电室3#变 | 3M80501000027942 | 640 | 绿色 |
| 2300 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 御殿花园配电室4#变 | 3M80501000027943 | 640 | 绿色 |
| 2301 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 御淮华庭1#配电室1#变 | 3M80501000027231 | 692.2 | 绿色 |
| 2302 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 御淮华庭1#配电室2#变 | 3M80501000027232 | 640 | 绿色 |
| 2303 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 御淮华庭开闭所2#变 | 3M80501000027226 | 640 | 绿色 |
| 2304 | 丰泽 | 大淮变10kV灯荣线643 | 御淮华庭开闭所4#变 | 3M80501000027228 | 640 | 绿色 |
| 2305 | 丰泽 | 大淮变10kV鲤中线613 | 中泉公司 | 00139246 | 207.18 | 绿色 |
| 2306 | 丰泽 | 大淮变10kV海滨线618 | 中升雅园配电室2#变 | 00151312 | 640 | 绿色 |
| 2307 | 丰泽 | 大淮变10kV海滨线618 | 中升雅园配电室4#变 | 00127061 | 504 | 绿色 |
| 2308 | 丰泽 | 大淮变10kV万达四回646 | SOHO写字楼A配电室2#变 | 3M80000000005041 | 665.8 | 绿色 |
| 2309 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 安腾礼悦台配电室#2变 | 3M80515000144765 | 508.66 | 绿色 |
| 2310 | 丰泽 | 大淮变10kV前坂线627 | 宝成大厦配电室1#变 | 00042583 | 504 | 绿色 |
| 2311 | 丰泽 | 大淮变10kV前坂线627 | 宝成大厦配电室2#变 | 00042584 | 504 | 绿色 |
| 2312 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 宝荣华庭二期#1配电室#1变 | 3503232701001199 | 640 | 绿色 |
| 2313 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 宝荣华庭二期#1配电室#2变 | 3503232701001201 | 641.08 | 绿色 |
| 2314 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 宝荣华庭二期#1配电室#3变 | 3503232701001206 | 640 | 绿色 |
| 2315 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 宝荣华庭二期#1配电室#4变 | 3503232701001208 | 642.25 | 绿色 |
| 2316 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 宝荣华庭二期开关站#1变 | 3503232701003220 | 640 | 绿色 |
| 2317 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 宝荣华庭二期开关站#2变 | 3503232701003222 | 640 | 绿色 |
| 2318 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 宝荣华庭配电室2#变 | 3M80515000059439 | 640 | 绿色 |
| 2319 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 宝荣华庭配电室4#变 | 3M80515000059441 | 640 | 绿色 |
| 2320 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 宝荣华庭配电室6#变 | 3M80515000059443 | 646.816 | 绿色 |
| 2321 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 宝新华庭1#配电室1#变 | 3M80501000025625 | 670.864 | 绿色 |
| 2322 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 宝新华庭1#配电室2#变 | 3M80501000025626 | 672.424 | 绿色 |
| 2323 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 宝新华庭1#配电室3#变 | 3M80501000025627 | 640 | 绿色 |
| 2324 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 宝新华庭2#配电室1#变 | 3M80501000025628 | 504 | 绿色 |
| 2325 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 宝新华庭2#配电室2#变 | 3M80501000025629 | 519.64 | 绿色 |
| 2326 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 宝新华庭2#配电室3#变 | 3M80501000025630 | 640 | 绿色 |
| 2327 | 丰泽 | 大淮变10kV刺桐南线625 | 奔达大厦 | 00120658 | 665.464 | 绿色 |
| 2328 | 丰泽 | 大淮变10kV宿舍线622 | 滨江阳光丽景配电室1#变 | 00169312 | 519.36 | 绿色 |
| 2329 | 丰泽 | 大淮变10kV宿舍线622 | 滨江阳光丽景配电室2#变 | 00169317 | 504 | 绿色 |
| 2330 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 草埕花园开闭所2#变 | 3M80501000025547 | 640 | 绿色 |
| 2331 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 草埕花园开闭所4#变 | 3M80501000025549 | 640 | 绿色 |
| 2332 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 草埕花园开闭所6#变 | 3M80501000025551 | 640 | 绿色 |
| 2333 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 茶叶公司宿舍 | 00155354 | 320 | 绿色 |
| 2334 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 崇文公寓配电室1#变 | 3M80501000027038 | 661.432 | 绿色 |
| 2335 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 崇文公寓配电室2#变 | 3M80501000027039 | 656.68 | 绿色 |
| 2336 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 船务公司 | 00163997 | 254.9 | 绿色 |
| 2337 | 丰泽 | 大淮变10kV刺桐南线625 | 刺桐天禧配电室#1变 | 3M80515000114895 | 1000 | 绿色 |
| 2338 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 大淮村 | 00056184 | 256.88 | 绿色 |
| 2339 | 丰泽 | 大淮变10kV宿舍线622 | 大淮电业局宿舍配电室1#变 | 00090169 | 504 | 绿色 |
| 2340 | 丰泽 | 大淮变10kV宿舍线622 | 大淮电业局宿舍配电室2#变 | 00090170 | 504 | 绿色 |
| 2341 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 大淮新村 | 00155351 | 252 | 绿色 |
| 2342 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 大淮新村2# | 3M80515000109870 | 160 | 绿色 |
| 2343 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 灯星4#变(后围) | 00157877 | 320 | 绿色 |
| 2344 | 丰泽 | 大淮变10kV宿舍线622 | 灯星5＃ | 00140205 | 252 | 绿色 |
| 2345 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 灯星6#箱式变 | 3M80501000010143 | 504 | 绿色 |
| 2346 | 丰泽 | 大淮变10kV宿舍线622 | 灯星公寓配电室1#变 | 00011429 | 531.66 | 绿色 |
| 2347 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 灯洲安置房配电室1#变 | 0000960018 | 504 | 绿色 |
| 2348 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 灯洲安置房配电室2#变 | 0000960019 | 504 | 绿色 |
| 2349 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 灯洲村委会 | 00159843 | 200 | 绿色 |
| 2350 | 丰泽 | 大淮变10kV宿舍线622 | 灯洲商住楼1#箱式变 | 3M80501000001360 | 800 | 绿色 |
| 2351 | 丰泽 | 大淮变10kV宿舍线622 | 灯洲商住楼2#箱式变 | 3M80501000001361 | 504 | 绿色 |
| 2352 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 灯洲新村北区2# | 0000328009 | 252 | 绿色 |
| 2353 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 灯洲新村北区箱式变 | 00056176 | 416.864 | 绿色 |
| 2354 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 灯洲新村南区2# | 00056175 | 252 | 绿色 |
| 2355 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 灯洲新村南区箱式变 | 00157829 | 417.84 | 绿色 |
| 2356 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 灯洲针织厂 | 3M80501000009965 | 128 | 绿色 |
| 2357 | 丰泽 | 大淮变10kV宿舍线622 | 地税局大淮宿舍配电室1#变 | 00042644 | 163.204 | 绿色 |
| 2358 | 丰泽 | 大淮变10kV前坂线627 | 法院宿舍配电室1#变 | 00040097 | 163.852 | 绿色 |
| 2359 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 丰华小区1#配电室1#变 | 3M80501000035061 | 640 | 绿色 |
| 2360 | 丰泽 | 大淮变10kV时代线629 | 丰华小区1#配电室2#变 | 3M80501000035062 | 640 | 绿色 |
| 2361 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 丰华小区2#配电室1#变 | 3M80501000039299 | 504 | 绿色 |
| 2362 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 丰华小区开闭所1#变 | 3M80501000035059 | 640 | 绿色 |
| 2363 | 丰泽 | 大淮变10kV时代线629 | 丰华小区开闭所2#变 | 3M80501000035060 | 640 | 绿色 |
| 2364 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 丰盛花苑配电室1#变 | 00090879 | 516.88 | 绿色 |
| 2365 | 丰泽 | 大淮变10kV宿舍线622 | 丰源房地产配电室1#变 | 00156601 | 525.18 | 绿色 |
| 2366 | 丰泽 | 大淮变10kV时代线629 | 福新商厦2#变 | 3M80501000047660 | 504 | 绿色 |
| 2367 | 丰泽 | 大淮变10kV时代线629 | 福新商厦4#变 | 3M80501000047662 | 640 | 绿色 |
| 2368 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 福兴公寓 | 00163996 | 257.46 | 绿色 |
| 2369 | 丰泽 | 大淮变10kV前坂线627 | 广益花园1#配电室1#变 | 00090066 | 534.9 | 绿色 |
| 2370 | 丰泽 | 大淮变10kV前坂线627 | 广益花园2#配电室1#变 | 00159087 | 640 | 绿色 |
| 2371 | 丰泽 | 大淮变10kV前坂线627 | 广益花园2#配电室2#变 | 0001746520 | 673.96 | 绿色 |
| 2372 | 丰泽 | 大淮变10kV前坂线627 | 广益花园配电站1#变 | 00090067 | 504 | 绿色 |
| 2373 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 海警宿舍配电室1#变 | 00159123 | 203.44 | 绿色 |
| 2374 | 丰泽 | 大淮变10kV前坂线627 | 黄惠卿配电室1#变 | 00040092 | 128.896 | 绿色 |
| 2375 | 丰泽 | 大淮变10kV刺桐南线625 | 金日大厦配电室1#变 | 00159830 | 699.46 | 绿色 |
| 2376 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 金鑫宿舍配电室1#变 | 00042641 | 163.996 | 绿色 |
| 2377 | 丰泽 | 大淮变10kV刺桐南线625 | 进出口公司配电室1#变 | 00042645 | 131.528 | 绿色 |
| 2378 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 口岸办配电室1#变 | 00056055 | 80 | 绿色 |
| 2379 | 丰泽 | 大淮变10kV宿舍线622 | 力标开闭所1#变 | 00090894 | 800 | 绿色 |
| 2380 | 丰泽 | 大淮变10kV宿舍线622 | 力丰商城箱式变 | 3M80501000001240 | 1000 | 绿色 |
| 2381 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 力高装璜配电室 | 00042642 | 332.72 | 绿色 |
| 2382 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 浦西花园2#配电室1#变 | 3M80501000027262 | 640 | 绿色 |
| 2383 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 浦西花园2#配电室2#变 | 3M80501000027263 | 640 | 绿色 |
| 2384 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 浦西花园2#配电室3#变 | 3M80501000027264 | 640 | 绿色 |
| 2385 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 浦西花园2#配电室4#变 | 3M80501000027265 | 640 | 绿色 |
| 2386 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 浦西花园开闭所2#变 | 3M80501000027257 | 504 | 绿色 |
| 2387 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 浦西花园开闭所4#变 | 3M80501000027259 | 640 | 绿色 |
| 2388 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 浦西农房区箱式变 | 00159837 | 504 | 绿色 |
| 2389 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 浦西综合楼配电室1#变 | 00042650 | 160 | 绿色 |
| 2390 | 丰泽 | 大淮变10kV前坂线627 | 千亿华园配电室1#变 | 00055296 | 420.3 | 绿色 |
| 2391 | 丰泽 | 大淮变10kV前坂线627 | 区建设综合楼配电室1#变 | 00052485 | 329.276 | 绿色 |
| 2392 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 区交通局内 | 00157804 | 327.416 | 绿色 |
| 2393 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 泉秀花园西区#1配电室#1变 | 3504232801002295 | 800 | 绿色 |
| 2394 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 泉秀花园西区#2配电室#1变 | 3504232801002297 | 800 | 绿色 |
| 2395 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 泉秀花园西区#2配电室#2变 | 3504232801003359 | 800 | 绿色 |
| 2396 | 丰泽 | 大淮变10kV时代线629 | 时代广场开闭所1#变 | 00156582 | 640 | 绿色 |
| 2397 | 丰泽 | 大淮变10kV时代线629 | 时代广场开闭所2#变 | 00157745 | 667.54 | 绿色 |
| 2398 | 丰泽 | 大淮变10kV时代线629 | 时代广场开闭所3#变 | 00016859 | 1000 | 绿色 |
| 2399 | 丰泽 | 大淮变10kV时代线629 | 时代广场配电室4#变 | 00044791 | 400 | 绿色 |
| 2400 | 丰泽 | 大淮变10kV时代线629 | 时代广场配电室5#变 | 00044792 | 400 | 绿色 |
| 2401 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 市环卫处配电室1#变 | 00056180 | 329.624 | 绿色 |
| 2402 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 水产公司宿舍配电室1#变 | 00042646 | 160 | 绿色 |
| 2403 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 糖烟酒站宿舍 | 00165332 | 160 | 绿色 |
| 2404 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 汀洲劳动局宿舍(鲤城区海滨街道办事处) | 00136026 | 252 | 绿色 |
| 2405 | 丰泽 | 大淮变10kV前坂线627 | 外物公司配电室1#变 | 00159848 | 203.824 | 绿色 |
| 2406 | 丰泽 | 大淮变10kV万达四回646 | 万达广场SOHO写字楼B配电室2#变 | 3M80000000005043 | 640 | 绿色 |
| 2407 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 万国发展公司配电室1#变 | 00090836 | 504 | 绿色 |
| 2408 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 乌洲村11#箱式变 | 3M80501000030899 | 504 | 绿色 |
| 2409 | 丰泽 | 大淮变10kV前坂线627 | 祥泰开闭所2#变 | 00090911 | 532.8 | 绿色 |
| 2410 | 丰泽 | 大淮变10kV前坂线627 | 祥泰开闭所3#变 | 00090912 | 504 | 绿色 |
| 2411 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 消防支队 | 00190991 | 200 | 绿色 |
| 2412 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 新兴房地产1#变 | 00163396 | 258.03 | 绿色 |
| 2413 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 新奄宫后1# | 00157805 | 340.496 | 绿色 |
| 2414 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 新奄宫后2# | 00175631 | 252 | 绿色 |
| 2415 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 新奄宫后3# | 0001659003 | 260.01 | 绿色 |
| 2416 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 新奄宫后4# | 3M80501000005881 | 252 | 绿色 |
| 2417 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 新奄沟后2# | 00056051 | 275.64 | 绿色 |
| 2418 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 新奄沟后3# | 00179485 | 252 | 绿色 |
| 2419 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 新奄沟后4# | 0000432008 | 263.23 | 绿色 |
| 2420 | 丰泽 | 大淮变10kV湖内Ⅱ回623 | 新奄路口箱式变 | 3M80515000071279 | 324.976 | 绿色 |
| 2421 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 星海印配电室#1变 | 3503232001002148 | 643.16 | 绿色 |
| 2422 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 星海印配电室#2变 | 3503232001002150 | 641.56 | 绿色 |
| 2423 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 星海印配电室#3变 | 3503232001003051 | 642.24 | 绿色 |
| 2424 | 丰泽 | 大淮变10kV大桥线645 | 星海印配电室#4变 | 3503232001001080 | 636.32 | 黄色 |
| 2425 | 丰泽 | 大淮变10kV刺桐南线625 | 阳光丽景Ⅱ期配电室1#变 | 00124784 | 667.504 | 绿色 |
| 2426 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 友谊公寓配电室1#变 | 00159124 | 162.706 | 绿色 |
| 2427 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 御殿花园开闭所1#变 | 3M80501000027941 | 640 | 绿色 |
| 2428 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 御淮华庭2#配电室1#变 | 3M80501000027229 | 640 | 绿色 |
| 2429 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 御淮华庭2#配电室2#变 | 3M80501000027230 | 640 | 绿色 |
| 2430 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 御淮华庭2#配电室3#变 | 3M80501000027233 | 640 | 绿色 |
| 2431 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 御淮华庭开闭所1#变 | 3M80501000027225 | 640 | 绿色 |
| 2432 | 丰泽 | 大淮变10kV码头线644 | 御淮华庭开闭所3#变 | 3M80501000027227 | 672.592 | 绿色 |
| 2433 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 中旅宿舍 | 00163492 | 264.75 | 绿色 |
| 2434 | 丰泽 | 大淮变10kV浦西线626 | 中泰装璜 | 00165331 | 80 | 绿色 |
| 2435 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 保利华创云上#1配电室#1变 | 3512231801008021 | 658.96 | 绿色 |
| 2436 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 保利华创云上#1配电室#2变 | 3512231801008022 | 640 | 绿色 |
| 2437 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 保利华创云上#1配电室#3变 | 3512231801004020 | 641.28 | 绿色 |
| 2438 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 保利华创云上#1配电室#4变 | 3512231801004021 | 642.48 | 绿色 |
| 2439 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 保利华创云上#2配电室#1变 | 3512231801008023 | 640.56 | 绿色 |
| 2440 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 保利华创云上#2配电室#2变 | 3512231801008024 | 640 | 绿色 |
| 2441 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 保利华创云上#2配电室#3变 | 3512231801008025 | 650.48 | 绿色 |
| 2442 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 保利华创云上#2配电室#4变 | 3512231801008026 | 640.48 | 绿色 |
| 2443 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 保利华创云上#3配电室#1变 | 3512231801008028 | 640.16 | 绿色 |
| 2444 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 保利华创云上#3配电室#2变 | 3512231801004022 | 641.08 | 绿色 |
| 2445 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 保利华创云上#4配电室#1变 | 3512231801008029 | 640.32 | 绿色 |
| 2446 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 保利华创云上#4配电室#2变 | 3512231801008030 | 640 | 绿色 |
| 2447 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 保利华创云上#4配电室#3变 | 3512231801004023 | 640 | 绿色 |
| 2448 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 保利华创云上#4配电室#4变 | 3512231801008031 | 640 | 绿色 |
| 2449 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 刺桐壹号配电室#2变 | 3M80515000067471 | 1000 | 绿色 |
| 2450 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 刺桐壹号配电室#4变 | 3M80515000067473 | 1000 | 绿色 |
| 2451 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 导航台宿舍配电室1#变 | 00042651 | 320 | 绿色 |
| 2452 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 灯星村委员会 | 00089454 | 200 | 绿色 |
| 2453 | 丰泽 | 大淮变10kV城堡线931 | 丰盛假日城堡1#配电室1#变 | 00044185 | 640 | 绿色 |
| 2454 | 丰泽 | 大淮变10kV城堡线931 | 丰盛假日城堡1#配电室2#变 | 00218568 | 640 | 绿色 |
| 2455 | 丰泽 | 大淮变10kV城堡线931 | 丰盛假日城堡2#配电室1#变 | 00044186 | 504 | 绿色 |
| 2456 | 丰泽 | 大淮变10kV城堡线931 | 丰盛假日城堡2#配电室2#变 | 00218570 | 504 | 绿色 |
| 2457 | 丰泽 | 大淮变10kV城堡线931 | 丰盛假日城堡3#配电室1#变 | 00218567 | 640 | 绿色 |
| 2458 | 丰泽 | 大淮变10kV城堡线931 | 丰盛假日城堡3#配电室2#变 | 00044187 | 676.24 | 绿色 |
| 2459 | 丰泽 | 大淮变10kV城堡线931 | 丰盛假日城堡4#配电室1#变 | 00044188 | 640 | 绿色 |
| 2460 | 丰泽 | 大淮变10kV城堡线931 | 丰盛假日城堡4#配电室2#变 | 00218569 | 640 | 绿色 |
| 2461 | 丰泽 | 大淮变10kV城堡线931 | 丰盛假日城堡5#配电室1#变 | 00044189 | 416.08 | 绿色 |
| 2462 | 丰泽 | 大淮变10kV城堡线931 | 丰盛假日城堡5#配电室2#变 | 00218780 | 413.2 | 绿色 |
| 2463 | 丰泽 | 大淮变10kV城堡线931 | 丰盛假日城堡6#配电室1#变 | 00044190 | 678.94 | 绿色 |
| 2464 | 丰泽 | 大淮变10kV泉秀西线934 | 海关宿舍配电室1#变 | 00130829 | 513.36 | 绿色 |
| 2465 | 丰泽 | 大淮变10kV和昌线933 | 和昌II期4#楼配电室3#变 | 00100806 | 504 | 绿色 |
| 2466 | 丰泽 | 大淮变10kV和昌线933 | 和昌II期4#楼配电室4#变 | 00181962 | 504 | 绿色 |
| 2467 | 丰泽 | 大淮变10kV和昌线933 | 和昌二期配电室1#变 | 00090965 | 640 | 绿色 |
| 2468 | 丰泽 | 大淮变10kV和昌线933 | 和昌二期配电室2#变 | 00090966 | 640 | 绿色 |
| 2469 | 丰泽 | 大淮变10kV和昌线933 | 和昌花苑配电室1#变 | 00113048 | 504 | 绿色 |
| 2470 | 丰泽 | 大淮变10kV和昌线933 | 和昌花苑配电室2#变 | 00126811 | 504 | 绿色 |
| 2471 | 丰泽 | 大淮变10kV和昌线933 | 和昌花苑配电室3#变 | 00126818 | 523.28 | 绿色 |
| 2472 | 丰泽 | 大淮变10kV和昌线933 | 和昌花苑配电室4#变 | 00126820 | 504 | 绿色 |
| 2473 | 丰泽 | 大淮变10kV和昌线933 | 和昌花苑配电室5#变 | 00126821 | 504 | 绿色 |
| 2474 | 丰泽 | 大淮变10kV和昌线933 | 和昌花苑配电室6#变 | 00126822 | 504 | 绿色 |
| 2475 | 丰泽 | 大淮变10kV和昌线933 | 和昌开闭所1#变 | 00089413 | 640 | 绿色 |
| 2476 | 丰泽 | 大淮变10kV和昌线933 | 和昌开闭所2#变 | 00089412 | 640 | 绿色 |
| 2477 | 丰泽 | 大淮变10kV泉秀西线934 | 建行前坂宿舍配电室1#变 | 00040100 | 323.12 | 绿色 |
| 2478 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 交警宿舍 | 00158424 | 265.056 | 绿色 |
| 2479 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 九灌路1#箱式变 | 3505233001000363 | 504 | 绿色 |
| 2480 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 九灌路2#箱式变 | 3507241901016001 | 504 | 绿色 |
| 2481 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 六灌路1# | 00056194 | 338.732 | 绿色 |
| 2482 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 六灌路2# | 00056195 | 274.62 | 绿色 |
| 2483 | 丰泽 | 大淮变10kV和昌线933 | 明鑫花园开闭所1#变 | 00090832 | 800 | 绿色 |
| 2484 | 丰泽 | 大淮变10kV和昌线933 | 明鑫花园开闭所2#变 | 00090833 | 800 | 绿色 |
| 2485 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 南丰开闭所1#变 | 00159128 | 504 | 绿色 |
| 2486 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 南丰开闭所2#变 | 00159129 | 646.94 | 绿色 |
| 2487 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 南丰开闭所3#变 | 00156588 | 320 | 绿色 |
| 2488 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 南丰开闭所4#变 | 00156587 | 639.976 | 黄色 |
| 2489 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 南丰开闭所5#变 | 00156589 | 640 | 绿色 |
| 2490 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 南丰新城配电室1#变 | 00090731 | 1000 | 绿色 |
| 2491 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 南丰新城配电室2#变 | 00090733 | 1000 | 绿色 |
| 2492 | 丰泽 | 大淮变10kV南丰线938 | 南丰新城三期配电室1#变 | 00056316 | 504 | 绿色 |
| 2493 | 丰泽 | 大淮变10kV泉秀西线934 | 前坂 | 00130831 | 325.268 | 绿色 |
| 2494 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 前坂2# | 00056193 | 260.91 | 绿色 |
| 2495 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 前坂3# | 0000501501 | 283.91 | 绿色 |
| 2496 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 前坂4# | 3M80501000005861 | 338.924 | 绿色 |
| 2497 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 前坂5#变 | 3M80501000014421 | 342.356 | 绿色 |
| 2498 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 前坂开闭所2#变 | 00090845 | 800 | 绿色 |
| 2499 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 前坂开闭所3#变 | 00090846 | 800 | 绿色 |
| 2500 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 前坂开闭所4#变 | 00090847 | 800 | 绿色 |
| 2501 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 前坂新村 | 00159086 | 346.912 | 绿色 |
| 2502 | 丰泽 | 大淮变10kV泉秀西线934 | 前坂新村2#箱式变 | 00130832 | 323.084 | 绿色 |
| 2503 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 前坂新村箱式变 | 0001747529 | 412.896 | 绿色 |
| 2504 | 丰泽 | 大淮变10kV泉秀西线934 | 区公安局前坂宿舍配电室1#变 | 00040098 | 332.552 | 绿色 |
| 2505 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 区建行前坂宿舍2#配电室#1变 | 00159856 | 320 | 绿色 |
| 2506 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 泉安公寓配电室1#变 | 00090851 | 640 | 绿色 |
| 2507 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 商业总公司配电室1#变 | 00156602 | 200 | 绿色 |
| 2508 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 世纪王朝配电室1#变 | 00021185 | 833.06 | 绿色 |
| 2509 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 税务局 | 00166161 | 160 | 绿色 |
| 2510 | 丰泽 | 大淮变10kV泉秀西线934 | 税务局边 | 00130830 | 252 | 绿色 |
| 2511 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅1#配电室1#变 | 3M80501000022507 | 678.424 | 绿色 |
| 2512 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅1#配电室2#变 | 3M80501000022508 | 640 | 绿色 |
| 2513 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅1#配电室3#变 | 3M80501000022509 | 644.008 | 绿色 |
| 2514 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅1#配电室4#变 | 3M80501000022510 | 604.384 | 黄色 |
| 2515 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅2#配电室1#变 | 3M80501000022511 | 504 | 绿色 |
| 2516 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅2#配电室2#变 | 3M80501000022512 | 504 | 绿色 |
| 2517 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅2#配电室3#变 | 3M80501000022513 | 630.16 | 黄色 |
| 2518 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅2#配电室4#变 | 3M80501000022514 | 609.712 | 黄色 |
| 2519 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅3#配电室1#变 | 3M80501000013345 | 678.44 | 绿色 |
| 2520 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅3#配电室2#变 | 3M80501000013346 | 666.16 | 绿色 |
| 2521 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅3#配电室3#变 | 3M80501000013347 | 504 | 绿色 |
| 2522 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅3#配电室4#变 | 3M80501000013348 | 510.3 | 绿色 |
| 2523 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅3#配电室5#变 | 3M80501000013349 | 490.26 | 黄色 |
| 2524 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅3#配电室6#变 | 3M80501000013350 | 490.84 | 黄色 |
| 2525 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅5#配电室1#变 | 3M80501000013341 | 665.152 | 绿色 |
| 2526 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅5#配电室2#变 | 3M80501000013342 | 668.728 | 绿色 |
| 2527 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅5#配电室3#变 | 3M80501000013343 | 515.68 | 绿色 |
| 2528 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅5#配电室4#变 | 3M80501000013344 | 486.58 | 黄色 |
| 2529 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅8#配电室#3变压器 | 3M80501000006614 | 504 | 绿色 |
| 2530 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅8#配电室#5变压器 | 3M80501000006616 | 640 | 绿色 |
| 2531 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区6#配电室#1变压器 | 3M80501000006600 | 676 | 绿色 |
| 2532 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区6#配电室#2变压器 | 3M80501000006601 | 640 | 绿色 |
| 2533 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区6#配电室#3变压器 | 3M80501000006602 | 504 | 绿色 |
| 2534 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区6#配电室#4变压器 | 3M80501000006603 | 504 | 绿色 |
| 2535 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区6#配电室#5变压器 | 3M80501000006604 | 636.568 | 黄色 |
| 2536 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区6#配电室#6变压器 | 3M80501000006605 | 626.2 | 黄色 |
| 2537 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区7#配电室#1变压器 | 3M80501000006606 | 640 | 绿色 |
| 2538 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区7#配电室#2变压器 | 3M80501000006607 | 674.128 | 绿色 |
| 2539 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区7#配电室#3变压器 | 3M80501000006608 | 640 | 绿色 |
| 2540 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区7#配电室#4变压器 | 3M80501000006609 | 640 | 绿色 |
| 2541 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区7#配电室#5变压器 | 3M80501000006610 | 634.168 | 黄色 |
| 2542 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区7#配电室#6变压器 | 3M80501000006611 | 629.704 | 黄色 |
| 2543 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区8#配电室#1变压器 | 3M80501000006612 | 531.2 | 绿色 |
| 2544 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区8#配电室#2变压器 | 3M80501000006613 | 528.72 | 绿色 |
| 2545 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区8#配电室#4变压器 | 3M80501000006615 | 504 | 绿色 |
| 2546 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区8#配电室#6变压器 | 3M80501000006617 | 645.856 | 绿色 |
| 2547 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区9#配电室#1变压器 | 3M80501000006618 | 640 | 绿色 |
| 2548 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区9#配电室#2变压器 | 3M80501000006619 | 674.776 | 绿色 |
| 2549 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区9#配电室#3变压器 | 3M80501000006620 | 640 | 绿色 |
| 2550 | 丰泽 | 大淮变10kV万达五回947 | 万达住宅小区9#配电室#4变压器 | 3M80501000006621 | 639.328 | 黄色 |
| 2551 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 乌洲村10# | 3M80501000030815 | 320 | 绿色 |
| 2552 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 乌洲村11# | 3M80501000045899 | 320 | 绿色 |
| 2553 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 乌洲村3# | 00157878 | 252 | 绿色 |
| 2554 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 乌洲村4# | 00192973 | 504 | 绿色 |
| 2555 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 乌洲村4-1# | 3M80501000030657 | 320 | 绿色 |
| 2556 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 乌洲村5# | 1145710 | 252 | 绿色 |
| 2557 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 乌洲村7# | 0001717034 | 320 | 绿色 |
| 2558 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 乌洲村9# | 3M80501000005880 | 252 | 绿色 |
| 2559 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 新兴房地产2#配电室1#变 | 00052462 | 265.74 | 绿色 |
| 2560 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 阳光曼哈顿配电室1#变 | 00130052 | 640 | 绿色 |
| 2561 | 丰泽 | 大淮变10kV晚报线937 | 阳光曼哈顿配电室2#变 | 00177798 | 640 | 绿色 |
| 2562 | 丰泽 | 大淮变10kV泉秀西线934 | 银行门口箱式变 | 00056053 | 400.848 | 绿色 |
| 2563 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 远太静远阁配电室1#变 | 00069522 | 504 | 绿色 |
| 2564 | 丰泽 | 大淮变10kV田安南线935 | 中泉公司宿舍配电室1#变 | 00052459 | 322.232 | 绿色 |
| 2565 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅰ回936 | 海峡箱包住宅配电室1#变 | 3M80503000031281 | 504 | 绿色 |
| 2566 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅰ回936 | 海峡箱包住宅配电室2#变 | 3M80503000031282 | 479.16 | 黄色 |
| 2567 | 丰泽 | 城东变10kV庄任线932 | 华大泰禾广场园筑1#配电室2#变 | 3512222901001389 | 1000 | 绿色 |
| 2568 | 丰泽 | 城东变10kV庄任线932 | 华大泰禾广场园筑开闭所2#变 | 3512222901003548 | 1000 | 绿色 |
| 2569 | 丰泽 | 城东变10kV庄任线932 | 华大泰禾广场园筑开闭所4#变 | 3512222901003553 | 1000 | 绿色 |
| 2570 | 丰泽 | 城东变10kV庄任线932 | 绿创山语城2#配电室2#变 | 3M80515000061187 | 1000 | 绿色 |
| 2571 | 丰泽 | 城东变10kV庄任线932 | 绿创山语城3#配电室2#变 | 3M80515000061189 | 1000 | 绿色 |
| 2572 | 丰泽 | 城东变10kV庄任线932 | 绿创山语城3#配电室4#变 | 3M80515000061191 | 1000 | 绿色 |
| 2573 | 丰泽 | 城东变10kV庄任线932 | 绿创山语城开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80503000046620 | 659.608 | 绿色 |
| 2574 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅰ回936 | 西福1# | 07100080 | 347.468 | 绿色 |
| 2575 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅰ回936 | 西福3# | 09704576 | 101.295 | 黄色 |
| 2576 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅱ回931 | 西福村5# | 00100014 | 252 | 绿色 |
| 2577 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅱ回931 | 西福村6# | 00146949 | 252 | 绿色 |
| 2578 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅱ回931 | 西福村7# | 00210857 | 260.12 | 绿色 |
| 2579 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅱ回931 | 西福村8# | 3M80515000050655 | 320 | 绿色 |
| 2580 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅰ回936 | 西福村9#箱变 | 3M80515000062075 | 401.344 | 绿色 |
| 2581 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅰ回936 | 西福宫边2# | 09704619 | 252 | 绿色 |
| 2582 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅰ回936 | 西福花苑1#配电室1#变 | 3M80515000121628 | 529.64 | 绿色 |
| 2583 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅰ回936 | 西福花苑1#配电室3#变 | 3M80515000121630 | 504 | 绿色 |
| 2584 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅰ回936 | 西福花苑2#配电室1#变 | 3M80515000121632 | 517.7 | 绿色 |
| 2585 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅱ回931 | 阳光城悦府配电室1#变 | 3M80515000060602 | 800 | 绿色 |
| 2586 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅱ回931 | 阳光城悦府配电室2#变 | 3M80515000060604 | 800 | 绿色 |
| 2587 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅱ回931 | 阳光城悦府配电室3#变 | 3M80515000060605 | 800 | 绿色 |
| 2588 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅱ回931 | 阳光城悦府配电室4#变 | 3M80515000060606 | 829.58 | 绿色 |
| 2589 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅰ回936 | 院前村3#变 | 3M80503000011761 | 318.668 | 黄色 |
| 2590 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅱ回931 | 庄任12#箱变 | 3M80503000033792 | 320 | 绿色 |
| 2591 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅱ回931 | 庄任2# | 00001373 | 336.632 | 绿色 |
| 2592 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅱ回931 | 庄任村14#箱变 | 3M80515000091916 | 450.94 | 黄色 |
| 2593 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅱ回931 | 庄任村15#箱变 | 3M80515000109554 | 504 | 绿色 |
| 2594 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅱ回931 | 庄任村8# | 00186608 | 320 | 绿色 |
| 2595 | 丰泽 | 城东变10kV花美Ⅱ回931 | 庄任村9# | 0000061002 | 252 | 绿色 |
| 2596 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 法花美1# | 00005464 | 320 | 绿色 |
| 2597 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 法花美2# | 09410741 | 337.76 | 绿色 |
| 2598 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 法花美3# | 00077668 | 338.192 | 绿色 |
| 2599 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 法花美4# | 00093362 | 331.388 | 绿色 |
| 2600 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 法花美5# | 0000061007 | 500.224 | 黄色 |
| 2601 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 法花美6#箱变 | 3M80503000008620 | 439.984 | 黄色 |
| 2602 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 法花美9#变 | 3503231701000182 | 320 | 绿色 |
| 2603 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 华大泰禾广场园筑1#配电室1#变 | 3512222901003544 | 1000.4 | 绿色 |
| 2604 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 华大泰禾广场园筑开闭所1#变 | 3512222901000401 | 1004.2 | 绿色 |
| 2605 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 华大泰禾广场园筑开闭所3#变 | 3512222901000404 | 980.16 | 黄色 |
| 2606 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 绿创山语城2#配电室1#变 | 3M80515000061186 | 1000 | 绿色 |
| 2607 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 绿创山语城3#配电室1#变 | 3M80515000061188 | 1021.39 | 绿色 |
| 2608 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 绿创山语城3#配电室3#变 | 3M80515000061190 | 1000 | 绿色 |
| 2609 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 绿创山语城开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80503000046621 | 663.328 | 绿色 |
| 2610 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 绿创山语城开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80503000046619 | 646.288 | 绿色 |
| 2611 | 丰泽 | 城东变10kV西福线943 | 院前村2# | 00137499 | 260.62 | 黄色 |
| 2612 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉南线927 | 宝德公寓箱变 | 3M80501000001140 | 504 | 绿色 |
| 2613 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 宝宏花苑配电室1#变 | 00160248 | 640 | 绿色 |
| 2614 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 宝宏花苑配电室2#变 | 00187773 | 640 | 绿色 |
| 2615 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 边防支队 | 00056181 | 274.36 | 绿色 |
| 2616 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 边防支队宿舍配电室1#变 | 0001748525 | 325.064 | 绿色 |
| 2617 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉州线912 | 沉洲花园2#配电室1#变 | 3M80501000007122 | 640 | 绿色 |
| 2618 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉州线912 | 沉洲花园2#配电室2#变 | 3M80501000007123 | 640 | 绿色 |
| 2619 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉州线912 | 沉洲花园3#配电室1#变 | 3M80501000007124 | 640 | 绿色 |
| 2620 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉南线927 | 沉洲路1#变 | 3507231401003004 | 320 | 绿色 |
| 2621 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 刺桐明珠配电室1#变 | 0000759512 | 640 | 绿色 |
| 2622 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 刺桐明珠配电室2#变 | 0000759513 | 640 | 绿色 |
| 2623 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉南线927 | 刺桐天禧配电室#2变 | 3M80515000114896 | 1000 | 绿色 |
| 2624 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 刺桐壹号配电室#1变 | 3M80515000067470 | 1000 | 绿色 |
| 2625 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 刺桐壹号配电室#3变 | 3M80515000067472 | 1000 | 绿色 |
| 2626 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 大桥征费站 | 3M80515000090069 | 200 | 绿色 |
| 2627 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉乌线925 | 灯星村委会安置楼配电室1#变 | 00200235 | 252 | 绿色 |
| 2628 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 灯星桥边箱式变 | 00056197 | 410.032 | 绿色 |
| 2629 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 灯洲新村1#箱式变 | 3M80515000068550 | 400 | 绿色 |
| 2630 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 灯洲新村2#箱式变 | 3512220101003136 | 320 | 绿色 |
| 2631 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 灯洲新村3#箱式变 | 3512220101000089 | 504 | 绿色 |
| 2632 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 灯洲新村4#箱式变 | 3512220101002087 | 320 | 绿色 |
| 2633 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 东尾7# | 00157905 | 504 | 绿色 |
| 2634 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 东尾8# | 00211662 | 348.104 | 绿色 |
| 2635 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 东尾9# | 3M80501000005882 | 527.26 | 绿色 |
| 2636 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 东霞村3# | 00088569 | 252 | 绿色 |
| 2637 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 福华苑1#箱式变 | 00065386 | 504 | 绿色 |
| 2638 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉南线927 | 福鑫大厦配电室1#变 | 3M80515000054193 | 640 | 绿色 |
| 2639 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉南线927 | 福鑫大厦配电室2#变 | 3M80515000054195 | 640 | 绿色 |
| 2640 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉南线927 | 福鑫大厦配电室3#变 | 3M80515000054196 | 504 | 绿色 |
| 2641 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 富豪大厦配电室2#变 | 00024961 | 509.664 | 绿色 |
| 2642 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉碧线915 | 富临华城开闭所1#变 | 0000483005 | 533.22 | 绿色 |
| 2643 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉碧线915 | 富临华城开闭所2#变 | 0000485002 | 531.36 | 绿色 |
| 2644 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉碧线915 | 富临华城开闭所3#变 | 0000485004 | 400 | 绿色 |
| 2645 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉碧线915 | 富临华城开闭所4#变 | 0000485005 | 264.88 | 绿色 |
| 2646 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉南线927 | 公路稽征所配电室1#变 | 00052477 | 206.52 | 绿色 |
| 2647 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 国际华城2#配电室1#变 | 0000762019 | 422.83 | 绿色 |
| 2648 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 国际华城2#配电室2#变 | 0000761523 | 413.47 | 绿色 |
| 2649 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 国际华城开闭所1#变 | 0000266001 | 640 | 绿色 |
| 2650 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 国际华城开闭所2#变 | 0000267002 | 640 | 绿色 |
| 2651 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 国际华城开闭所3#变 | 0000266503 | 677.104 | 绿色 |
| 2652 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 国贸-凯旋花园配电室1#变 | 3M80501000011781 | 668.92 | 绿色 |
| 2653 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 国贸-凯旋花园配电室2#变 | 3M80501000011782 | 663.328 | 绿色 |
| 2654 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 国贸凯旋门花苑2#配电室1#变 | 3M80515000071539 | 253.38 | 绿色 |
| 2655 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉峰线921 | 虹景商业城配电室1#变 | 00088029 | 504 | 绿色 |
| 2656 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉峰线921 | 虹景商业城配电室2#变 | 00088030 | 504 | 绿色 |
| 2657 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 华侨磁带厂门口 | 3M80515000109585 | 320 | 绿色 |
| 2658 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 华侨磁带厂配电室1#变 | 00052479 | 200 | 绿色 |
| 2659 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 假日城堡（M栋）1# | 0001820506 | 504 | 绿色 |
| 2660 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 交通局宿舍配电室1#变 | 00156560 | 517.58 | 绿色 |
| 2661 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉碧线915 | 金信花苑配电室1#变 | 00158373 | 799.31 | 黄色 |
| 2662 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 津淮大厦配电室1#变 | 0001101510 | 263.27 | 绿色 |
| 2663 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 力高房地产(宝翠苑)配电室1#变 | 00159125 | 257.632 | 绿色 |
| 2664 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 六塑门口 | 00056234 | 265.24 | 绿色 |
| 2665 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉碧线915 | 美人桥大厦配电室#1变 | 3M80515000128768 | 1001 | 绿色 |
| 2666 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉乌线925 | 棉塑厂配电室1#变 | 3M80501000009021 | 200 | 绿色 |
| 2667 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 浦西边防宿舍配电室1#变浦西边防配电室1#变 | 00056182 | 161.64 | 绿色 |
| 2668 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 浦西农房区2#箱式变 | 3M80501000009240 | 504 | 绿色 |
| 2669 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 区农机管理站配电室1#变 | 00042648 | 80.594 | 绿色 |
| 2670 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉乌线925 | 区外经贸委 | 00166160 | 320 | 绿色 |
| 2671 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 泉秀办事处配电室1#变 | 00052478 | 272.55 | 绿色 |
| 2672 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉乌线925 | 泉秀花园配电站1#变 | 00090842 | 1082.56 | 绿色 |
| 2673 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉乌线925 | 泉秀花园配电站2#变 | 00090843 | 1000 | 绿色 |
| 2674 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 泉秀老干部新村箱式变 | 00052487 | 400 | 绿色 |
| 2675 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉碧线915 | 群盛广场箱式变 | 3M80501000039402 | 128 | 绿色 |
| 2676 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉南线927 | 日日新房地产配电室日日新房地产配电室1#变 | 00128844 | 400 | 绿色 |
| 2677 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 省公路一公司箱式变 | 08700973 | 513.87 | 绿色 |
| 2678 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉乌线925 | 省五建乌洲住宅楼 | 00208765 | 200 | 绿色 |
| 2679 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉湖线916 | 胜诺有限公司 | 09806718 | 259.82 | 绿色 |
| 2680 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 食品公司东霞宿舍配电室1#变 | 00040432 | 161.236 | 绿色 |
| 2681 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉峰线921 | 世纪巨星配电室1#变 | 00054159 | 656.95 | 绿色 |
| 2682 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉峰线921 | 世纪巨星配电室2#变 | 00054160 | 679.51 | 绿色 |
| 2683 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉峰线921 | 世纪巨星配电室3#变 | 00054161 | 674.35 | 绿色 |
| 2684 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉峰线921 | 世纪巨星配电室4#变 | 00054162 | 682.21 | 绿色 |
| 2685 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 市府办东霞宿舍配电室1#变 | 00040444 | 162.528 | 绿色 |
| 2686 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉乌线925 | 温陵新城Ⅰ期配电室1#变 | 0001746521 | 640 | 绿色 |
| 2687 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉乌线925 | 温陵新城Ⅰ期配电室2#变 | 00089424 | 640 | 绿色 |
| 2688 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉乌线925 | 乌洲村1# | 00157906 | 252 | 绿色 |
| 2689 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉乌线925 | 乌洲村12#箱式变 | 3M80501000047759 | 504 | 绿色 |
| 2690 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉乌线925 | 乌洲村2# | 00157826 | 499.18 | 黄色 |
| 2691 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉乌线925 | 乌洲村6# | 00202034 | 320 | 绿色 |
| 2692 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉乌线925 | 乌洲村8# | 3M80501000002961 | 320 | 绿色 |
| 2693 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 五矿东霞宿舍配电室 | 00040433 | 320 | 绿色 |
| 2694 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 霞淮街 | 00088567 | 344.75 | 绿色 |
| 2695 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 霞淮街2# | 00101229 | 504 | 绿色 |
| 2696 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 霞淮街3# | 00203571 | 252 | 绿色 |
| 2697 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 霞淮街5#箱式变 | 3M80501000026616 | 504 | 绿色 |
| 2698 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 先锋花园配电室1#变 | 00031214 | 640 | 绿色 |
| 2699 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 先锋花园配电室2#变 | 00103648 | 518.82 | 绿色 |
| 2700 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉碧线915 | 祥业花园箱式变 | 00159558 | 400.192 | 绿色 |
| 2701 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉乌线925 | 阳光巴黎Ⅱ期配电室1#变 | 00090140 | 800 | 绿色 |
| 2702 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 阳光巴黎开闭所1#变 | 00090112 | 640 | 绿色 |
| 2703 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 阳光巴黎开闭所2#变 | 00090113 | 667.06 | 绿色 |
| 2704 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉南线927 | 阳泉花苑配电室1#变 | 00056697 | 431.12 | 绿色 |
| 2705 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 一八零综合楼配电室1#变 | 00090964 | 320 | 绿色 |
| 2706 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 亿霖大厦箱式变 | 00087235 | 400 | 绿色 |
| 2707 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 益通大厦配电室1#变 | 00140917 | 521.72 | 绿色 |
| 2708 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 益通大厦配电室2#变 | 00197555 | 518 | 绿色 |
| 2709 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 永嘉晶都国际配电室1#变 | 00087537 | 640 | 绿色 |
| 2710 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 永嘉晶都国际配电室2#变 | 00153809 | 640 | 绿色 |
| 2711 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 永嘉晶都国际配电室3#变 | 00153810 | 640 | 绿色 |
| 2712 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 永嘉晶都国际配电室4#变 | 00153811 | 687.88 | 绿色 |
| 2713 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 源淮小区配电室1#变 | 0001084008 | 518.26 | 绿色 |
| 2714 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉冠线926 | 源淮小区配电室2#变 | 0001084009 | 514.08 | 绿色 |
| 2715 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 远建宜园箱式变 | 00088160 | 558.024 | 绿色 |
| 2716 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 中级人民法院 | 00156556 | 349.976 | 绿色 |
| 2717 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉州线912 | 中升雅园配电室1#变 | 00151313 | 640 | 绿色 |
| 2718 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉州线912 | 中升雅园配电室3#变 | 00151311 | 504 | 绿色 |
| 2719 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 中毅丽景配电室1#变 | 00116544 | 640 | 绿色 |
| 2720 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 中毅丽景配电室2#变 | 00132980 | 640 | 绿色 |
| 2721 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉黎线914 | 中毅丽景配电室3#变 | 00132981 | 640 | 绿色 |
| 2722 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉峰线921 | 中远名城配电室1#变 | 00087222 | 640 | 绿色 |
| 2723 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉峰线921 | 中远名城配电室2#变 | 00087229 | 640 | 绿色 |
| 2724 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉峰线921 | 中远名城配电室3#变 | 00087230 | 684.07 | 绿色 |
| 2725 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉峰线921 | 中远名城配电室4#变 | 00087231 | 640 | 绿色 |
| 2726 | 丰泽 | 沉洲变10kV沉盛线922 | 鑫亿花苑配电室1#变 | 00158374 | 517.68 | 绿色 |
| 2727 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 宝盖工业区4# | 3M80515000055755 | 345.284 | 绿色 |
| 2728 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 宝珊1#开闭所1#变 | 00090173 | 504 | 绿色 |
| 2729 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 宝珊1#开闭所2#变 | 00090174 | 504 | 绿色 |
| 2730 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 宝珊1#配电室1#变 | 00090175 | 320 | 绿色 |
| 2731 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 宝珊1#配电室2#变 | 0001748013 | 320 | 绿色 |
| 2732 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 宝珊2#配电室1#变 | 00090176 | 400 | 绿色 |
| 2733 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 宝珊2#配电室2#变 | 00090177 | 420.04 | 绿色 |
| 2734 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 宝珊花园3#配电室1#变 | 00090178 | 400 | 绿色 |
| 2735 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 宝珊花园3#配电室2#变 | 00090179 | 400 | 绿色 |
| 2736 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 宝珊花园5#配电室1#变 | 00090180 | 640 | 绿色 |
| 2737 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 宝珊花园5#配电室2#变 | 00090665 | 640 | 绿色 |
| 2738 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 宝珊花园浪琴苑配电室1#变 | 00116936 | 685.58 | 绿色 |
| 2739 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 宝秀小区1#配电室1#变 | 00193270 | 515.76 | 绿色 |
| 2740 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 宝秀小区1#配电室2#变 | 00193271 | 504 | 绿色 |
| 2741 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 宝秀小区1#配电室3#变 | 00193272 | 515.54 | 绿色 |
| 2742 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 宝秀小区2#开闭所1#变 | 3M80515000040675 | 672.496 | 绿色 |
| 2743 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 宝秀小区2#开闭所2#变 | 3M80515000040658 | 640 | 绿色 |
| 2744 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 宝秀小区2#开闭所3#变 | 3M80515000040632 | 665.584 | 绿色 |
| 2745 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 宝秀小区2#配电室1#变 | 0000911003 | 504 | 绿色 |
| 2746 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 宝秀小区2#配电室2#变 | 0000911004 | 515.58 | 绿色 |
| 2747 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 宝秀小区2#配电室3#变 | 0000911005 | 504 | 绿色 |
| 2748 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 宝秀小区2#配电室4#变 | 0000911006 | 521.84 | 绿色 |
| 2749 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 宝秀小区开闭所1#变 | 00193269 | 514.66 | 绿色 |
| 2750 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 宝秀小区开闭所2#变 | 00192404 | 411.38 | 绿色 |
| 2751 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 宝秀小区开闭所3#变 | 00193274 | 402.72 | 绿色 |
| 2752 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 宝秀小区开闭所4#变 | 00193273 | 408.48 | 绿色 |
| 2753 | 丰泽 | 滨城变10kV滨港线610 | 长垵 | 07400384 | 322.088 | 绿色 |
| 2754 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 翠林苑1#箱式变 | 3M80515000138201 | 504.64 | 绿色 |
| 2755 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 东海滨城1#变 | 00090117 | 312.764 | 黄色 |
| 2756 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 东海滨城2#变 | 00090118 | 327.848 | 绿色 |
| 2757 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 东海滨城20#变 | 00090129 | 406.4 | 绿色 |
| 2758 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 东海滨城21#变 | 00090130 | 417.312 | 绿色 |
| 2759 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 东海滨城22#变 | 00090131 | 400 | 绿色 |
| 2760 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 东海滨城23# | 00090132 | 401.664 | 绿色 |
| 2761 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 东海滨城3#变 | 00090119 | 494.04 | 黄色 |
| 2762 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 东海滨城4#变 | 00090120 | 504 | 绿色 |
| 2763 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 东海滨城5#变 | 00090122 | 329.336 | 绿色 |
| 2764 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 东海滨城6#变 | 00090124 | 327.752 | 绿色 |
| 2765 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 东海滨城7#变 | 00090125 | 413.312 | 绿色 |
| 2766 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 东海滨城8#变 | 00090126 | 414.016 | 绿色 |
| 2767 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 东海滨城9#变 | 00090127 | 504 | 绿色 |
| 2768 | 丰泽 | 滨城变10kV滨味Ⅰ回611 | 东海泰禾广场开闭所1#变 | 3M80501000028478 | 665.08 | 绿色 |
| 2769 | 丰泽 | 滨城变10kV滨味Ⅰ回611 | 东海泰禾广场开闭所2#变 | 3M80501000028479 | 640 | 绿色 |
| 2770 | 丰泽 | 滨城变10kV滨味Ⅰ回611 | 东海泰禾广场开闭所3#变 | 3M80501000028480 | 659.536 | 绿色 |
| 2771 | 丰泽 | 滨城变10kV滨味Ⅰ回611 | 东海泰禾广场开闭所4#变 | 3M80501000028481 | 660.712 | 绿色 |
| 2772 | 丰泽 | 滨城变10kV滨味Ⅰ回611 | 东海泰禾广场配电室1#变 | 3M80501000028482 | 640 | 绿色 |
| 2773 | 丰泽 | 滨城变10kV滨味Ⅰ回611 | 东海泰禾广场配电室2#变 | 3M80501000028483 | 640 | 绿色 |
| 2774 | 丰泽 | 滨城变10kV滨味Ⅰ回611 | 东海泰禾广场配电室3#变 | 3M80501000028484 | 645.76 | 绿色 |
| 2775 | 丰泽 | 滨城变10kV滨味Ⅰ回611 | 东海泰禾广场配电室4#变 | 3M80501000028485 | 647.296 | 绿色 |
| 2776 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 海韵山居#1配电室#2变 | 3M80515000128772 | 640 | 绿色 |
| 2777 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 海韵山居#1配电室#4变 | 3M80515000128774 | 649.48 | 绿色 |
| 2778 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 海韵山居#2配电室#2变 | 3M80515000128776 | 654.46 | 绿色 |
| 2779 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 后坑 | 07600158 | 304.928 | 黄色 |
| 2780 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 后坑2# | 00101216 | 504 | 绿色 |
| 2781 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 后坑3# | 0000328007 | 252 | 绿色 |
| 2782 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 后坑4# | 3M80515000059713 | 320 | 绿色 |
| 2783 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 花盛香堤箱式变 | 3M80501000030061 | 512.68 | 绿色 |
| 2784 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 金紫荆山庄#1配电室#1变 | 3511231401005012 | 641.04 | 绿色 |
| 2785 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 金紫荆山庄#1配电室#2变 | 3511231401005013 | 646.72 | 绿色 |
| 2786 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 金紫荆山庄#2配电室#1变 | 3511231401005014 | 640 | 绿色 |
| 2787 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 金紫荆山庄#2配电室#2变 | 3511231401005015 | 641.04 | 绿色 |
| 2788 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 金紫荆山庄#2配电室#3变 | 3511231401005016 | 640 | 绿色 |
| 2789 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 金紫荆山庄#2配电室#4变 | 3511231401004013 | 649.2 | 绿色 |
| 2790 | 丰泽 | 滨城变10kV后厝线618 | 坎下2# | 00198477 | 252 | 绿色 |
| 2791 | 丰泽 | 滨城变10kV后厝线618 | 坎下3#变 | 3M80515000145005 | 323.432 | 绿色 |
| 2792 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 柯厝抽水 | 00004198 | 252 | 绿色 |
| 2793 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 柯厝抽水2# | 3M80501000004840 | 504 | 绿色 |
| 2794 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 柯厝抽水3# | 3M80501000025727 | 338.464 | 绿色 |
| 2795 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 柯厝抽水4# | 3M80515000058371 | 320 | 绿色 |
| 2796 | 丰泽 | 滨城变10kV滨港线610 | 柯厝抽水5# | 3M80515000059309 | 320 | 绿色 |
| 2797 | 丰泽 | 滨城变10kV滨港线610 | 柯厝抽水6# | 3M80515000070474 | 336.404 | 绿色 |
| 2798 | 丰泽 | 滨城变10kV宝珊线614 | 鲤湖南区箱式变 | 00204457 | 521.232 | 绿色 |
| 2799 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 力丰大厦配电室1#变 | 3M80515000073879 | 504 | 绿色 |
| 2800 | 丰泽 | 滨城变10kV滨港线610 | 莲垵小乡1#变 | 09102640 | 161.008 | 绿色 |
| 2801 | 丰泽 | 滨城变10kV滨港线610 | 莲垵小乡2#变 | 0000886005 | 259.14 | 绿色 |
| 2802 | 丰泽 | 滨城变10kV滨港线610 | 三坪2# | 00175628 | 254.56 | 绿色 |
| 2803 | 丰泽 | 滨城变10kV迎宾线615 | 桃源山庄二期别墅小区配电室1#变 | 3M80501000007705 | 504 | 绿色 |
| 2804 | 丰泽 | 滨城变10kV迎宾线615 | 桃源山庄二期别墅小区配电室2#变 | 3M80501000007706 | 504 | 绿色 |
| 2805 | 丰泽 | 滨城变10kV迎宾线615 | 迎宾馆别墅区配电室1#变 | 00209755 | 510.76 | 绿色 |
| 2806 | 丰泽 | 滨城变10kV迎宾线615 | 迎宾馆别墅区配电室2#变 | 00209756 | 504 | 绿色 |
| 2807 | 丰泽 | 滨城变10kV迎宾线615 | 迎宾馆别墅区配电室3#变 | 00197730 | 532 | 绿色 |
| 2808 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 怡园开闭所2＃配电室1＃变压器 | 3M80000000004322 | 504 | 绿色 |
| 2809 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 怡园开闭所2＃配电室2＃变压器 | 3M80000000004323 | 640 | 绿色 |
| 2810 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 怡园开闭所兼1#配电室1＃变压器 | 3M80000000004320 | 504 | 绿色 |
| 2811 | 丰泽 | 滨城变10kV宝盖东线613 | 怡园开闭所兼1#配电室2＃变压器 | 3M80000000004321 | 504 | 绿色 |
| 2812 | 丰泽 | 滨城变10kV后厝线618 | 浔埔村民商住小区配电室1#变 | 0000075520 | 504 | 绿色 |
| 2813 | 丰泽 | 滨城变10kV后厝线618 | 浔埔新村 | 00004066 | 320 | 绿色 |
| 2814 | 丰泽 | 滨城变10kV后厝线618 | 浔埔新村2# | 3M80501000030678 | 320 | 绿色 |
| 2815 | 丰泽 | 滨城变10kV后厝线618 | 浔埔新厝2# | 00176606 | 335.768 | 绿色 |
| 2816 | 丰泽 | 滨城变10kV后厝线618 | 浔埔新厝4# | 3M80501000025085 | 338.264 | 绿色 |
| 2817 | 丰泽 | 滨城变10kV翡翠线619 | 翡翠园配电室1#变 | 00062338 | 640 | 绿色 |
| 2818 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 宝山洋店1# | 07500371 | 252 | 黄色 |
| 2819 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 宝山洋店2# | 00122844 | 320 | 黄色 |
| 2820 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 宝山洋茂 | 09606227 | 320 | 黄色 |
| 2821 | 丰泽 | 滨城变10kV滨味Ⅱ回625 | 宝秀小区4#配电室1#变 | 3M80501000033584 | 640 | 绿色 |
| 2822 | 丰泽 | 滨城变10kV滨味Ⅱ回625 | 宝秀小区4#配电室2#变 | 3M80501000033585 | 504 | 绿色 |
| 2823 | 丰泽 | 滨城变10kV滨味Ⅱ回625 | 宝秀小区4#配电室3#变 | 3M80501000033586 | 640 | 绿色 |
| 2824 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 碧桂园公园里2#配电室1#变 | 3M80515000062192 | 640 | 黄色 |
| 2825 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 碧桂园公园里2#配电室2#变 | 3M80515000062194 | 640 | 黄色 |
| 2826 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 碧桂园公园里2#配电室3#变 | 3M80515000062195 | 640 | 黄色 |
| 2827 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 碧桂园公园里2#配电室4#变 | 3M80515000062196 | 640 | 黄色 |
| 2828 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 碧桂园公园里开闭所兼1#配电室1#变 | 3M80515000062189 | 812.99 | 黄色 |
| 2829 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 碧桂园公园里开闭所兼1#配电室2#变 | 3M80515000062190 | 800 | 黄色 |
| 2830 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 碧桂园公园里开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80515000062191 | 504 | 黄色 |
| 2831 | 丰泽 | 滨城变10kV法石线626 | 滨城边3# | 00121746 | 252 | 黄色 |
| 2832 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 厨头 | 06400307 | 330.92 | 黄色 |
| 2833 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 厨头2# | 00155341 | 350.928 | 黄色 |
| 2834 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 厨头3# | 00187771 | 336.08 | 黄色 |
| 2835 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 厨头4# | 0001702004 | 277.27 | 黄色 |
| 2836 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 大埔 | 07500372 | 250.319 | 黄色 |
| 2837 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 大埔2# | 00143968 | 220.745 | 黄色 |
| 2838 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 大埔3# | 0000431514 | 246.04 | 黄色 |
| 2839 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 东宝花苑三期配电室#1变 | 3512220701004177 | 647.44 | 黄色 |
| 2840 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 东宝花苑三期配电室#2变 | 3512220701005348 | 646 | 黄色 |
| 2841 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 东宝花苑三期配电室#3变 | 3512220701006412 | 653.64 | 黄色 |
| 2842 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 东宝花苑三期配电室#4变 | 3512220701007221 | 655.68 | 黄色 |
| 2843 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 郭山 | 09606949 | 259.55 | 黄色 |
| 2844 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 郭山2# | 00143989 | 265.64 | 黄色 |
| 2845 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 海韵山居#1配电室#1变 | 3M80515000128771 | 650.08 | 黄色 |
| 2846 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 海韵山居#1配电室#3变 | 3M80515000128773 | 640 | 黄色 |
| 2847 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 海韵山居#2配电室#1变 | 3M80515000128775 | 642.28 | 黄色 |
| 2848 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 和园1#配电室1#变 | 3M80000000002720 | 640 | 绿色 |
| 2849 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 和园1#配电室2#变 | 3M80000000002721 | 640 | 绿色 |
| 2850 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 和园2#开闭所1#变 | 3M80000000002940 | 504 | 绿色 |
| 2851 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 和园2#开闭所2#变 | 3M80000000002726 | 504 | 绿色 |
| 2852 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 和园2#配电室1#变 | 3M80000000002722 | 400 | 绿色 |
| 2853 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 和园2#配电室2#变 | 3M80000000002723 | 400 | 绿色 |
| 2854 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 和园2#配电室3#变 | 3M80000000002724 | 504 | 绿色 |
| 2855 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 和园2#配电室4#变 | 3M80000000002725 | 504 | 绿色 |
| 2856 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 和园5#配电室1#变 | 3M80000000002730 | 504 | 绿色 |
| 2857 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 和园5#配电室2#变 | 3M80000000002733 | 504 | 绿色 |
| 2858 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 和园5#配电室3#变 | 3M80000000002734 | 504 | 绿色 |
| 2859 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 和园6#配电室1#变 | 3M80000000002736 | 504 | 绿色 |
| 2860 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 和园6#配电室2#变 | 3M80000000002737 | 504 | 绿色 |
| 2861 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 和园6#配电室3#变 | 3M80000000002738 | 504 | 绿色 |
| 2862 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 后坑5#箱式变 | 3503231601001073 | 533.34 | 黄色 |
| 2863 | 丰泽 | 滨城变10kV法石线626 | 后埔村2# | 08100328 | 320.336 | 黄色 |
| 2864 | 丰泽 | 滨城变10kV法石线626 | 后埔村部1#箱式变 | 3M80515000071991 | 400 | 黄色 |
| 2865 | 丰泽 | 滨城变10kV法石线626 | 后埔村部3# | 00176589 | 320 | 黄色 |
| 2866 | 丰泽 | 滨城变10kV法石线626 | 后埔村部4# | 00190790 | 252 | 黄色 |
| 2867 | 丰泽 | 滨城变10kV法石线626 | 后埔村部5# | 3M80501000002820 | 320 | 黄色 |
| 2868 | 丰泽 | 滨城变10kV法石线626 | 后埔村部7#变 | 3M80501000025487 | 320 | 黄色 |
| 2869 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 后亭 | 09670085 | 132.48 | 黄色 |
| 2870 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 后亭2# | 00207023 | 93.56 | 黄色 |
| 2871 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 后亭3#变 | 3506230101004117 | 281.146 | 黄色 |
| 2872 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 后渚2# | 00143967 | 255.37 | 黄色 |
| 2873 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 后渚村 | 07800082 | 256.99 | 黄色 |
| 2874 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 坑下 | 00007080 | 173.88 | 黄色 |
| 2875 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 坑下2# | 00157827 | 252 | 黄色 |
| 2876 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 丽园1#配电室1#变 | 3M80501000002340 | 504 | 绿色 |
| 2877 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 丽园1#配电室2#变 | 3M80501000002341 | 522.94 | 绿色 |
| 2878 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 丽园2#配电室1#变 | 3M80501000002342 | 414.512 | 绿色 |
| 2879 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 丽园2#配电室2#变 | 3M80501000002343 | 413.68 | 绿色 |
| 2880 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 丽园3#配电室1#变 | 3M80501000002344 | 504 | 绿色 |
| 2881 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 丽园3#配电室2#变 | 3M80501000002345 | 504 | 绿色 |
| 2882 | 丰泽 | 滨城变10kV海星线624 | 联科领尚大厦配电室1#变 | 3M80515000065343 | 640 | 绿色 |
| 2883 | 丰泽 | 滨城变10kV海星线624 | 联科领尚大厦配电室2#变 | 3M80515000065344 | 655.78 | 绿色 |
| 2884 | 丰泽 | 滨城变10kV海星线624 | 联科领尚大厦配电室3#变 | 3M80515000065345 | 640 | 绿色 |
| 2885 | 丰泽 | 滨城变10kV海星线624 | 联科领尚大厦配电室4#变 | 3M80515000065346 | 640 | 绿色 |
| 2886 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 莲垵 | 07600162 | 253.4 | 黄色 |
| 2887 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 莲垵2# | 0000886008 | 252 | 黄色 |
| 2888 | 丰泽 | 滨城变10kV海星线624 | 连捷国际中心开闭所兼2#配电室2#变 | 3M80501000014822 | 640 | 绿色 |
| 2889 | 丰泽 | 滨城变10kV法石线626 | 林边 | 1142255 | 320 | 黄色 |
| 2890 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 明珠园1#箱式变 | 00100103 | 663.4 | 绿色 |
| 2891 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 明珠园2#箱式变 | 00121421 | 673.744 | 绿色 |
| 2892 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 森林公园边箱式变 | 3M80515000097794 | 320 | 黄色 |
| 2893 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 山后 | 00004588 | 320 | 黄色 |
| 2894 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 山后1#箱式变 | 3M80515000070674 | 337.76 | 黄色 |
| 2895 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 山后2# | 00122846 | 334.4 | 黄色 |
| 2896 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 山后2#箱式变 | 3M80515000070675 | 366.304 | 黄色 |
| 2897 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 山后3#配变 | 3M80501000012003 | 123.752 | 黄色 |
| 2898 | 丰泽 | 滨城变10kV滨城Ⅶ回621 | 太古广场三期1#配电室1#变 | 3M80501000020522 | 640 | 绿色 |
| 2899 | 丰泽 | 滨城变10kV滨城Ⅶ回621 | 太古广场三期1#配电室2#变 | 3M80501000020523 | 640 | 绿色 |
| 2900 | 丰泽 | 滨城变10kV滨城Ⅶ回621 | 太古广场三期1#配电室3#变 | 3M80501000020524 | 640 | 绿色 |
| 2901 | 丰泽 | 滨城变10kV滨城Ⅶ回621 | 太古广场三期1#配电室4#变 | 3M80501000020525 | 640 | 绿色 |
| 2902 | 丰泽 | 滨城变10kV滨城Ⅶ回621 | 太古广场三期1#配电室5#变 | 3M80501000020526 | 656.56 | 绿色 |
| 2903 | 丰泽 | 滨城变10kV滨城Ⅶ回621 | 太古广场三期1#配电室6#变 | 3M80501000020527 | 660.235 | 绿色 |
| 2904 | 丰泽 | 滨城变10kV滨城Ⅶ回621 | 太古广场三期1#配电室7#变 | 3M80501000020528 | 658.54 | 绿色 |
| 2905 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 文园1#配电室1#变 | 3M80501000001130 | 504 | 绿色 |
| 2906 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 文园1#配电室2#变 | 3M80501000000925 | 504 | 绿色 |
| 2907 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 文园1#配电室3#变 | 3M80501000001131 | 400 | 绿色 |
| 2908 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 文园1#配电室4#变 | 3M80501000001128 | 400 | 绿色 |
| 2909 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 文园开闭所1#变 | 3M80501000000920 | 400 | 绿色 |
| 2910 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 文园开闭所2#变 | 3M80501000001127 | 400 | 绿色 |
| 2911 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 文园开闭所3#变 | 3M80501000001132 | 411.952 | 绿色 |
| 2912 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 文园开闭所4#变 | 3M80501000001129 | 412 | 绿色 |
| 2913 | 丰泽 | 滨城变10kV海星线624 | 香缤御豪苑配电室2# | 3M80501000031424 | 665.272 | 绿色 |
| 2914 | 丰泽 | 滨城变10kV海星线624 | 香缤御豪苑配电室4# | 3M80501000031426 | 640 | 绿色 |
| 2915 | 丰泽 | 滨城变10kV海星线624 | 香缤御嘉苑开闭所兼1#配电室3#变 | 3M80501000017289 | 640 | 绿色 |
| 2916 | 丰泽 | 滨城变10kV海星线624 | 香缤御嘉苑开闭所兼1#配电室4#变 | 3M80501000017290 | 640 | 绿色 |
| 2917 | 丰泽 | 滨城变10kV海星线624 | 香缤御名苑开闭所2#变 | 3M80501000026909 | 640 | 绿色 |
| 2918 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 学校边1#箱式变 | 3505232901001027 | 326.552 | 黄色 |
| 2919 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 学校边2# | 00157828 | 329.96 | 黄色 |
| 2920 | 丰泽 | 滨城变10kV后亭线620 | 学校边3# | 3M80515000068379 | 296.552 | 黄色 |
| 2921 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 雅园1#配电室1#变 | 3M80501000000928 | 504 | 绿色 |
| 2922 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 雅园1#配电室2#变 | 3M80501000001133 | 504 | 绿色 |
| 2923 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 雅园2#配电室1#变 | 3M80501000001107 | 417.04 | 绿色 |
| 2924 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 雅园2#配电室2#变 | 3M80501000000931 | 413.568 | 绿色 |
| 2925 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 雅园2#配电室3#变 | 3M80501000001108 | 400 | 绿色 |
| 2926 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 雅园2#配电室4#变 | 3M80501000001109 | 418.72 | 绿色 |
| 2927 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 雅园2#配电室5#变 | 3M80501000001110 | 510.38 | 绿色 |
| 2928 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 雅园2#配电室6#变 | 3M80501000001111 | 504 | 绿色 |
| 2929 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 雅园3#配电室1#变 | 3M80501000001100 | 504 | 绿色 |
| 2930 | 丰泽 | 滨城变10kV滨马线627 | 雅园3#配电室2#变 | 3M80501000000937 | 504 | 绿色 |
| 2931 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 洋店3# | 3M80501000006000 | 279.816 | 黄色 |
| 2932 | 丰泽 | 滨城变10kV后坑Ⅰ回629 | 洋店4# | 3M80515000070646 | 344.936 | 黄色 |
| 2933 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 陈塘 | 00021706 | 255.968 | 绿色 |
| 2934 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 戴厝路边 | 00003550 | 171.36 | 黄色 |
| 2935 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 戴厝路边2＃ | 00201350 | 252 | 绿色 |
| 2936 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 戴厝路边3# | 3M80515000092838 | 334.016 | 绿色 |
| 2937 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 董埔1#箱式变 | 3M80515000072910 | 405.824 | 绿色 |
| 2938 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 董埔2# | 00122842 | 252 | 绿色 |
| 2939 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 董埔2#箱式变 | 3M80515000072913 | 400 | 绿色 |
| 2940 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 董埔5#变 | 3511231501001002 | 320 | 绿色 |
| 2941 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 董埔6#变 | 3504240801004013 | 320 | 绿色 |
| 2942 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 董埔7#变 | 3503242501006021 | 320 | 绿色 |
| 2943 | 丰泽 | 北峰变10kV北台线915 | 高厝 | 08801214 | 128.64 | 黄色 |
| 2944 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 高厝2# | 00101210 | 320 | 绿色 |
| 2945 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 高厝3# | 3M80501000025205 | 350.72 | 绿色 |
| 2946 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 高厝4#变 | 3510241201008002 | 327.74 | 绿色 |
| 2947 | 丰泽 | 北峰变10kV北台线915 | 官宅2# | 0000037501 | 261.68 | 绿色 |
| 2948 | 丰泽 | 北峰变10kV北台线915 | 官宅4#变 | 3M80501000006340 | 320 | 绿色 |
| 2949 | 丰泽 | 北峰变10kV北台线915 | 官宅5#变 | 3505241101005027 | 504 | 绿色 |
| 2950 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 胡厝 | 00021701 | 255.69 | 绿色 |
| 2951 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 胡厝2# | 3M80501000002242 | 163.144 | 绿色 |
| 2952 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 胡厝3# | 3M80515000087953 | 160 | 绿色 |
| 2953 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 环山村部 | 07600175 | 200 | 绿色 |
| 2954 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 环山村部3# | 0001159016 | 320 | 绿色 |
| 2955 | 丰泽 | 北峰变10kV北台线915 | 黄枝林 | 08100322 | 264.296 | 黄色 |
| 2956 | 丰泽 | 北峰变10kV北台线915 | 黄枝林2# | 00200227 | 304.424 | 黄色 |
| 2957 | 丰泽 | 北峰变10kV北台线915 | 乐居春华#3配电室#1变 | 3503240601004023 | 504.48 | 绿色 |
| 2958 | 丰泽 | 北峰变10kV北台线915 | 乐居春华#3配电室#2变 | 3503240601004024 | 504.68 | 绿色 |
| 2959 | 丰泽 | 北峰变10kV北台线915 | 乐居春华#3配电室#3变 | 3503240601004025 | 640 | 绿色 |
| 2960 | 丰泽 | 北峰变10kV北台线915 | 乐居春华#3配电室#4变 | 3503240601004026 | 640 | 绿色 |
| 2961 | 丰泽 | 北峰变10kV北台线915 | 力标新都汇#2配电室#1变 | 3510231701004013 | 640 | 绿色 |
| 2962 | 丰泽 | 北峰变10kV北台线915 | 力标新都汇#2配电室#2变 | 3510231701005004 | 641.08 | 绿色 |
| 2963 | 丰泽 | 北峰变10kV北台线915 | 力标新都汇#2配电室#3变 | 3510231701004014 | 640 | 绿色 |
| 2964 | 丰泽 | 北峰变10kV北台线915 | 力标新都汇#2配电室#4变 | 3510231701005005 | 640 | 绿色 |
| 2965 | 丰泽 | 北峰变10kV群峰线917 | 柳洋2#变 | 3501230501002060 | 171.256 | 黄色 |
| 2966 | 丰泽 | 北峰变10kV庄奄线913 | 龙潭寺边变 | 3505231601000007 | 320 | 黄色 |
| 2967 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 内寮 | 00021700 | 303.5 | 黄色 |
| 2968 | 丰泽 | 北峰变10kV普贤东线951 | 普贤路边2#箱变 | 00101202 | 389.38 | 黄色 |
| 2969 | 丰泽 | 北峰变10kV群峰线917 | 群山上村2# | 00004018 | 193.076 | 黄色 |
| 2970 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 群石村委前 | 08500632 | 327.368 | 绿色 |
| 2971 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 群石村委前2# | 00179185 | 252 | 绿色 |
| 2972 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 群石村委前3# | 3M80515000082053 | 326.828 | 绿色 |
| 2973 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 群石大桥2# | 0000431518 | 488.54 | 黄色 |
| 2974 | 丰泽 | 北峰变10kV普贤东线951 | 群石大桥3#箱式变 | 3M80501000001845 | 504 | 绿色 |
| 2975 | 丰泽 | 北峰变10kV普贤东线951 | 群石大桥箱式变 | 00048078 | 504 | 绿色 |
| 2976 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 群石小学边2# | 00101196 | 252 | 绿色 |
| 2977 | 丰泽 | 北峰变10kV群峰线917 | 上村1# | 07500365 | 94.552 | 黄色 |
| 2978 | 丰泽 | 北峰变10kV群峰线917 | 上村5#变 | 3505233101000018 | 103.01 | 黄色 |
| 2979 | 丰泽 | 北峰变10kV群峰线917 | 上村6#变 | 3510242201009006 | 320.024 | 黄色 |
| 2980 | 丰泽 | 北峰变10kV庄奄线913 | 石堆5# | 3M80515000090485 | 320 | 黄色 |
| 2981 | 丰泽 | 北峰变10kV普贤东线951 | 石塘前1# | 08100321 | 265.47 | 绿色 |
| 2982 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 石塘前2# | 00003552 | 262.39 | 绿色 |
| 2983 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 石塘前3# | 00060781 | 336.536 | 绿色 |
| 2984 | 丰泽 | 北峰变10kV普贤东线951 | 石塘前4# | 00101209 | 252 | 绿色 |
| 2985 | 丰泽 | 北峰变10kV普贤东线951 | 石塘前5# | 0000502001 | 252 | 绿色 |
| 2986 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 石塘前6#变 | 3503232001002193 | 320 | 绿色 |
| 2987 | 丰泽 | 北峰变10kV普贤东线951 | 石塘前7#变 | 3510232301004007 | 317.312 | 黄色 |
| 2988 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 水吼2# | 3M80501000009422 | 322.7 | 绿色 |
| 2989 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 水吼变 | 00021705 | 82.862 | 绿色 |
| 2990 | 丰泽 | 北峰变10kV北新线919 | 万科麓城#1配电室#1变 | 3M80515000095222 | 504 | 绿色 |
| 2991 | 丰泽 | 北峰变10kV北新线919 | 万科麓城#1配电室#3变 | 3M80515000095224 | 518.24 | 绿色 |
| 2992 | 丰泽 | 北峰变10kV北新线919 | 万科麓城#2开关站#1变 | 3M80515000095229 | 640 | 绿色 |
| 2993 | 丰泽 | 北峰变10kV北新线919 | 万科麓城#2开关站#3变 | 3M80515000095231 | 640 | 绿色 |
| 2994 | 丰泽 | 北峰变10kV北新线919 | 万科麓城#2配电室#1变 | 3M80515000095227 | 640 | 绿色 |
| 2995 | 丰泽 | 北峰变10kV路运线912 | 西华花园城二期配电室1#变 | 3M80501000046759 | 640 | 绿色 |
| 2996 | 丰泽 | 北峰变10kV路运线912 | 西华花园城二期配电室2#变 | 3M80501000046779 | 640 | 绿色 |
| 2997 | 丰泽 | 北峰变10kV路运线912 | 西华花园城二期配电室3#变 | 3M80501000046780 | 504 | 绿色 |
| 2998 | 丰泽 | 北峰变10kV路运线912 | 西华花园城二期配电室4#变 | 3M80501000046799 | 504 | 绿色 |
| 2999 | 丰泽 | 北峰变10kV路运线912 | 西华花园城二期配电室5#变 | 3M80501000046819 | 640 | 绿色 |
| 3000 | 丰泽 | 北峰变10kV路运线912 | 西华花园城二期配电室6#变 | 3M80501000046820 | 640 | 绿色 |
| 3001 | 丰泽 | 北峰变10kV路运线912 | 西华花园城二期配电室7#变 | 3M80501000046821 | 640 | 绿色 |
| 3002 | 丰泽 | 北峰变10kV路运线912 | 西华花园城二期配电室8#变 | 3M80501000046822 | 640 | 绿色 |
| 3003 | 丰泽 | 北峰变10kV路运线912 | 西华花园配电站1#变 | 3M80501000021503 | 640 | 绿色 |
| 3004 | 丰泽 | 北峰变10kV路运线912 | 西华花园配电站2#变 | 3M80501000021504 | 640 | 绿色 |
| 3005 | 丰泽 | 北峰变10kV路运线912 | 西华花园配电站3#变 | 3M80501000021505 | 640 | 绿色 |
| 3006 | 丰泽 | 北峰变10kV路运线912 | 西华花园配电站4#变 | 3M80501000021506 | 640 | 绿色 |
| 3007 | 丰泽 | 北峰变10kV北新线919 | 西埔 | 07300420 | 504 | 绿色 |
| 3008 | 丰泽 | 北峰变10kV北新线919 | 西埔2# | 00143974 | 320 | 绿色 |
| 3009 | 丰泽 | 北峰变10kV北新线919 | 西埔4# | 3M80501000010883 | 320 | 绿色 |
| 3010 | 丰泽 | 北峰变10kV北新线919 | 西埔5# | 3M80515000084878 | 320 | 绿色 |
| 3011 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 下田洋 | 00003551 | 320 | 绿色 |
| 3012 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 下田洋2# | 0001661003 | 252 | 绿色 |
| 3013 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 下寮 | 00021702 | 80.183 | 绿色 |
| 3014 | 丰泽 | 北峰变10kV庄奄线913 | 肖厝东 | 1148475 | 88.224 | 黄色 |
| 3015 | 丰泽 | 北峰变10kV庄奄线913 | 肖厝东2# | 0000432012 | 88.36 | 黄色 |
| 3016 | 丰泽 | 北峰变10kV庄奄线913 | 肖厝东3#变 | 3M80515000144591 | 254.02 | 黄色 |
| 3017 | 丰泽 | 北峰变10kV庄奄线913 | 肖厝东4#变 | 3503232101000094 | 138.74 | 黄色 |
| 3018 | 丰泽 | 北峰变10kV庄奄线913 | 肖厝西 | 08600881 | 98.34 | 黄色 |
| 3019 | 丰泽 | 北峰变10kV庄奄线913 | 肖厝西2# | 3M80501000011081 | 167.12 | 黄色 |
| 3020 | 丰泽 | 北峰变10kV庄奄线913 | 肖厝西3# | 3M80515000065836 | 195.692 | 黄色 |
| 3021 | 丰泽 | 北峰变10kV庄奄线913 | 肖厝西4#变 | 3M80515000143335 | 154.882 | 黄色 |
| 3022 | 丰泽 | 北峰变10kV北霞线918 | 杏田 | 00021703 | 143.224 | 黄色 |
| 3023 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 杨塘2# | 00101234 | 320 | 绿色 |
| 3024 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 杨塘3#变 | 3503240601006020 | 329.96 | 绿色 |
| 3025 | 丰泽 | 北峰变10kV群石线916 | 杨塘山顶 | 07600153 | 320 | 绿色 |
| 3026 | 丰泽 | 北峰变10kV峰竹线914 | 玉井 | 07500364 | 147.392 | 黄色 |
| 3027 | 丰泽 | 北峰变10kV峰竹线914 | 玉井2# | 0000328008 | 149.54 | 黄色 |
| 3028 | 丰泽 | 北峰变10kV峰竹线914 | 玉井3#变 | 3504232301002145 | 158.18 | 黄色 |
| 3029 | 丰泽 | 北峰变10kV峰竹线914 | 玉井4#变 | 3504232301001160 | 215.54 | 黄色 |
| 3030 | 丰泽 | 北峰变10kV峰竹线914 | 竹脚 | 09102613 | 173.658 | 黄色 |
| 3031 | 丰泽 | 北峰变10kV峰竹线914 | 竹脚2# | 3M80515000085601 | 276.76 | 黄色 |
| 3032 | 丰泽 | 北峰变10kV庄奄线913 | 庄奄 | 3M80501000002042 | 176.12 | 黄色 |
| 3033 | 丰泽 | 北峰变10kV庄奄线913 | 庄奄2# | 3M80501000043979 | 320 | 黄色 |
| 3034 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 180环岛箱式变 | 00060782 | 474.64 | 黄色 |
| 3035 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 北峰环山村(环山下村) | 09203034 | 155.31 | 黄色 |
| 3036 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 北峰乡 | 00155358 | 160 | 绿色 |
| 3037 | 丰泽 | 北峰变10kV北桃线941 | 董埔 | 07400405 | 319.352 | 黄色 |
| 3038 | 丰泽 | 北峰变10kV北桃线941 | 董埔3# | 0001159012 | 247.53 | 黄色 |
| 3039 | 丰泽 | 北峰变10kV北桃线941 | 董埔4# | 3M80515000055710 | 220.652 | 黄色 |
| 3040 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 福清寺边2#箱式变 | 3M80515000099728 | 468.56 | 黄色 |
| 3041 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 官宅 | 08400603 | 504 | 绿色 |
| 3042 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 官宅3# | 3M80501000024442 | 478.14 | 黄色 |
| 3043 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 花园头 | 09612325 | 305.744 | 黄色 |
| 3044 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 花园头1#箱式变 | 3M80501000033241 | 504 | 绿色 |
| 3045 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 花园头2# | 00122847 | 301.808 | 黄色 |
| 3046 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 花园头3# | 00149492 | 504 | 绿色 |
| 3047 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 花园头4#变 | 00175635 | 243.76 | 黄色 |
| 3048 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 华生 | 00155359 | 320 | 绿色 |
| 3049 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 华生2# | 00101242 | 252 | 绿色 |
| 3050 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 华生3＃ | 00197323 | 251.06 | 黄色 |
| 3051 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 华生围墙 | 08801206 | 229.95 | 绿色 |
| 3052 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 华生围墙2# | 3M80501000009744 | 320 | 绿色 |
| 3053 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 环山过坑 | 06600195 | 421.27 | 黄色 |
| 3054 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 环山过坑2# | 3M80515000062234 | 242.195 | 绿色 |
| 3055 | 丰泽 | 北峰变10kV北夷线943 | 环山山兜2#变 | 3501240301005023 | 320 | 绿色 |
| 3056 | 丰泽 | 北峰变10kV峰台线946 | 黄枝林3#箱式变 | 3M80515000070094 | 374.768 | 黄色 |
| 3057 | 丰泽 | 北峰变10kV北夷线943 | 旧电校门口2# | 00199830 | 256.96 | 绿色 |
| 3058 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 乐居春华#1配电室#1变 | 3503240601004017 | 504.4 | 绿色 |
| 3059 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 乐居春华#1配电室#2变 | 3503240601004018 | 504 | 绿色 |
| 3060 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 乐居春华#1配电室#3变 | 3503240601004019 | 649.78 | 绿色 |
| 3061 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 乐居春华#1配电室#4变 | 3503240601006014 | 640 | 绿色 |
| 3062 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 乐居春华#2配电室#1变 | 3503240601004020 | 504.48 | 绿色 |
| 3063 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 乐居春华#2配电室#2变 | 3503240601004021 | 504 | 绿色 |
| 3064 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 乐居春华#2配电室#3变 | 3503240601004022 | 640 | 绿色 |
| 3065 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 乐居春华#2配电室#4变 | 3503240601006015 | 640.18 | 绿色 |
| 3066 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 乐居春华#4配电室#1变 | 3503240601006016 | 504.4 | 绿色 |
| 3067 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 乐居春华#4配电室#2变 | 3503240601006017 | 504.56 | 绿色 |
| 3068 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 乐居春华#4配电室#3变 | 3503240601006018 | 643.3 | 绿色 |
| 3069 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 乐居春华#4配电室#4变 | 3503240601006019 | 641.86 | 绿色 |
| 3070 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 力标新都汇#1配电室#1变 | 3510231701004010 | 644.28 | 绿色 |
| 3071 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 力标新都汇#1配电室#2变 | 3510231701004011 | 640 | 绿色 |
| 3072 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 力标新都汇#1配电室#3变 | 3510231701005003 | 640 | 绿色 |
| 3073 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 力标新都汇#1配电室#4变 | 3510231701004012 | 640 | 绿色 |
| 3074 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 前山1# | 00001219 | 252 | 绿色 |
| 3075 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 前山2# | 08400605 | 252 | 绿色 |
| 3076 | 丰泽 | 北峰变10kV北海线923 | 群石村委前4#箱式变 | 3M80515000093955 | 504 | 绿色 |
| 3077 | 丰泽 | 北峰变10kV北夷线943 | 山兜 | 07600154 | 314.404 | 绿色 |
| 3078 | 丰泽 | 北峰变10kV北夷线943 | 山院 | 07800078 | 320.852 | 绿色 |
| 3079 | 丰泽 | 北峰变10kV北夷线943 | 山院2# | 3M80501000022041 | 332.756 | 绿色 |
| 3080 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 山仔后 | 00005466 | 330.308 | 绿色 |
| 3081 | 丰泽 | 北峰变10kV北海线923 | 上村3# | 00122843 | 467.2 | 黄色 |
| 3082 | 丰泽 | 北峰变10kV北海线923 | 上村4# | 3M80515000039402 | 172.34 | 黄色 |
| 3083 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 石堆 | 08600880 | 252 | 绿色 |
| 3084 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 石堆2# | 00101223 | 252 | 绿色 |
| 3085 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 石堆3# | 00211601 | 320 | 绿色 |
| 3086 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 石堆4#变 | 3M80501000023108 | 320 | 绿色 |
| 3087 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 石坑3# | 00180685 | 198.66 | 黄色 |
| 3088 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 石坑村 | 07400368 | 291.776 | 黄色 |
| 3089 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 石坑村2# | 00101217 | 252 | 绿色 |
| 3090 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 石坑村4# | 3M80501000002960 | 252 | 绿色 |
| 3091 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 石坑村5# | 3M80515000058296 | 238.076 | 黄色 |
| 3092 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 石坑村6#变 | 3505242901005016 | 284.16 | 绿色 |
| 3093 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 石坑村门 | 3M80515000096069 | 288.476 | 黄色 |
| 3094 | 丰泽 | 北峰变10kV北夷线943 | 四至 | 1148013 | 320 | 绿色 |
| 3095 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 塔后 | 09508108 | 466.88 | 黄色 |
| 3096 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 塔后2# | 00101192 | 106.64 | 黄色 |
| 3097 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 塔后3#变 | 0000696029 | 202.08 | 绿色 |
| 3098 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 塔前1# | 07900046 | 324.188 | 绿色 |
| 3099 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 塔前2# | 00101190 | 155.12 | 黄色 |
| 3100 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 塔前3# | 00201045 | 320 | 绿色 |
| 3101 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 塔前4# | 0000432013 | 198.62 | 黄色 |
| 3102 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 塔前5# | 3M80501000011341 | 353.084 | 绿色 |
| 3103 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 塔前6# | 3M80515000061398 | 335.252 | 绿色 |
| 3104 | 丰泽 | 北峰变10kV北夷线943 | 田边工业区 | 3M80515000066141 | 320 | 绿色 |
| 3105 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 铁路桥边 | 09907876 | 288.745 | 绿色 |
| 3106 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 万科麓城#1配电室#2变 | 3M80515000095223 | 504 | 绿色 |
| 3107 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 万科麓城#1配电室#4变 | 3M80515000095225 | 504 | 绿色 |
| 3108 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 万科麓城#2开关站#2变 | 3M80515000095230 | 640 | 绿色 |
| 3109 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 万科麓城#2开关站#4变 | 3M80515000095232 | 640 | 绿色 |
| 3110 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 万科麓城#2配电室#2变 | 3M80515000095228 | 640 | 绿色 |
| 3111 | 丰泽 | 北峰变10kV北泉线944 | 武警支队公寓配电室1#变 | 0000496504 | 504 | 绿色 |
| 3112 | 丰泽 | 北峰变10kV北塔线921 | 西埔1#箱式变 | 3M80515000128321 | 368.24 | 黄色 |
| 3113 | 丰泽 | 北峰变10kV北竹线945 | 霞美小村2# | 3M80501000005620 | 320 | 绿色 |
| 3114 | 丰泽 | 北峰变10kV峰台线946 | 竹脚3#变 | 3507241201003022 | 320 | 绿色 |
| 3115 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 顶街1#箱式变 | 3M80515000118912 | 523.86 | 黄色 |
| 3116 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 顶街2#箱式变 | 3M80515000118913 | 400 | 黄色 |
| 3117 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 顶街3#箱式变 | 3M80515000124628 | 504 | 黄色 |
| 3118 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 顶街（村部边） | 07400406 | 320.336 | 黄色 |
| 3119 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 顶街村部边2# | 0001159014 | 523.78 | 黄色 |
| 3120 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 顶街村部边3#变 | 3M80501000007520 | 341.3 | 黄色 |
| 3121 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 顶街综合厂边 | 07300451 | 326.168 | 黄色 |
| 3122 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 顶街综合厂边2#箱式变 | 3M80515000071365 | 400 | 黄色 |
| 3123 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 东门4# | 3M80501000011121 | 252 | 黄色 |
| 3124 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 教师新村 | 00038079 | 344.24 | 黄色 |
| 3125 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 教师新村2# | 0001660009 | 320 | 黄色 |
| 3126 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 桃源村1# | 00101244 | 320 | 黄色 |
| 3127 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 桃源村2# | 00016845 | 504 | 黄色 |
| 3128 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 桃源村3# | 09303171 | 538.88 | 黄色 |
| 3129 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 桃源村4# | 3M80515000115769 | 314.792 | 黄色 |
| 3130 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 桃源村5#变 | 3505230901002059 | 320 | 黄色 |
| 3131 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 桃源工业区 | 00016843 | 254.51 | 黄色 |
| 3132 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 桃源工业区2# | 3M80501000005440 | 322.232 | 黄色 |
| 3133 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 桃源工业区3#变 | 3M80501000008603 | 320 | 黄色 |
| 3134 | 丰泽 | 井山变10kV桃源街线935 | 桃源工业区4# | 3M80515000082629 | 504 | 黄色 |
| 3135 | 丰泽 | 丰州变10kV西门线946 | 丰盛路1#箱式变 | 3M80515000101488 | 400 | 绿色 |
| 3136 | 丰泽 | 丰州变10kV西门线946 | 后尾2# | 00101218 | 320 | 绿色 |
| 3137 | 丰泽 | 丰州变10kV西门线946 | 送客亭 | 00056059 | 320 | 绿色 |
| 3138 | 丰泽 | 丰州变10kV西门线946 | 铁路边 | 09503823 | 320 | 绿色 |
| 3139 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 乐居兰苑A区#1配电室#1变 | 3509242901030007 | 504 | 绿色 |
| 3140 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 乐居兰苑A区#1配电室#2变 | 3509242901030008 | 504 | 绿色 |
| 3141 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 乐居兰苑A区#2配电室#1变 | 3509242901030009 | 504 | 绿色 |
| 3142 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 乐居兰苑A区#2配电室#2变 | 3509242901030010 | 504 | 绿色 |
| 3143 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 乐居兰苑A区#2配电室#3变 | 3509242901021022 | 504 | 绿色 |
| 3144 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 乐居兰苑A区#2配电室#4变 | 3509242901021023 | 504 | 绿色 |
| 3145 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 乐居兰苑B区#1配电室#1变 | 3509242901030011 | 504 | 绿色 |
| 3146 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 乐居兰苑B区#1配电室#2变 | 3509242901021024 | 504 | 绿色 |
| 3147 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 乐居兰苑B区#1配电室#3变 | 3509242901021025 | 504 | 绿色 |
| 3148 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 乐居兰苑B区#1配电室#4变 | 3509242901021026 | 504 | 绿色 |
| 3149 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 乐居兰苑B区#2配电室#1变 | 3509242901021027 | 640 | 绿色 |
| 3150 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 乐居兰苑B区#2配电室#2变 | 3509242901021028 | 640 | 绿色 |
| 3151 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 乐居兰苑B区#3配电室#1变 | 3509242901030012 | 640 | 绿色 |
| 3152 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 乐居兰苑B区#3配电室#2变 | 3509242901030013 | 640 | 绿色 |
| 3153 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 龙兴小区二期#1配电室#1变 | 3M80515000121610 | 1000 | 绿色 |
| 3154 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 龙兴小区二期#2配电室#1变 | 3M80515000121612 | 1000 | 绿色 |
| 3155 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 龙兴小区二期#2配电室#3变 | 3M80515000121614 | 1000 | 绿色 |
| 3156 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 龙兴小区二期#3配电室#1变 | 3M80515000121616 | 1000 | 绿色 |
| 3157 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 龙兴小区二期#3配电室#3变 | 3M80515000121618 | 1000 | 绿色 |
| 3158 | 丰泽 | 丰州变10kV正祥线947 | 万科城二期2#开闭所2#变 | 3M80501000046940 | 677.992 | 绿色 |
| 3159 | 丰泽 | 丰州变10kV正祥线947 | 万科城二期3#配电室2#变 | 3M80501000046919 | 800 | 绿色 |
| 3160 | 丰泽 | 丰州变10kV华居线926 | 霞美小村 | 00001375 | 253.76 | 绿色 |
| 3161 | 丰泽 | 丰州变10kV正祥线947 | 正祥丰屋#1配电室#1变 | 3M80515000074191 | 1000 | 绿色 |
| 3162 | 丰泽 | 丰州变10kV正祥线947 | 正祥丰屋#1配电室#2变 | 3M80515000074192 | 1000 | 绿色 |
| 3163 | 丰泽 | 丰州变10kV正祥线947 | 正祥丰屋#1配电室#3变 | 3M80515000074193 | 1000 | 绿色 |
| 3164 | 丰泽 | 丰州变10kV正祥线947 | 正祥丰屋#1配电室#4变 | 3M80515000074194 | 1000 | 绿色 |
| 3165 | 丰泽 | 丰州变10kV正祥线947 | 正祥丰屋#2配电室#1变 | 3M80515000074175 | 1000 | 绿色 |
| 3166 | 丰泽 | 丰州变10kV正祥线947 | 正祥丰屋#2配电室#2变 | 3M80515000074176 | 1000 | 绿色 |
| 3167 | 丰泽 | 丰州变10kV正祥线947 | 正祥丰屋#2配电室#3变 | 3M80515000074195 | 1018.27 | 绿色 |
| 3168 | 丰泽 | 丰州变10kV正祥线947 | 正祥丰屋#2配电室#4变 | 3M80515000074196 | 1000 | 绿色 |