附件2

丰泽区2026年第一季度公用变电站分布式电源并网可开放容量信息

单位：兆瓦

	序号
	所属县
（市、区）
	所属变电站主变名称
	主变可接入容量
	评估等级

	1
	丰泽区
	220kV城东变
	65.51 
	绿色

	2
	丰泽区
	220kV东星变
	152.62 
	绿色

	3
	丰泽区
	220kV新前变
	98.40 
	绿色

	4
	丰泽区
	220kV井山变
	92.21 
	绿色

	5
	丰泽区
	110kV北峰变1号主变
	28.35 
	绿色

	6
	丰泽区
	110kV北峰变2号主变
	48.72 
	绿色

	7
	丰泽区
	110kV滨城变1号主变
	42.18 
	绿色

	8
	丰泽区
	110kV滨城变2号主变
	42.94 
	绿色

	9
	丰泽区
	110kV沉洲变1号主变
	63.32 
	绿色

	10
	丰泽区
	110kV沉洲变2号主变
	56.97 
	绿色

	11
	丰泽区
	110kV丰海变1号主变
	62.78 
	绿色

	12
	丰泽区
	110kV丰海变2号主变
	63.69 
	绿色

	13
	丰泽区
	110kV丰州变1号主变
	56.15 
	黄色

	14
	丰泽区
	110kV丰州变2号主变
	53.86 
	绿色

	15
	丰泽区
	110kV凤山变1号主变
	53.44 
	绿色

	16
	丰泽区
	110kV凤山变2号主变
	51.53 
	绿色

	17
	丰泽区
	110kV港湾变1号主变
	54.28 
	绿色

	18
	丰泽区
	110kV港湾变2号主变
	54.46 
	绿色

	19
	丰泽区
	110kV华大变1号主变
	38.83 
	绿色

	20
	丰泽区
	110kV华大变2号主变
	41.35 
	绿色

	21
	丰泽区
	110kV释雅变1号主变
	50.86 
	绿色

	22
	丰泽区
	110kV释雅变2号主变
	49.75 
	绿色

	23
	丰泽区
	110kV释雅变3号主变
	51.02 
	绿色

	24
	丰泽区
	110kV万安变1号主变
	38.42 
	绿色

	25
	丰泽区
	110kV万安变2号主变
	41.67 
	绿色

	26
	丰泽区
	110kV西郊变1号主变
	52.50 
	绿色

	27
	丰泽区
	110kV西郊变2号主变
	53.74 
	绿色

	28
	丰泽区
	110kV玉兰变1号主变
	53.86 
	绿色

	29
	丰泽区
	110kV玉兰变2号主变
	53.66 
	绿色

	30
	丰泽区
	110kV院前变1号主变
	64.31 
	绿色

	31
	丰泽区
	110kV院前变2号主变
	65.37 
	绿色

	32
	丰泽区
	110kV中芸洲变1号主变
	43.35 
	绿色

	33
	丰泽区
	110kV中芸洲变2号主变
	40.10 
	绿色

	34
	丰泽区
	110kV北门变1号主变
	50.40 
	绿色

	35
	丰泽区
	110kV北门变2号主变
	51.84 
	绿色





